## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №204 | [18 empty] | Маршрут №204
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", АГНКС ТОВ "Топеко Менеджмент"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
2 | 89.4244 | 5.2264 | 1.1186 | 0.1164 | 0.1772 | 0.0033 | 0.0458 | 0.0329 | 0.0217 | 0.005 | 1.7421 | 2.0863 | 0.7528 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | -7.5 | -8.6
3 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
4 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
5 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
6 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
7 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
8 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
9 | 89.6923 | 5.0813 | 1.1066 | 0.1152 | 0.1766 | 0.002 | 0.0477 | 0.0311 | 0.0221 | 0.0049 | 1.7162 | 2.0039 | 0.7507 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111 | -6.6 | -7.8
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
11 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
12 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
13 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
14 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
15 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
16 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
17 | 89.6748 | 5.0341 | 1.1394 | 0.122 | 0.1867 | 0.0025 | 0.0469 | 0.0359 | 0.03 | 0.005 | 1.755 | 1.9678 | 0.7512 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194 | -5.9 | -6
18 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
19 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
20 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
21 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
22 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
23 | 90.3173 | 4.7643 | 1.1306 | 0.1235 | 0.182 | 0.0021 | 0.0505 | 0.0375 | 0.0338 | 0.0049 | 1.663 | 1.6905 | 0.746 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 | -5 | -6
24 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
25 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889 |  |  | <0.0001 | <0.001 | не виявл.
26 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
27 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
28 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
29 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
30 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11598.3569 | 48.56 | 13.4889
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8232.1106 | 34.4662 | 9.5739 | 9114.3357 | 38.1599 | 10.6
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
0
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №204
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №204 |  | 9114.3357 | 38.1599 | 10.6
Рівненська | АГНКС ТОВ"АРЕТI-Хмельницький" Рiвн.обл. (привязка !) | 9114.5506 | 38.1608 | 10.6002
Рівненська | Березне | 9114.0729 | 38.1588 | 10.5997
Рівненська | Катеринівка | 9114.2162 | 38.1594 | 10.5998
Рівненська | Костопіль | 9114.6939 | 38.1614 | 10.6004
Рівненська | Котів | 9113.7385 | 38.1574 | 10.5993
Рівненська | Любомирка (ВАТ "Любомир") | 9113.2847 | 38.1555 | 10.5988
Рівненська | Любомирка (с.Олександрія) | 9113.7385 | 38.1574 | 10.5993
Рівненська | Малинськ | 9113.5236 | 38.1565 | 10.599
Рівненська | Сарни | 9113.8341 | 38.1578 | 10.5994
Рівненська | Степань | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата