## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №235 | [18 empty] | Маршрут №235
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Львівгаз", ТОВ "СВ Трансгаз", АГНКС Дубно, АГНКС Рівне, ПАТ "Дікергофф Цемент Україна"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І, ІІ нитки"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
2 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
3 | 89.4499 | 5.223 | 1.1258 | 0.1165 | 0.1776 | 0.003 | 0.0427 | 0.0341 | 0.0222 | 0.0048 | 1.7228 | 2.0775 | 0.7526 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -6.5 | -9.1
4 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
5 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
6 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
7 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
8 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
9 | 89.7957 | 4.9916 | 1.0911 | 0.1155 | 0.1759 | 0.0028 | 0.0466 | 0.0331 | 0.0227 | 0.0058 | 1.7205 | 1.9987 | 0.75 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -5.8 | -8.2
10 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
11 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
12 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
13 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
14 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
16 | 89.6707 | 5.0271 | 1.1463 | 0.1224 | 0.1866 | 0.0042 | 0.0494 | 0.038 | 0.0324 | 0.0052 | 1.7656 | 1.9521 | 0.7513 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -6.2 | -7.7
17 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
18 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
19 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
20 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
21 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
22 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
23 | 89.388 | 5.2603 | 1.2253 | 0.1262 | 0.1912 | 0.0033 | 0.0493 | 0.0353 | 0.0312 | 0.0066 | 1.8186 | 1.8649 | 0.7529 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -4.9 | -5.7
24 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
25 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
26 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
27 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
28 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
29 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
30 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9122.9819 | 38.1961 | 10.61
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №235
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №235 |  | 9122.9819 | 38.1961 | 10.61
Львівська | Радивилів (Шнирів, Львівська обл.) | 9123.364 | 38.1977 | 10.6105
Рівненська | АГНКС Дубно | 9123.6029 | 38.1987 | 10.6108
Рівненська | АГНКС Свтрансгаз | 9123.0535 | 38.1964 | 10.6101
Рівненська | Варковичі | 9122.4564 | 38.1939 | 10.6094
Рівненська | Гоща | 9122.5758 | 38.1944 | 10.6096
Рівненська | Грушвиця | 9122.743 | 38.1951 | 10.6098
Рівненська | Демидівка | 9122.9819 | 38.1961 | 10.61
Рівненська | Дубно | 9123.4118 | 38.1979 | 10.6105
Рівненська | Здолбунів (ПАТ "Волинь-цемент")/ (ВАТ "Волинь-цемент") | 9129.6696 | 38.2241 | 10.6178
Рівненська | Здолбунів (м.Здолбунів) | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611
Рівненська | Здолбунів (селище) | 9124.1522 | 38.201 | 10.6114
Рівненська | Козин | 9122.9341 | 38.1959 | 10.61
Рівненська | Корнин ("Перемога") | 9122.5997 | 38.1945 | 10.6096
Рівненська | Мізоч | 9123.1013 | 38.1966 | 10.6102
Рівненська | Млинів | 9123.173 | 38.1969 | 10.6103
Рівненська | Оженіне | 9122.6953 | 38.1949 | 10.6097
Рівненська | Остріг | 9122.6475 | 38.1947 | 10.6096
Рівненська | Пляшівка | 9123.1491 | 38.1968 | 10.6102
Рівненська | Рівне-1, лінія на АГНКС РВУ "ЛТГ" | 9123.9373 | 38.2001 | 10.6111
Рівненська | Рівне-1, лінія на місто | 9122.3848 | 38.1936 | 10.6093
Рівненська | Радивилів | 9124.3194 | 38.2017 | 10.6116
Рівненська | Стовпець | 9123.1013 | 38.1966 | 10.6102
Рівненська | Урвенна | 9122.5042 | 38.1941 | 10.6095
Рівненська | Ярославичі, замір | 9123.0774 | 38.1965 | 10.6101
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата