## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8674.8831 | 36.32 | 10.0889 | 9592.0513 | 40.16 | 11.1556 | 12016.3372 | 50.31 | 13.975
2 | 89.1351 | 4.965 | 2.3584 | 0.3053 | 0.608 | 0.0064 | 0.1405 | 0.1159 | 0.1035 | 0.0027 | 1.1189 | 1.1403 | 0.7693 | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9592.0513 | 40.16 | 11.1556 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583 | -10.4 | -1.2
3 | [13 empty] | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9592.0513 | 40.16 | 11.1556 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
4 | [13 empty] | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9592.0513 | 40.16 | 11.1556 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
5 | [13 empty] | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9592.0513 | 40.16 | 11.1556 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
6 | [13 empty] | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9592.0513 | 40.16 | 11.1556 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
7 | [13 empty] | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9592.0513 | 40.16 | 11.1556 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
8 | [13 empty] | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9592.0513 | 40.16 | 11.1556 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
9 | [13 empty] | 8672.4946 | 36.31 | 10.0861 | 9592.0513 | 40.16 | 11.1556 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
10 | 89.2494 | 5.0132 | 2.2712 | 0.2726 | 0.5289 | 0.0063 | 0.1011 | 0.0816 | 0.069 | 0.0024 | 0.96 | 1.4442 | 0.7666 | 8605.6178 | 36.03 | 10.0083 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -13.3 | -1.2
11 | [13 empty] | 8605.6178 | 36.03 | 10.0083 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
12 | [13 empty] | 8605.6178 | 36.03 | 10.0083 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
13 | [13 empty] | 8605.6178 | 36.03 | 10.0083 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
14 | [13 empty] | 8605.6178 | 36.03 | 10.0083 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
15 | [13 empty] | 8605.6178 | 36.03 | 10.0083 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
16 | [13 empty] | 8605.6178 | 36.03 | 10.0083 | 9518.0091 | 39.85 | 11.0694 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
17 | 87.2934 | 6.2052 | 2.829 | 0.3261 | 0.6204 | 0.0064 | 0.0923 | 0.0693 | 0.0607 | 0.002 | 0.8293 | 1.6658 | 0.7839 | 8760.8676 | 36.68 | 10.1889 | 9682.8128 | 40.54 | 11.2611 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611 | -12.4 | -0.9
18 | [13 empty] | 8760.8676 | 36.68 | 10.1889 | 9682.8128 | 40.54 | 11.2611 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611
19 | [13 empty] | 8760.8676 | 36.68 | 10.1889 | 9682.8128 | 40.54 | 11.2611 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611
20 | [13 empty] | 8760.8676 | 36.68 | 10.1889 | 9682.8128 | 40.54 | 11.2611 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611
21 | [13 empty] | 8760.8676 | 36.68 | 10.1889 | 9682.8128 | 40.54 | 11.2611 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611
22 | [13 empty] | 8760.8676 | 36.68 | 10.1889 | 9682.8128 | 40.54 | 11.2611 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611
23 | [13 empty] | 8760.8676 | 36.68 | 10.1889 | 9682.8128 | 40.54 | 11.2611 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611
24 | 88.5601 | 5.223 | 2.4587 | 0.3079 | 0.6324 | 0.0064 | 0.1539 | 0.1161 | 0.102 | 0.0022 | 0.9553 | 1.482 | 0.7759 | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306 | -8.3 | -0.6
25 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
26 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
27 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
28 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
29 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
30 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8682.765 | 36.353 | 10.0981 | 9600.8886 | 40.197 | 11.1658
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби газовимірювань та метрології | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9600.8886 | 40.197 | 11.1658
Харківська | ГРС Восток | 9600.8886 | 40.197 | 11.1658
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології |  | Щербак С.Ю. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата