## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №673 | [18 empty] | Маршрут №673
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 87.9278 | 4.871 | 1.6894 | 0.172 | 0.3361 | 0.0028 | 0.0645 | 0.0536 | 0.0489 | 0.1496 | 3.4839 | 1.2004 | 0.7622 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11478.934 | 48.06 | 13.35 | -9.6 | -8.3
2 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
3 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
4 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
5 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
6 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
7 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
8 | 88.2892 | 4.7368 | 1.5866 | 0.1589 | 0.3079 | 0.0027 | 0.0577 | 0.0472 | 0.0397 | 0.1833 | 3.4046 | 1.1854 | 0.7585 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -8.9 | -7.9
9 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
10 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
11 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
12 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
13 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
14 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
15 | 88.5871 | 4.6888 | 1.5237 | 0.1476 | 0.2884 | 0.0027 | 0.0555 | 0.0459 | 0.0431 | 0.158 | 3.2697 | 1.1895 | 0.7562 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35 | -8.6 | -7.4 | 0,0013 | <0,0002 | відсутні
16 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
17 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
18 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
19 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
20 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
21 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
22 | 88.5826 | 4.7105 | 1.5201 | 0.1468 | 0.2861 | 0.0027 | 0.0543 | 0.0446 | 0.0388 | 0.132 | 3.2708 | 1.2107 | 0.7561 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35 | -9.3 | -6.3
23 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
24 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
25 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
26 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
27 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
28 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
29 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
30 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8230.9402 | 34.4613 | 9.5726 | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №673
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №673 |  | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941
Харківська | ГРС Борки | 9108.675 | 38.1362 | 10.5934
Харківська | ГРС м. Змiїв | 9109.5349 | 38.1398 | 10.5944
Харківська | ГРС с. Н.Бiшкiн | 9108.4123 | 38.1351 | 10.5931
Харківська | ГРС с. Соколове | 9107.8629 | 38.1328 | 10.5924
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сипко Е.П. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата