## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №812 | [18 empty] | Маршрут № 812
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"; ПАТ "Черкасигаз; "ПАТ "Уманьгаз"; ВАТ "Кіровоградгаз"; ТОВ "Газовик"; ВРТП "Укргазенергосервіс"; ДП "Укравтогаз" РВУ "Харківавтогаз"; ПОСП "Уманський тепличний комбінат"; ТОВ "Автотрансгаз"; ТОВ "Кредо"; ТОВ "Побужзький феронікелевий комбінат"; ТОВ "Вінницька птахофабрика", філія "Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів"
Гайсинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПУ-0033/18 чинне до 25.05.2021 р. | [8 empty] | по газопроводу "Союз"
за період з 01.04.2019 р. по 30.04.2019 р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.3615 | 1.9852 | 0.6009 | 0.0919 | 0.0886 | 0.0014 | 0.0189 | 0.0119 | 0.0076 | 0.0051 | 0.6672 | 0.1598 | 0.6963 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -20.9 | -15.2
2 | 96.2677 | 2.047 | 0.6212 | 0.0949 | 0.0916 | 0.0015 | 0.0196 | 0.0125 | 0.0079 | 0.0052 | 0.6646 | 0.1663 | 0.6971 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
3 | 96.1742 | 2.1051 | 0.6454 | 0.0989 | 0.0956 | 0.0015 | 0.0199 | 0.0125 | 0.0078 | 0.0048 | 0.6599 | 0.1744 | 0.6979 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
4 | 96.2291 | 2.0737 | 0.6316 | 0.0965 | 0.0925 | 0.0016 | 0.0192 | 0.0118 | 0.0075 | 0.005 | 0.6621 | 0.1694 | 0.6974 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
5 | 96.1625 | 2.1059 | 0.6369 | 0.0989 | 0.0954 | 0.0015 | 0.0201 | 0.0125 | 0.0076 | 0.0049 | 0.6766 | 0.1772 | 0.6979 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
6 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
7 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
8 | 96.1285 | 2.1274 | 0.6407 | 0.0989 | 0.0955 | 0.0015 | 0.0202 | 0.0125 | 0.0075 | 0.0055 | 0.685 | 0.1768 | 0.6982 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21.4 | -15.8
9 | 96.0909 | 2.1584 | 0.6477 | 0.0994 | 0.0956 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0123 | 0.0078 | 0.0055 | 0.6811 | 0.18 | 0.6984 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
10 | 96.1445 | 2.1166 | 0.6337 | 0.0965 | 0.093 | 0.0015 | 0.0196 | 0.0122 | 0.0075 | 0.0062 | 0.6915 | 0.1772 | 0.6979 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
11 | 96.1492 | 2.1085 | 0.6383 | 0.098 | 0.0949 | 0.0015 | 0.0203 | 0.0126 | 0.0081 | 0.0063 | 0.6872 | 0.1751 | 0.698 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
12 | 96.1245 | 2.134 | 0.6472 | 0.0988 | 0.0951 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0123 | 0.0077 | 0.0052 | 0.6758 | 0.1781 | 0.6982 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
13 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
14 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
15 | 95.9856 | 2.2281 | 0.6774 | 0.1033 | 0.0993 | 0.0014 | 0.0207 | 0.0127 | 0.0078 | 0.005 | 0.6703 | 0.1884 | 0.6994 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.5 | -15.4
16 | 96.1237 | 2.134 | 0.6427 | 0.0977 | 0.0938 | 0.0014 | 0.0193 | 0.012 | 0.0076 | 0.0059 | 0.6855 | 0.1764 | 0.6981 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
17 | 96.0914 | 2.1605 | 0.6519 | 0.099 | 0.0948 | 0.0014 | 0.0196 | 0.0121 | 0.0074 | 0.005 | 0.6775 | 0.1794 | 0.6984 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
18 | 96.1111 | 2.1488 | 0.6474 | 0.0973 | 0.0932 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0117 | 0.0072 | 0.0055 | 0.679 | 0.1783 | 0.6982 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 |  |  | <0,001 | <0,001 | відсутні
19 | 96.1496 | 2.1231 | 0.637 | 0.0959 | 0.0916 | 0.0014 | 0.0189 | 0.0116 | 0.0072 | 0.006 | 0.6819 | 0.1758 | 0.6979 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
20 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
21 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
22 | 96.2063 | 2.086 | 0.6318 | 0.0959 | 0.0916 | 0.0015 | 0.0187 | 0.0115 | 0.0072 | 0.006 | 0.6733 | 0.1702 | 0.6975 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.4 | -14.1
23 | 96.1778 | 2.0999 | 0.6416 | 0.0984 | 0.0946 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0124 | 0.008 | 0.0051 | 0.6676 | 0.1733 | 0.6979 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
24 | 96.209 | 2.0735 | 0.6371 | 0.0979 | 0.0938 | 0.0014 | 0.0197 | 0.0122 | 0.0076 | 0.0053 | 0.6705 | 0.172 | 0.6976 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -20.7 | -14.3
25 | 96.1647 | 2.1086 | 0.6388 | 0.0977 | 0.0941 | 0.0015 | 0.0199 | 0.0124 | 0.0077 | 0.0056 | 0.6781 | 0.1709 | 0.6979 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
26 | 96.3938 | 1.9396 | 0.5793 | 0.0877 | 0.0848 | 0.0014 | 0.0179 | 0.0111 | 0.0076 | 0.0064 | 0.7156 | 0.1548 | 0.6958 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
27 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
28 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
29 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
30 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8171.6825 | 34.2132 | 9.5037 | 9061.8612 | 37.9402 | 10.5389
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний змінний інженер з т/г | [8 empty] | Зубрицький С.О. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 812
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №812 |  | 9061.8612 | 37.9402 | 10.5389
Вінницька | Брацлав С | 9062.4106 | 37.9425 | 10.5396
Вінницька | В.Кропивна С | 9061.9568 | 37.9406 | 10.5391
Вінницька | В.Севастянівка Красносілка (Вінницягаз) С | 9061.8373 | 37.9401 | 10.5389
Вінницька | ВРТП "УГЕС" КС Гайсин С | 9060.1654 | 37.9331 | 10.537
Вінницька | Гайсин С | 9062.4106 | 37.9425 | 10.5396
Вінницька | Ладижин МХП С | 9060.7864 | 37.9357 | 10.5377
Вінницька | Ладижин С | 9061.7418 | 37.9397 | 10.5388
Вінницька | Ладижин ТЕС С | 9062.4822 | 37.9428 | 10.5397
Вінницька | Немирів С | 9062.315 | 37.9421 | 10.5395
Вінницька | Немирів р-н С | 9062.1001 | 37.9412 | 10.5392
Вінницька | Носівці С | 9061.6224 | 37.9392 | 10.5387
Вінницька | Тарасівка С | 9061.9806 | 37.9407 | 10.5391
Вінницька | Теплик С | 9062.1478 | 37.9414 | 10.5393
Вінницька | Томашпіль Моївка C | 9061.7896 | 37.9399 | 10.5389
Вінницька | Томашпіль С | 9062.1956 | 37.9416 | 10.5393
Вінницька | Тростянець С | 9062.1717 | 37.9415 | 10.5393
Вінницька | Тульчин Кирнасівка C | 9062.0762 | 37.9411 | 10.5392
Вінницька | Тульчин С | 9061.694 | 37.9395 | 10.5388
Вінницька | Четвертинівка МХП С | 9061.4791 | 37.9386 | 10.5385
Вінницька | Четвертинівка С | 9061.9806 | 37.9407 | 10.5391
Вінницька | Чечелівка С | 9061.8851 | 37.9403 | 10.539
Вінницька | Шляхова С | 9062.2434 | 37.9418 | 10.5394
Вінницька | Ярмолинці С | 9061.909 | 37.9404 | 10.539
Кіровоградська | Капітанівка С | 9062.9838 | 37.9449 | 10.5403
Кіровоградська | Н.Миргород С | 9062.7927 | 37.9441 | 10.54
Кіровоградська | Надлак С | 9062.4344 | 37.9426 | 10.5396
Кіровоградська | Побузька С | 9062.6255 | 37.9434 | 10.5398
Кіровоградська | Побузька ПФК С | 9058.804 | 37.9274 | 10.5354
Кіровоградська | Смоліно С | 9062.4344 | 37.9426 | 10.5396
Черкаська | АГНКС- КРЕДО С | 9060.2609 | 37.9335 | 10.5371
Черкаська | Будище С | 9062.2911 | 37.942 | 10.5394
Черкаська | В.Севастянівка (Уманьгаз) С | 9062.0523 | 37.941 | 10.5392
Черкаська | В`язівок С | 9062.3867 | 37.9424 | 10.5396
Черкаська | Звенигородка АГНКС (РВУ "Харківавтогаз" ) С | 9060.5714 | 37.9348 | 10.5374
Черкаська | Звенигородка Ватутіне С | 9061.3358 | 37.938 | 10.5383
Черкаська | Звенигородка С | 9062.0284 | 37.9409 | 10.5391
Черкаська | КС Тальне УТК С | 9059.6161 | 37.9308 | 10.5363
Черкаська | Катеринополь С | 9062.1956 | 37.9416 | 10.5393
Черкаська | Ладижинка С | 9062.8166 | 37.9442 | 10.5401
Черкаська | Лебедин С | 9062.3389 | 37.9422 | 10.5395
Черкаська | Лисянка С | 9062.3867 | 37.9424 | 10.5396
Черкаська | Макіївка С | 9061.288 | 37.9378 | 10.5383
Черкаська | Маньківка С | 9062.0523 | 37.941 | 10.5392
Черкаська | Монастирище С | 9062.1956 | 37.9416 | 10.5393
Черкаська | ПОСП "Уманський тепличний комбінат" Умань (лінія) С | 9059.7594 | 37.9314 | 10.5365
Черкаська | Тальне С | 9062.6016 | 37.9433 | 10.5398
Черкаська | Тальне, район С | 9062.4344 | 37.9426 | 10.5396
Черкаська | Умань С | 9062.0523 | 37.941 | 10.5392
Черкаська | Христинівка С | 9062.3389 | 37.9422 | 10.5395
Черкаська | Шпола С | 9062.6972 | 37.9437 | 10.5399
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний змінний інженер з т/г |  | Зубрицький С.О. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата