## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №167 | [18 empty] | Маршрут №167
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.0572 | 5.1477 | 1.0317 | 0.1142 | 0.1738 | 0.004 | 0.0476 | 0.0376 | 0.0625 | 0.0027 | 1.5661 | 2.7549 | 0.7595 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778 | -11.1 | -8.7 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
2 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778 | -10.8 | -8.8
3 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778 | -11 | -8.6
4 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778 | -10.7 | -8.5
5 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778 | -10.8 | -8.8
6 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
7 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
8 | 89.1377 | 5.0465 | 1.0815 | 0.1211 | 0.1863 | 0.0041 | 0.051 | 0.0411 | 0.0729 | 0.0024 | 1.6054 | 2.65 | 0.7593 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3 | -10.6 | -8.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
9 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3 | -10.4 | -8.3
10 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3 | -10.8 | -8.4
11 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3 | -10 | -8
12 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3 | -9.8 | -8.2
13 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
14 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
15 | 89.4508 | 4.9537 | 1.0704 | 0.1226 | 0.1893 | 0.0043 | 0.0522 | 0.0423 | 0.0746 | 0.0031 | 1.7032 | 2.3335 | 0.7556 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -9.9 | -8.3 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
16 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -10.2 | -8.4
17 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -10.1 | -8.1
18 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -10 | -8
19 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -10.2 | -8.3
20 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
22 | 89.3983 | 4.9757 | 1.0803 | 0.1223 | 0.1885 | 0.0041 | 0.0506 | 0.0401 | 0.0607 | 0.0023 | 1.6738 | 2.4033 | 0.756 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -9.4 | -8.3 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
23 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -9.6 | -8
24 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -9.5 | -8.2
25 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -9.3 | -8
26 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -9.2 | -8
27 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
28 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
29 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
30 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8198.6005 | 34.3259 | 9.535 | 9079.5119 | 38.0141 | 10.5595
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-05-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2019-05-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2019-05-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №167
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №167 |  | 9079.5119 | 38.0141 | 10.5595
Чернігівська | Олишівка | 9079.5119 | 38.0141 | 10.5595
Заступник начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-05-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2019-05-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2019-05-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата