## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №314 | [18 empty] | Маршрут №314
Філія "Оператор ГСУ | [5 empty] | переданого Мринським ВУ ПЗГ філії "ОГУ" та прийнятого УМГ "Київтрансгаз" АТ "Укртрансгаз"
Солохівський п/м Мринське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ" (ШДК), "Єлець-Курск-Диканька" (ЄКД)
Свідоцтво №004-19 від 08.01.2019 чинне до 08.01.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2019р. по 30.04.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8198.9587 | 34.3274 | 9.5354 | 9090.8093 | 38.0614 | 10.5726 | 11904.7484 | 49.8428 | 13.8452
2 | 95.5382 | 2.3399 | 0.7534 | 0.1218 | 0.123 | 0.0016 | 0.0248 | 0.0188 | 0.02 | 0.0034 | 0.8925 | 0.1626 | 0.7031 | 8202.637 | 34.3428 | 9.5397 | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771 | 11903.5542 | 49.8378 | 13.8438
3 | [13 empty] | 8202.637 | 34.3428 | 9.5397 | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771 | 11903.5542 | 49.8378 | 13.8438
4 | [13 empty] | 8202.637 | 34.3428 | 9.5397 | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771 | 11903.5542 | 49.8378 | 13.8438
5 | [13 empty] | 8202.637 | 34.3428 | 9.5397 | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771 | 11903.5542 | 49.8378 | 13.8438
6 | [13 empty] | 8202.637 | 34.3428 | 9.5397 | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771 | 11903.5542 | 49.8378 | 13.8438
7 | [13 empty] | 8202.637 | 34.3428 | 9.5397 | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771 | 11903.5542 | 49.8378 | 13.8438
8 | [13 empty] | 8202.637 | 34.3428 | 9.5397 | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771 | 11903.5542 | 49.8378 | 13.8438
9 | 95.6371 | 2.2809 | 0.7369 | 0.1195 | 0.1202 | 0.0016 | 0.0243 | 0.0182 | 0.0213 | 0.0034 | 0.8784 | 0.1583 | 0.7023 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
10 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
11 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
12 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
13 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
14 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
15 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
16 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
17 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
18 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
19 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
20 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
21 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
22 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
23 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
24 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
25 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
26 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
27 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
28 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
29 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
30 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Мринського ВУПЗГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік 1 кат. ВХАЛ | [8 empty] | Корж Л.М. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шкура Ю.Г. | [10 empty] | 2019-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №314
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №314 |  | 0 | 0 | 0
Нет данных
Заступник начальника Мринського ВУПЗГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік 1 кат. ВХАЛ |  | Корж Л.М. |  |  | 2019-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шкура Ю.Г. |  |  | 2019-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата