## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", АТ "Вінницягаз", ТОВ "ЕКО-МЕТАН"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.7604 | 4.9647 | 1.1175 | 0.1221 | 0.1873 | 0.0037 | 0.0441 | 0.0397 | 0.0893 | 0.012 | 1.8259 | 1.8333 | 0.7511 | 8247.0862 | 34.5289 | 9.5914 | 9130.0756 | 38.2258 | 10.6183 | 11561.288 | 48.4048 | 13.4458 | -13.2 | -12.1
2 | [13 empty] | 8247.0862 | 34.5289 | 9.5914 | 9130.0756 | 38.2258 | 10.6183 | 11561.288 | 48.4048 | 13.4458
3 | [13 empty] | 8247.0862 | 34.5289 | 9.5914 | 9130.0756 | 38.2258 | 10.6183 | 11561.288 | 48.4048 | 13.4458
4 | [13 empty] | 8247.0862 | 34.5289 | 9.5914 | 9130.0756 | 38.2258 | 10.6183 | 11561.288 | 48.4048 | 13.4458
5 | [13 empty] | 8247.0862 | 34.5289 | 9.5914 | 9130.0756 | 38.2258 | 10.6183 | 11561.288 | 48.4048 | 13.4458
6 | 89.4811 | 5.0884 | 1.1742 | 0.1276 | 0.1957 | 0.0035 | 0.0513 | 0.0407 | 0.0799 | 0.0194 | 1.8301 | 1.908 | 0.7536 | 8256.6878 | 34.5691 | 9.6025 | 9140.0832 | 38.2677 | 10.6299 | 11554.7675 | 48.3775 | 13.4382 | -15.2 | -14
7 | [13 empty] | 8256.6878 | 34.5691 | 9.6025 | 9140.0832 | 38.2677 | 10.6299 | 11554.7675 | 48.3775 | 13.4382 |  |  | 0.00015 | 0.00013 | відс.
8 | [13 empty] | 8256.6878 | 34.5691 | 9.6025 | 9140.0832 | 38.2677 | 10.6299 | 11554.7675 | 48.3775 | 13.4382
9 | [13 empty] | 8256.6878 | 34.5691 | 9.6025 | 9140.0832 | 38.2677 | 10.6299 | 11554.7675 | 48.3775 | 13.4382
10 | [13 empty] | 8256.6878 | 34.5691 | 9.6025 | 9140.0832 | 38.2677 | 10.6299 | 11554.7675 | 48.3775 | 13.4382
11 | [13 empty] | 8256.6878 | 34.5691 | 9.6025 | 9140.0832 | 38.2677 | 10.6299 | 11554.7675 | 48.3775 | 13.4382
12 | [13 empty] | 8256.6878 | 34.5691 | 9.6025 | 9140.0832 | 38.2677 | 10.6299 | 11554.7675 | 48.3775 | 13.4382
13 | 89.5656 | 5.056 | 1.2036 | 0.1282 | 0.2003 | 0.0036 | 0.0553 | 0.0422 | 0.0879 | 0.0089 | 1.8544 | 1.7941 | 0.753 | 8271.0663 | 34.6293 | 9.6193 | 9155.7754 | 38.3334 | 10.6482 | 11579.7747 | 48.4822 | 13.4673 | -13.5 | -12.5
14 | [13 empty] | 8271.0663 | 34.6293 | 9.6193 | 9155.7754 | 38.3334 | 10.6482 | 11579.7747 | 48.4822 | 13.4673
15 | [13 empty] | 8271.0663 | 34.6293 | 9.6193 | 9155.7754 | 38.3334 | 10.6482 | 11579.7747 | 48.4822 | 13.4673
16 | [13 empty] | 8271.0663 | 34.6293 | 9.6193 | 9155.7754 | 38.3334 | 10.6482 | 11579.7747 | 48.4822 | 13.4673
17 | [13 empty] | 8271.0663 | 34.6293 | 9.6193 | 9155.7754 | 38.3334 | 10.6482 | 11579.7747 | 48.4822 | 13.4673
18 | [13 empty] | 8271.0663 | 34.6293 | 9.6193 | 9155.7754 | 38.3334 | 10.6482 | 11579.7747 | 48.4822 | 13.4673
19 | [13 empty] | 8271.0663 | 34.6293 | 9.6193 | 9155.7754 | 38.3334 | 10.6482 | 11579.7747 | 48.4822 | 13.4673
20 | 89.3597 | 5.1084 | 1.2484 | 0.1363 | 0.2172 | 0.0038 | 0.0564 | 0.0465 | 0.0912 | 0.0117 | 1.8424 | 1.878 | 0.7554 | 8280.9784 | 34.6708 | 9.6308 | 9166.1891 | 38.377 | 10.6603 | 11574.1618 | 48.4587 | 13.4608 | -14.1 | -10.8
21 | [13 empty] | 8280.9784 | 34.6708 | 9.6308 | 9166.1891 | 38.377 | 10.6603 | 11574.1618 | 48.4587 | 13.4608
22 | [13 empty] | 8280.9784 | 34.6708 | 9.6308 | 9166.1891 | 38.377 | 10.6603 | 11574.1618 | 48.4587 | 13.4608
23 | [13 empty] | 8280.9784 | 34.6708 | 9.6308 | 9166.1891 | 38.377 | 10.6603 | 11574.1618 | 48.4587 | 13.4608
24 | [13 empty] | 8280.9784 | 34.6708 | 9.6308 | 9166.1891 | 38.377 | 10.6603 | 11574.1618 | 48.4587 | 13.4608
25 | [13 empty] | 8280.9784 | 34.6708 | 9.6308 | 9166.1891 | 38.377 | 10.6603 | 11574.1618 | 48.4587 | 13.4608
26 | [13 empty] | 8280.9784 | 34.6708 | 9.6308 | 9166.1891 | 38.377 | 10.6603 | 11574.1618 | 48.4587 | 13.4608
27 | 89.4215 | 5.0566 | 1.2283 | 0.1338 | 0.2095 | 0.0037 | 0.0546 | 0.0443 | 0.0884 | 0.012 | 1.8109 | 1.9362 | 0.755 | 8269.3705 | 34.6222 | 9.6173 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11561.1925 | 48.4044 | 13.4457 | -13.5 | -10.9
28 | [13 empty] | 8269.3705 | 34.6222 | 9.6173 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11561.1925 | 48.4044 | 13.4457
29 | [13 empty] | 8269.3705 | 34.6222 | 9.6173 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11561.1925 | 48.4044 | 13.4457
30 | [13 empty] | 8269.3705 | 34.6222 | 9.6173 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11561.1925 | 48.4044 | 13.4457
31 | [13 empty] | 8269.3705 | 34.6222 | 9.6173 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11561.1925 | 48.4044 | 13.4457
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8263.6621 | 34.5983 | 9.6106 | 9147.7024 | 38.2996 | 10.6388
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2019-06-03
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2019-06-03
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9147.7024 | 38.2996 | 10.6388
Вінницька | ГРС Краснопіль, Лип`ятин | 9142.209 | 38.2766 | 10.6324
Вінницька | ГРС Райгородок Тернівка | 9147.9174 | 38.3005 | 10.639
Житомирська | АГНКС ТОВ "ЕКО-МЕТАН" | 9152.6704 | 38.3204 | 10.6446
Житомирська | ГРС Березівка | 9145.5289 | 38.2905 | 10.6363
Житомирська | ГРС Краснопіль, Безпечна | 9146.6515 | 38.2952 | 10.6376
Житомирська | ГРС Маркуші | 9145.099 | 38.2887 | 10.6358
Житомирська | ГРС Райгородок побут | 9145.0512 | 38.2885 | 10.6357
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом