## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №1 | [18 empty] | Маршрут №1
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.6512 | 5.0261 | 1.1568 | 0.1257 | 0.1941 | 0.0036 | 0.0456 | 0.0416 | 0.0886 | 0.0046 | 1.776 | 1.8861 | 0.7525 | 8258.7658 | 34.5778 | 9.6049 | 9142.5672 | 38.2781 | 10.6328 | 11566.4471 | 48.4264 | 13.4518 | -14 | -11.1
2 | [13 empty] | 8258.7658 | 34.5778 | 9.6049 | 9142.5672 | 38.2781 | 10.6328 | 11566.4471 | 48.4264 | 13.4518
3 | [13 empty] | 8258.7658 | 34.5778 | 9.6049 | 9142.5672 | 38.2781 | 10.6328 | 11566.4471 | 48.4264 | 13.4518
4 | [13 empty] | 8258.7658 | 34.5778 | 9.6049 | 9142.5672 | 38.2781 | 10.6328 | 11566.4471 | 48.4264 | 13.4518
5 | [13 empty] | 8258.7658 | 34.5778 | 9.6049 | 9142.5672 | 38.2781 | 10.6328 | 11566.4471 | 48.4264 | 13.4518
6 | 89.4799 | 5.1406 | 1.161 | 0.1254 | 0.1922 | 0.0036 | 0.0503 | 0.0403 | 0.0834 | 0.0085 | 1.7886 | 1.9261 | 0.7537 | 8260.7482 | 34.5861 | 9.6073 | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351 | 11559.9744 | 48.3993 | 13.4443 | -13.1 | -10.6
7 | [13 empty] | 8260.7482 | 34.5861 | 9.6073 | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351 | 11559.9744 | 48.3993 | 13.4443
8 | [13 empty] | 8260.7482 | 34.5861 | 9.6073 | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351 | 11559.9744 | 48.3993 | 13.4443
9 | [13 empty] | 8260.7482 | 34.5861 | 9.6073 | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351 | 11559.9744 | 48.3993 | 13.4443
10 | [13 empty] | 8260.7482 | 34.5861 | 9.6073 | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351 | 11559.9744 | 48.3993 | 13.4443
11 | [13 empty] | 8260.7482 | 34.5861 | 9.6073 | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351 | 11559.9744 | 48.3993 | 13.4443
12 | [13 empty] | 8260.7482 | 34.5861 | 9.6073 | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351 | 11559.9744 | 48.3993 | 13.4443
13 | 89.5083 | 5.0749 | 1.1671 | 0.1254 | 0.1962 | 0.0048 | 0.051 | 0.0408 | 0.0779 | 0.0089 | 1.8403 | 1.9044 | 0.7534 | 8254.5621 | 34.5602 | 9.6001 | 9137.8142 | 38.2582 | 10.6273 | 11554.1465 | 48.3749 | 13.4375 | -11.8 | -10.5
14 | [13 empty] | 8254.5621 | 34.5602 | 9.6001 | 9137.8142 | 38.2582 | 10.6273 | 11554.1465 | 48.3749 | 13.4375 |  |  | 0.00017 | 0.00012 | відс.
15 | [13 empty] | 8254.5621 | 34.5602 | 9.6001 | 9137.8142 | 38.2582 | 10.6273 | 11554.1465 | 48.3749 | 13.4375
16 | [13 empty] | 8254.5621 | 34.5602 | 9.6001 | 9137.8142 | 38.2582 | 10.6273 | 11554.1465 | 48.3749 | 13.4375
17 | [13 empty] | 8254.5621 | 34.5602 | 9.6001 | 9137.8142 | 38.2582 | 10.6273 | 11554.1465 | 48.3749 | 13.4375
18 | [13 empty] | 8254.5621 | 34.5602 | 9.6001 | 9137.8142 | 38.2582 | 10.6273 | 11554.1465 | 48.3749 | 13.4375
19 | [13 empty] | 8254.5621 | 34.5602 | 9.6001 | 9137.8142 | 38.2582 | 10.6273 | 11554.1465 | 48.3749 | 13.4375
20 | 89.3196 | 5.0878 | 1.2077 | 0.1307 | 0.2044 | 0.0036 | 0.0526 | 0.0424 | 0.0828 | 0.0086 | 1.7464 | 2.1134 | 0.7563 | 8255.8518 | 34.5656 | 9.6016 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11532.8415 | 48.2857 | 13.4127 | -9.9 | -7.9
21 | [13 empty] | 8255.8518 | 34.5656 | 9.6016 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11532.8415 | 48.2857 | 13.4127
22 | [13 empty] | 8255.8518 | 34.5656 | 9.6016 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11532.8415 | 48.2857 | 13.4127
23 | [13 empty] | 8255.8518 | 34.5656 | 9.6016 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11532.8415 | 48.2857 | 13.4127
24 | [13 empty] | 8255.8518 | 34.5656 | 9.6016 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11532.8415 | 48.2857 | 13.4127
25 | [13 empty] | 8255.8518 | 34.5656 | 9.6016 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11532.8415 | 48.2857 | 13.4127
26 | [13 empty] | 8255.8518 | 34.5656 | 9.6016 | 9138.8412 | 38.2625 | 10.6285 | 11532.8415 | 48.2857 | 13.4127
27 | 89.71 | 4.906 | 1.1807 | 0.1306 | 0.2035 | 0.0038 | 0.0548 | 0.0444 | 0.0883 | 0.0064 | 1.7885 | 1.883 | 0.7527 | 8258.8613 | 34.5782 | 9.6051 | 9142.6389 | 38.2784 | 10.6329 | 11565.4439 | 48.4222 | 13.4506 | -8.9 | -7.2
28 | [13 empty] | 8258.8613 | 34.5782 | 9.6051 | 9142.6389 | 38.2784 | 10.6329 | 11565.4439 | 48.4222 | 13.4506
29 | [13 empty] | 8258.8613 | 34.5782 | 9.6051 | 9142.6389 | 38.2784 | 10.6329 | 11565.4439 | 48.4222 | 13.4506
30 | [13 empty] | 8258.8613 | 34.5782 | 9.6051 | 9142.6389 | 38.2784 | 10.6329 | 11565.4439 | 48.4222 | 13.4506
31 | [13 empty] | 8258.8613 | 34.5782 | 9.6051 | 9142.6389 | 38.2784 | 10.6329 | 11565.4439 | 48.4222 | 13.4506
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8258.0015 | 34.5746 | 9.6041 | 9141.5641 | 38.2739 | 10.6316
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2019-06-03
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2019-06-03
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №1
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №1 |  | 9141.5641 | 38.2739 | 10.6316
Житомирська | ГРС Верхівня | 9141.8029 | 38.2749 | 10.6319
Житомирська | ГРС Квітневе | 9141.8507 | 38.2751 | 10.632
Житомирська | ГРС Крилівка | 9141.4208 | 38.2733 | 10.6315
Житомирська | ГРС Ружин | 9141.3969 | 38.2732 | 10.6314
Житомирська | ГРС Чорнорудка | 9141.8746 | 38.2752 | 10.632
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом