## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
Філія "УМГ "Київтрансгаз" |  |  |  | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", АТ "Вінницягаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПрАТ "Коростишівгаз", ПрАТ "Шепетівкагаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.787 | 4.9757 | 1.1207 | 0.1227 | 0.1882 | 0.0037 | 0.0445 | 0.0402 | 0.0843 | 0.0084 | 1.7748 | 1.8499 | 0.7511 | 8250.1912 | 34.5419 | 9.595 | 9133.4911 | 38.2401 | 10.6223 | 11566.2321 | 48.4255 | 13.4515 | -13.9 | -12.8
2 | [13 empty] | 8250.1912 | 34.5419 | 9.595 | 9133.4911 | 38.2401 | 10.6223 | 11566.2321 | 48.4255 | 13.4515
3 | [13 empty] | 8250.1912 | 34.5419 | 9.595 | 9133.4911 | 38.2401 | 10.6223 | 11566.2321 | 48.4255 | 13.4515
4 | [13 empty] | 8250.1912 | 34.5419 | 9.595 | 9133.4911 | 38.2401 | 10.6223 | 11566.2321 | 48.4255 | 13.4515
5 | [13 empty] | 8250.1912 | 34.5419 | 9.595 | 9133.4911 | 38.2401 | 10.6223 | 11566.2321 | 48.4255 | 13.4515
6 | 89.4757 | 5.111 | 1.176 | 0.128 | 0.1973 | 0.0036 | 0.0512 | 0.041 | 0.0771 | 0.0167 | 1.7999 | 1.9226 | 0.7538 | 8259.339 | 34.5802 | 9.6056 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11557.562 | 48.3892 | 13.4414 | -15.6 | -12.1
7 | [13 empty] | 8259.339 | 34.5802 | 9.6056 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11557.562 | 48.3892 | 13.4414
8 | [13 empty] | 8259.339 | 34.5802 | 9.6056 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11557.562 | 48.3892 | 13.4414
9 | [13 empty] | 8259.339 | 34.5802 | 9.6056 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11557.562 | 48.3892 | 13.4414
10 | [13 empty] | 8259.339 | 34.5802 | 9.6056 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11557.562 | 48.3892 | 13.4414
11 | [13 empty] | 8259.339 | 34.5802 | 9.6056 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11557.562 | 48.3892 | 13.4414
12 | [13 empty] | 8259.339 | 34.5802 | 9.6056 | 9142.9494 | 38.2797 | 10.6333 | 11557.562 | 48.3892 | 13.4414
13 | 89.5834 | 5.0535 | 1.1948 | 0.1282 | 0.2 | 0.0036 | 0.0553 | 0.0422 | 0.0825 | 0.0078 | 1.8532 | 1.7957 | 0.7527 | 8268.1285 | 34.617 | 9.6158 | 9152.6465 | 38.3203 | 10.6445 | 11577.9356 | 48.4745 | 13.4651 | -14.4 | -12.2
14 | [13 empty] | 8268.1285 | 34.617 | 9.6158 | 9152.6465 | 38.3203 | 10.6445 | 11577.9356 | 48.4745 | 13.4651
15 | [13 empty] | 8268.1285 | 34.617 | 9.6158 | 9152.6465 | 38.3203 | 10.6445 | 11577.9356 | 48.4745 | 13.4651
16 | [13 empty] | 8268.1285 | 34.617 | 9.6158 | 9152.6465 | 38.3203 | 10.6445 | 11577.9356 | 48.4745 | 13.4651
17 | [13 empty] | 8268.1285 | 34.617 | 9.6158 | 9152.6465 | 38.3203 | 10.6445 | 11577.9356 | 48.4745 | 13.4651
18 | [13 empty] | 8268.1285 | 34.617 | 9.6158 | 9152.6465 | 38.3203 | 10.6445 | 11577.9356 | 48.4745 | 13.4651
19 | [13 empty] | 8268.1285 | 34.617 | 9.6158 | 9152.6465 | 38.3203 | 10.6445 | 11577.9356 | 48.4745 | 13.4651
20 | 89.3262 | 5.1239 | 1.248 | 0.1359 | 0.2161 | 0.0037 | 0.0564 | 0.0464 | 0.088 | 0.0113 | 1.8552 | 1.889 | 0.7556 | 8278.7333 | 34.6614 | 9.6282 | 9163.7051 | 38.3666 | 10.6574 | 11569.8626 | 48.4407 | 13.4558 | -13.3 | -11.2
21 | [13 empty] | 8278.7333 | 34.6614 | 9.6282 | 9163.7051 | 38.3666 | 10.6574 | 11569.8626 | 48.4407 | 13.4558
22 | [13 empty] | 8278.7333 | 34.6614 | 9.6282 | 9163.7051 | 38.3666 | 10.6574 | 11569.8626 | 48.4407 | 13.4558
23 | [13 empty] | 8278.7333 | 34.6614 | 9.6282 | 9163.7051 | 38.3666 | 10.6574 | 11569.8626 | 48.4407 | 13.4558
24 | [13 empty] | 8278.7333 | 34.6614 | 9.6282 | 9163.7051 | 38.3666 | 10.6574 | 11569.8626 | 48.4407 | 13.4558
25 | [13 empty] | 8278.7333 | 34.6614 | 9.6282 | 9163.7051 | 38.3666 | 10.6574 | 11569.8626 | 48.4407 | 13.4558
26 | [13 empty] | 8278.7333 | 34.6614 | 9.6282 | 9163.7051 | 38.3666 | 10.6574 | 11569.8626 | 48.4407 | 13.4558
27 | 89.4099 | 5.0733 | 1.2311 | 0.1335 | 0.209 | 0.0038 | 0.0545 | 0.0439 | 0.0857 | 0.0093 | 1.7961 | 1.9499 | 0.7551 | 8269.9915 | 34.6248 | 9.618 | 9154.3185 | 38.3273 | 10.6465 | 11561.3119 | 48.4049 | 13.4458 | -10.6 | -9.6
28 | [13 empty] | 8269.9915 | 34.6248 | 9.618 | 9154.3185 | 38.3273 | 10.6465 | 11561.3119 | 48.4049 | 13.4458 |  |  | 0.00017 | 0.00013 | відс.
29 | [13 empty] | 8269.9915 | 34.6248 | 9.618 | 9154.3185 | 38.3273 | 10.6465 | 11561.3119 | 48.4049 | 13.4458
30 | [13 empty] | 8269.9915 | 34.6248 | 9.618 | 9154.3185 | 38.3273 | 10.6465 | 11561.3119 | 48.4049 | 13.4458
31 | [13 empty] | 8269.9915 | 34.6248 | 9.618 | 9154.3185 | 38.3273 | 10.6465 | 11561.3119 | 48.4049 | 13.4458
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8264.1398 | 34.6003 | 9.6112 | 9148.204 | 38.3017 | 10.6394
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2019-06-03
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2019-06-03
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9148.204 | 38.3017 | 10.6394
Вінницька | АГНКС ТОВ "ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ" | 9150.7597 | 38.3124 | 10.6423
Вінницька | АГНКС-1 Вінниця | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, ТОВ "Газпостачсервіс" | 9146.5082 | 38.2946 | 10.6374
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Хімпром | 9148.5862 | 38.3033 | 10.6398
Вінницька | ГРС Війтівці | 9146.9381 | 38.2964 | 10.6379
Вінницька | ГРС Вінниця Південна | 9148.5145 | 38.303 | 10.6397
Вінницька | ГРС Вінниця Північна, місто | 0 | 0 | 0
Вінницька | ГРС Вінниця Східна | 9144.693 | 38.287 | 10.6353
Вінницька | ГРС Глухівці | 9149.4699 | 38.307 | 10.6408
Вінницька | ГРС Гнівань | 9147.4158 | 38.2984 | 10.6384
Вінницька | ГРС Дружба, ТОВ "УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ" | 9145.505 | 38.2904 | 10.6362
Вінницька | ГРС Калинівка | 9147.5114 | 38.2988 | 10.6386
Вінницька | ГРС Козятин | 9147.1053 | 38.2971 | 10.6381
Вінницька | ГРС Корделівка | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379
Вінницька | ГРС Ластівка | 9146.8665 | 38.2961 | 10.6378
Вінницька | ГРС Люленці | 9147.0575 | 38.2969 | 10.638
Вінницька | ГРС Махнівка | 9146.2455 | 38.2935 | 10.6371
Вінницька | ГРС Перемога | 9147.4158 | 38.2984 | 10.6384
Вінницька | ГРС Радівка | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374
Вінницька | ГРС Сальник | 9147.6785 | 38.2995 | 10.6388
Вінницька | ГРС Сальниця | 9146.6276 | 38.2951 | 10.6375
Вінницька | ГРС Сміла, Подорожнє | 9146.7709 | 38.2957 | 10.6377
Вінницька | ГРС Турбів | 9148.5623 | 38.3032 | 10.6398
Вінницька | ГРС Хмільник | 9147.5591 | 38.299 | 10.6386
Вінницька | ГРС Хомутинці | 9146.9381 | 38.2964 | 10.6379
Вінницька | ТОВ "ЕКО-СФЕРА" с.Калинівка | 9149.3505 | 38.3065 | 10.6407
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" | 9150.6164 | 38.3118 | 10.6422
Житомирська | АГНКС ТОВ ТЕК "Ітера Україна" | 9150.2103 | 38.3101 | 10.6417
Житомирська | ВРТП Укргазенергосервіс | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Андрушівка | 9148.4667 | 38.3028 | 10.6397
Житомирська | ГРС Андрушки, побут | 9145.8872 | 38.292 | 10.6367
Житомирська | ГРС Бабичівка | 9146.3171 | 38.2938 | 10.6372
Житомирська | ГРС Баранівка | 9147.4397 | 38.2985 | 10.6385
Житомирська | ГРС Бердичів, АГНКС 1 | 9151.3568 | 38.3149 | 10.643
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 1 | 9147.5114 | 38.2988 | 10.6386
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 2 | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Василівка | 9146.5799 | 38.2949 | 10.6375
Житомирська | ГРС Великі Коровинці | 9146.8904 | 38.2962 | 10.6378
Житомирська | ГРС Висока Піч | 9147.5114 | 38.2988 | 10.6386
Житомирська | ГРС Врублівка | 9147.3442 | 38.2981 | 10.6384
Житомирська | ГРС Вчорайше | 9146.341 | 38.2939 | 10.6372
Житомирська | ГРС Галіївка | 9146.5321 | 38.2947 | 10.6374
Житомирська | ГРС Глубочиця | 9146.0783 | 38.2928 | 10.6369
Житомирська | ГРС Гришківці | 9145.505 | 38.2904 | 10.6362
Житомирська | ГРС Гуйва | 9148.1562 | 38.3015 | 10.6393
Житомирська | ГРС Довбиш | 9149.5893 | 38.3075 | 10.641
Житомирська | ГРС Житомир АГНКС 1 | 9150.6641 | 38.312 | 10.6422
Житомирська | ГРС Житомир, місто | 9148.7772 | 38.3041 | 10.64
Житомирська | ГРС Житомир, промрайон | 9150.688 | 38.3121 | 10.6423
Житомирська | ГРС Кам`яний Брід | 9147.1053 | 38.2971 | 10.6381
Житомирська | ГРС Коростишів | 9147.8457 | 38.3002 | 10.6389
Житомирська | ГРС Липне | 9147.0098 | 38.2967 | 10.638
Житомирська | ГРС Любар, Філинці | 9147.6547 | 38.2994 | 10.6387
Житомирська | ГРС Миропіль | 9147.3203 | 38.298 | 10.6383
Житомирська | ГРС Н.Чортория | 9147.2486 | 38.2977 | 10.6383
Житомирська | ГРС Озерянка | 9146.2455 | 38.2935 | 10.6371
Житомирська | ГРС Першотравенськ | 9147.4875 | 38.2987 | 10.6385
Житомирська | ГРС Попільня | 9145.5528 | 38.2906 | 10.6363
Житомирська | ГРС Рея | 9146.3649 | 38.294 | 10.6372
Житомирська | ГРС Романів | 9146.3888 | 38.2941 | 10.6373
Житомирська | ГРС Сінгури | 9146.1499 | 38.2931 | 10.637
Житомирська | ГРС Садки | 9154.7484 | 38.3291 | 10.647
Житомирська | ГРС Сміла, Іванопіль | 9146.2932 | 38.2937 | 10.6371
Житомирська | ГРС Ст.Котельня | 9146.6276 | 38.2951 | 10.6375
Житомирська | ГРС Студениця | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379
Житомирська | ГРС Червоне | 9146.126 | 38.293 | 10.6369
Житомирська | ГРС Чуднів | 9148.6578 | 38.3036 | 10.6399
Житомирська | ТОВ "Сігнет-Центр" | 0 | 0 | 0
Хмельницька | АГНКС Шепетівка | 9150.7358 | 38.3123 | 10.6423
Хмельницька | ГРС Ізяслав | 9147.8219 | 38.3001 | 10.6389
Хмельницька | ГРС Гриців | 9146.747 | 38.2956 | 10.6377
Хмельницька | ГРС Кам'янка | 9148.0846 | 38.3012 | 10.6392
Хмельницька | ГРС Кузьмин | 9147.177 | 38.2974 | 10.6382
Хмельницька | ГРС Миролюбне | 9147.4875 | 38.2987 | 10.6385
Хмельницька | ГРС Н.Чортория Прислуч | 9147.0575 | 38.2969 | 10.638
Хмельницька | ГРС Пасічна | 9146.9859 | 38.2966 | 10.6379
Хмельницька | ГРС Полонне | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374
Хмельницька | ГРС Радошівка | 9142.5911 | 38.2782 | 10.6328
Хмельницька | ГРС Самчики | 9148.3712 | 38.3024 | 10.6396
Хмельницька | ГРС Славута | 9149.2549 | 38.3061 | 10.6406
Хмельницька | ГРС Старокостянтинів | 9148.419 | 38.3026 | 10.6396
Хмельницька | ГРС Хролин | 9146.4843 | 38.2945 | 10.6374
Хмельницька | ГРС Шепетівка | 9146.9142 | 38.2963 | 10.6379
Хмельницька | ГРС Щиборівка | 9146.9381 | 38.2964 | 10.6379
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом