## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №415 | [18 empty] | Маршрут №415
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (КАЧБ)
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3 | 95.9333 | 2.2889 | 0.7027 | 0.1037 | 0.0999 | 0.0017 | 0.0178 | 0.0127 | 0.0092 | 0.0032 | 0.632 | 0.1949 | 0.6999 | 8196.8091 | 34.3184 | 9.5329 | 9084.9576 | 38.0369 | 10.5658 | 11917.6939 | 49.897 | 13.8603 | -19.3 | -19.4 | 0,000119 | 0,000135 | 0
4 | [13 empty] | 8196.8091 | 34.3184 | 9.5329 | 9084.9576 | 38.0369 | 10.5658 | 11917.6939 | 49.897 | 13.8603
5 | [13 empty] | 8196.8091 | 34.3184 | 9.5329 | 9084.9576 | 38.0369 | 10.5658 | 11917.6939 | 49.897 | 13.8603
6 | [13 empty] | 8196.8091 | 34.3184 | 9.5329 | 9084.9576 | 38.0369 | 10.5658 | 11917.6939 | 49.897 | 13.8603
7 | [13 empty] | 8196.8091 | 34.3184 | 9.5329 | 9084.9576 | 38.0369 | 10.5658 | 11917.6939 | 49.897 | 13.8603
8 | 95.837 | 2.346 | 0.7214 | 0.1066 | 0.1028 | 0.0017 | 0.0184 | 0.0132 | 0.0112 | 0.0032 | 0.6447 | 0.1938 | 0.7007 | 8203.6879 | 34.3472 | 9.5409 | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744 | 11920.6556 | 49.9094 | 13.8637 | -14.6 | -17.5
9 | [13 empty] | 8203.6879 | 34.3472 | 9.5409 | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744 | 11920.6556 | 49.9094 | 13.8637
10 | [13 empty] | 8203.6879 | 34.3472 | 9.5409 | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744 | 11920.6556 | 49.9094 | 13.8637
11 | [13 empty] | 8203.6879 | 34.3472 | 9.5409 | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744 | 11920.6556 | 49.9094 | 13.8637
12 | [13 empty] | 8203.6879 | 34.3472 | 9.5409 | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744 | 11920.6556 | 49.9094 | 13.8637
13 | [13 empty] | 8203.6879 | 34.3472 | 9.5409 | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744 | 11920.6556 | 49.9094 | 13.8637
14 | [13 empty] | 8203.6879 | 34.3472 | 9.5409 | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744 | 11920.6556 | 49.9094 | 13.8637 |  |  | 0,000113 | 0,000128 | 0,000
15 | 96.0113 | 2.2269 | 0.6893 | 0.1028 | 0.0993 | 0.0016 | 0.0179 | 0.0126 | 0.0112 | 0.004 | 0.6406 | 0.1825 | 0.6993 | 8191.7934 | 34.2974 | 9.5271 | 9079.6791 | 38.0148 | 10.5597 | 11915.7353 | 49.8888 | 13.858 | -15.8 | -19.7
16 | [13 empty] | 8191.7934 | 34.2974 | 9.5271 | 9079.6791 | 38.0148 | 10.5597 | 11915.7353 | 49.8888 | 13.858
17 | [13 empty] | 8191.7934 | 34.2974 | 9.5271 | 9079.6791 | 38.0148 | 10.5597 | 11915.7353 | 49.8888 | 13.858
18 | [13 empty] | 8191.7934 | 34.2974 | 9.5271 | 9079.6791 | 38.0148 | 10.5597 | 11915.7353 | 49.8888 | 13.858
19 | [13 empty] | 8191.7934 | 34.2974 | 9.5271 | 9079.6791 | 38.0148 | 10.5597 | 11915.7353 | 49.8888 | 13.858
20 | [13 empty] | 8191.7934 | 34.2974 | 9.5271 | 9079.6791 | 38.0148 | 10.5597 | 11915.7353 | 49.8888 | 13.858
21 | [13 empty] | 8191.7934 | 34.2974 | 9.5271 | 9079.6791 | 38.0148 | 10.5597 | 11915.7353 | 49.8888 | 13.858
22 | 95.9135 | 2.291 | 0.7106 | 0.108 | 0.105 | 0.0016 | 0.0191 | 0.0134 | 0.0115 | 0.0036 | 0.6339 | 0.1888 | 0.7002 | 8201.1322 | 34.3365 | 9.5379 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713 | 11921.0855 | 49.9112 | 13.8642 | -9.7 | -12.8
23 | [13 empty] | 8201.1322 | 34.3365 | 9.5379 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713 | 11921.0855 | 49.9112 | 13.8642
24 | [13 empty] | 8201.1322 | 34.3365 | 9.5379 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713 | 11921.0855 | 49.9112 | 13.8642
25 | [13 empty] | 8201.1322 | 34.3365 | 9.5379 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713 | 11921.0855 | 49.9112 | 13.8642
26 | [13 empty] | 8201.1322 | 34.3365 | 9.5379 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713 | 11921.0855 | 49.9112 | 13.8642
27 | [13 empty] | 8201.1322 | 34.3365 | 9.5379 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713 | 11921.0855 | 49.9112 | 13.8642
28 | [13 empty] | 8201.1322 | 34.3365 | 9.5379 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713 | 11921.0855 | 49.9112 | 13.8642
29 | 95.8972 | 2.2788 | 0.706 | 0.1068 | 0.1034 | 0.0017 | 0.0192 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0099 | 0.6649 | 0.1863 | 0.7003 | 8196.7852 | 34.3183 | 9.5329 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11914.6605 | 49.8843 | 13.8568 | -12.3 | -17.6
30 | [13 empty] | 8196.7852 | 34.3183 | 9.5329 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11914.6605 | 49.8843 | 13.8568
31 | [13 empty] | 8196.7852 | 34.3183 | 9.5329 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11914.6605 | 49.8843 | 13.8568
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8198.6005 | 34.3259 | 9.535 | 9086.9162 | 38.0451 | 10.5681
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №415
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №415 |  | 9086.9162 | 38.0451 | 10.5681
Івано-Франківська | ГРС с.Гаврилівка | 9086.7012 | 38.0442 | 10.5678
Івано-Франківська | ГРС с.Гвіздець | 9086.749 | 38.0444 | 10.5679
Івано-Франківська | ГРС с.Сідлище | 9086.7728 | 38.0445 | 10.5679
Чернівецька | ГРС Олексіївка | 9087.0356 | 38.0456 | 10.5682
Чернівецька | ГРС м.Заставна | 9086.8923 | 38.045 | 10.5681
Чернівецька | ГРС м.Кельменці | 9087.0595 | 38.0457 | 10.5683
Чернівецька | ГРС м.Новодністровськ | 9087.0356 | 38.0456 | 10.5682
Чернівецька | ГРС м.Новоселиця | 9086.9878 | 38.0454 | 10.5682
Чернівецька | ГРС м.Сокиряни | 9087.1072 | 38.0459 | 10.5683
Чернівецька | ГРС м.Сторожинець | 9086.7728 | 38.0445 | 10.5679
Чернівецька | ГРС м.Хотин | 9087.0595 | 38.0457 | 10.5683
Чернівецька | ГРС с.Глибоке | 9087.2505 | 38.0465 | 10.5685
Чернівецька | ГРС с.Зарожани | 9086.9639 | 38.0453 | 10.5681
Чернівецька | ГРС с.Мамалига | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681
Чернівецька | ГРС с.Мошанець | 9087.0833 | 38.0458 | 10.5683
Чернівецька | ГРС с.Романківці | 9087.0356 | 38.0456 | 10.5682
Чернівецька | ГРС с.Ставчани | 9086.8923 | 38.045 | 10.5681
Чернівецька | ГРС с.Топорівці | 9086.9878 | 38.0454 | 10.5682
Чернівецька | ГРС с.Топорівці-2 | 9086.8684 | 38.0449 | 10.568
Чернівецька | ГРС с.Ясени | 9087.0356 | 38.0456 | 10.5682
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата