## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №452 | [18 empty] | Маршрут №452
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина III"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
2 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
3 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
4 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
5 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
6 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
7 | 91.5259 | 5.7686 | 0.0136 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0022 | 0.1185 | 0.0058 | 0.7504 | 1.8093 | 0.7308 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306 | -9.6 | -2.7 | 0.0023 | 0.0107 | 0
8 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
9 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
10 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
11 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
12 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
13 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
14 | 91.7344 | 5.5197 | 0.1083 | 0.0123 | 0.0167 | 0.0009 | 0.0052 | 0.0048 | 0.1077 | 0.0098 | 0.7414 | 1.7388 | 0.7298 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472 | -8.7 | -2.3
15 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
16 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
17 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
18 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
19 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
20 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
21 | 86.4831 | 5.2076 | 3.1806 | 0.5778 | 1.17 | 0.0012 | 0.3781 | 0.3129 | 0.1944 | 0.0075 | 0.864 | 1.6228 | 0.8123 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 10005.2548 | 41.89 | 11.6361 | 12185.9178 | 51.02 | 14.1722 | -3.3 | 1.1
22 | [13 empty] | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 10005.2548 | 41.89 | 11.6361 | 12185.9178 | 51.02 | 14.1722
23 | [13 empty] | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 10005.2548 | 41.89 | 11.6361 | 12185.9178 | 51.02 | 14.1722
24 | [13 empty] | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 10005.2548 | 41.89 | 11.6361 | 12185.9178 | 51.02 | 14.1722
25 | [13 empty] | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 10005.2548 | 41.89 | 11.6361 | 12185.9178 | 51.02 | 14.1722
26 | [13 empty] | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 10005.2548 | 41.89 | 11.6361 | 12185.9178 | 51.02 | 14.1722
27 | [13 empty] | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 10005.2548 | 41.89 | 11.6361 | 12185.9178 | 51.02 | 14.1722
28 | 90.8121 | 4.6798 | 0.594 | 0.0822 | 0.1257 | 0.0006 | 0.0329 | 0.0295 | 0.2545 | 0.0063 | 0.7051 | 2.6773 | 0.7501 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -9.6 | -5.3
29 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
30 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
31 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8279.1632 | 34.6632 | 9.6287 | 9168.5776 | 38.387 | 10.6631
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №452
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №452 |  | 9168.5776 | 38.387 | 10.6631
Івано-Франківська | ГРС Витвиця | 9168.5776 | 38.387 | 10.6631
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2019-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата