## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №455 | [18 empty] | Маршрут №455
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
2 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
3 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
4 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
5 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
6 | [13 empty] | 7984.6184 | 33.43 | 9.2861 | 8849.2406 | 37.05 | 10.2917 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
7 | 93.0865 | 3.3177 | 0.4622 | 0.0762 | 0.1307 | 0.0026 | 0.0402 | 0.0334 | 0.0918 | 0.0064 | 1.6677 | 1.0846 | 0.7222 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028 | -12.8 | -8.4 | 0.0019 | 0.0094 | 0
8 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
9 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
10 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
11 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
12 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
13 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
14 | 92.9749 | 3.79 | 1.2328 | 0.1979 | 0.317 | 0.0014 | 0.0665 | 0.0469 | 0.1136 | 0.004 | 0.5415 | 0.7135 | 0.7311 | 8433.6487 | 35.31 | 9.8083 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11982.8988 | 50.17 | 13.9361 | -7.6 | -2.9
15 | [13 empty] | 8433.6487 | 35.31 | 9.8083 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11982.8988 | 50.17 | 13.9361
16 | [13 empty] | 8433.6487 | 35.31 | 9.8083 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11982.8988 | 50.17 | 13.9361
17 | [13 empty] | 8433.6487 | 35.31 | 9.8083 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11982.8988 | 50.17 | 13.9361
18 | [13 empty] | 8433.6487 | 35.31 | 9.8083 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11982.8988 | 50.17 | 13.9361
19 | [13 empty] | 8433.6487 | 35.31 | 9.8083 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11982.8988 | 50.17 | 13.9361
20 | [13 empty] | 8433.6487 | 35.31 | 9.8083 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11982.8988 | 50.17 | 13.9361
21 | 92.9737 | 3.5986 | 1.3766 | 0.2341 | 0.4072 | 0.0007 | 0.1184 | 0.1 | 0.1626 | 0.0046 | 0.5621 | 0.4614 | 0.7349 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12073.6602 | 50.55 | 14.0417 | 4.9 | 2.4
22 | [13 empty] | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12073.6602 | 50.55 | 14.0417
23 | [13 empty] | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12073.6602 | 50.55 | 14.0417
24 | [13 empty] | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12073.6602 | 50.55 | 14.0417
25 | [13 empty] | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12073.6602 | 50.55 | 14.0417
26 | [13 empty] | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12073.6602 | 50.55 | 14.0417
27 | [13 empty] | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 12073.6602 | 50.55 | 14.0417
28 | 92.6261 | 3.7303 | 1.5076 | 0.2601 | 0.4514 | 0.0007 | 0.1263 | 0.1048 | 0.1583 | 0.0044 | 0.5565 | 0.4735 | 0.7388 | 8560.2371 | 35.84 | 9.9556 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694 | 8.3 | -0.9
29 | [13 empty] | 8560.2371 | 35.84 | 9.9556 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
30 | [13 empty] | 8560.2371 | 35.84 | 9.9556 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
31 | [13 empty] | 8560.2371 | 35.84 | 9.9556 | 9472.6284 | 39.66 | 11.0167 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8231.9911 | 34.4657 | 9.5738 | 9117.8945 | 38.1748 | 10.6041
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №455
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №455 |  | 9117.8945 | 38.1748 | 10.6041
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-1 | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039
Івано-Франківська | ГРС с.Вістова | 9142.4239 | 38.2775 | 10.6326
Івано-Франківська | ГРС с.Голинь | 9102.2739 | 38.1094 | 10.5859
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2019-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата