## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 44 | [18 empty] | Маршрут № 44
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 06-027/19 чинне до 26.04.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.376 | 5.0108 | 1.0594 | 0.1178 | 0.1849 | 0.0046 | 0.048 | 0.0375 | 0.0591 | 0.0035 | 1.668 | 2.4305 | 0.7559 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -13.4 | -13
2 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
3 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
4 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
5 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
6 | 89.0686 | 5.1592 | 1.1291 | 0.1211 | 0.1907 | 0.0045 | 0.05 | 0.0389 | 0.0594 | 0.0033 | 1.6437 | 2.5315 | 0.7589 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -11.6 | -10.7
7 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
8 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
9 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
10 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
11 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
12 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
13 | 89.418 | 5.0312 | 1.0307 | 0.1115 | 0.1757 | 0.0035 | 0.0453 | 0.0347 | 0.0589 | 0.003 | 1.5866 | 2.5009 | 0.7557 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167 | -11.2 | -9.9
14 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
15 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
16 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
17 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
18 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
19 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
20 | 89.2471 | 5.051 | 1.1034 | 0.1242 | 0.1901 | 0.0068 | 0.0495 | 0.04 | 0.0667 | 0.0036 | 1.638 | 2.4796 | 0.7577 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -9.3 | -8.6
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
26 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
27 | 88.9985 | 5.1438 | 1.0722 | 0.1207 | 0.1843 | 0.0079 | 0.049 | 0.0399 | 0.0676 | 0.0037 | 1.5976 | 2.7147 | 0.7603 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833 | -8.1 | -6.9 |  |  | відсутн
28 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
29 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
30 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
31 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8204.2611 | 34.3496 | 9.5416 | 9082.3781 | 38.0261 | 10.5628
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Калитюк В.Я. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | 2019-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 44
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 44 |  | 9082.3781 | 38.0261 | 10.5628
Київська | АГНКС Пер.-Хмельницький | 9081.781 | 38.0236 | 10.5621
Київська | Дівички | 9082.3781 | 38.0261 | 10.5628
Київська | Пер.-Хмельницький | 9082.4736 | 38.0265 | 10.5629
Київська | Помоклі | 9082.3781 | 38.0261 | 10.5628
Київська | Соснова | 9082.2109 | 38.0254 | 10.5626
Київська | Хоцки (Київська обл.) | 9082.2587 | 38.0256 | 10.5627
Київська | Циблі | 9082.3064 | 38.0258 | 10.5627
Заступник начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Калитюк В.Я. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | 2019-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | 2019-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата