## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №620 | [18 empty] | Маршрут №620
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз" , ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградська обл, ПрАТ "Північний ГЗК"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.86 | 2.3035 | 0.7295 | 0.1102 | 0.1089 | 0.001 | 0.0188 | 0.0139 | 0.0129 |  | 0.6474 | 0.1939 | 0.7008 | 8205.0732 | 34.353 | 9.5425 | 9093.8666 | 38.0742 | 10.5762 | 11921.5871 | 49.9133 | 13.8648
2 | 95.9944 | 2.227 | 0.6923 | 0.1046 | 0.1032 | 0.0009 | 0.0179 | 0.0134 | 0.0127 |  | 0.6483 | 0.1853 | 0.6996 | 8193.728 | 34.3055 | 9.5293 | 9081.7332 | 38.0234 | 10.5621 | 11916.1175 | 49.8904 | 13.8584
3 | 96.0452 | 2.1959 | 0.681 | 0.1023 | 0.1005 | 0.0009 | 0.0174 | 0.013 | 0.0126 |  | 0.6489 | 0.1823 | 0.6992 | 8189.4288 | 34.2875 | 9.5243 | 9077.0996 | 38.004 | 10.5567 | 11913.944 | 49.8813 | 13.8559 |  |  |  |  | відсутні
4 | 95.9722 | 2.2585 | 0.692 | 0.1032 | 0.1012 | 0.001 | 0.0175 | 0.0132 | 0.0123 |  | 0.6431 | 0.1858 | 0.6997 | 8195.185 | 34.3116 | 9.531 | 9083.2857 | 38.0299 | 10.5639 | 11917.4789 | 49.8961 | 13.86
5 | [13 empty] | 8195.185 | 34.3116 | 9.531 | 9083.2857 | 38.0299 | 10.5639 | 11917.4789 | 49.8961 | 13.86
6 | 95.9572 | 2.2611 | 0.6939 | 0.1047 | 0.101 | 0.0013 | 0.018 | 0.0128 | 0.0104 | 0.0019 | 0.648 | 0.1898 | 0.6997 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
7 | 95.9144 | 2.2869 | 0.6988 | 0.1057 | 0.1018 | 0.0013 | 0.0181 | 0.0126 | 0.0102 | 0.0038 | 0.6542 | 0.1925 | 0.7 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -14.1 | -11.8 | <0,0001 | <0,0002
8 | 95.6116 | 2.5532 | 0.7104 | 0.1083 | 0.1044 | 0.001 | 0.0192 | 0.0146 | 0.0125 |  | 0.6681 | 0.1967 | 0.7021 | 8215.3913 | 34.3962 | 9.5545 | 9104.8296 | 38.1201 | 10.5889 | 11925.0981 | 49.928 | 13.8689
9 | 95.2965 | 2.8514 | 0.7262 | 0.1109 | 0.1072 | 0.001 | 0.0191 | 0.015 | 0.0124 |  | 0.6562 | 0.2041 | 0.7042 | 8237.4129 | 34.4884 | 9.5801 | 9128.4276 | 38.2189 | 10.6164 | 11938.4974 | 49.9841 | 13.8845
10 | 95.2827 | 2.8581 | 0.7314 | 0.1124 | 0.1091 | 0.001 | 0.0195 | 0.0153 | 0.0126 |  | 0.6562 | 0.2017 | 0.7043 | 8239.5626 | 34.4974 | 9.5826 | 9130.6966 | 38.2284 | 10.619 | 11940.1693 | 49.9911 | 13.8864
11 | 95.3333 | 2.8218 | 0.7224 | 0.1112 | 0.1079 | 0.0009 | 0.0192 | 0.0151 | 0.0123 |  | 0.6606 | 0.1953 | 0.7039 | 8235.6455 | 34.481 | 9.5781 | 9126.5407 | 38.211 | 10.6142 | 11938.4257 | 49.9838 | 13.8844
12 | 95.3437 | 2.808 | 0.7253 | 0.112 | 0.1092 | 0.001 | 0.0196 | 0.0154 | 0.0129 |  | 0.6593 | 0.1936 | 0.7039 | 8236.1471 | 34.4831 | 9.5786 | 9127.0661 | 38.2132 | 10.6148 | 11939.1183 | 49.9867 | 13.8852
13 | 95.3363 | 2.8125 | 0.7285 | 0.1122 | 0.1094 | 0.001 | 0.0197 | 0.0155 | 0.013 |  | 0.6586 | 0.1933 | 0.704 | 8237.1024 | 34.4871 | 9.5798 | 9128.1171 | 38.2176 | 10.616 | 11939.8349 | 49.9897 | 13.886
14 | 95.3337 | 2.8165 | 0.7264 | 0.1124 | 0.1098 | 0.001 | 0.0198 | 0.0155 | 0.0133 |  | 0.6567 | 0.1949 | 0.704 | 8237.3652 | 34.4882 | 9.5801 | 9128.3798 | 38.2187 | 10.6163 | 11939.9304 | 49.9901 | 13.8861
15 | 95.3234 | 2.825 | 0.7276 | 0.1126 | 0.1099 | 0.0009 | 0.0198 | 0.0155 | 0.0134 |  | 0.656 | 0.1959 | 0.7041 | 8238.1056 | 34.4913 | 9.5809 | 9129.168 | 38.222 | 10.6172 | 11940.2887 | 49.9916 | 13.8866 | -13.2 | -11 | <0,0001 | <0,0002
16 | 95.3284 | 2.819 | 0.7282 | 0.1127 | 0.11 | 0.0009 | 0.0198 | 0.0154 | 0.0135 |  | 0.6561 | 0.196 | 0.7041 | 8237.819 | 34.4901 | 9.5806 | 9128.8575 | 38.2207 | 10.6169 | 11940.0976 | 49.9908 | 13.8863
17 | 95.2238 | 2.897 | 0.7459 | 0.1151 | 0.1124 | 0.001 | 0.02 | 0.0157 | 0.0133 |  | 0.6532 | 0.2026 | 0.7049 | 8245.5337 | 34.5224 | 9.5896 | 9137.0977 | 38.2552 | 10.6264 | 11943.943 | 50.0069 | 13.8908
18 | 95.0433 | 3.031 | 0.7786 | 0.1191 | 0.1159 | 0.001 | 0.0203 | 0.0157 | 0.0131 |  | 0.6485 | 0.2135 | 0.7063 | 8258.9091 | 34.5784 | 9.6051 | 9151.4284 | 38.3152 | 10.6431 | 11950.7024 | 50.0352 | 13.8987
19 | 95.0476 | 3.0295 | 0.7773 | 0.1189 | 0.1157 | 0.0009 | 0.0202 | 0.0157 | 0.0131 |  | 0.6492 | 0.2119 | 0.7062 | 8258.5747 | 34.577 | 9.6047 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11950.7024 | 50.0352 | 13.8987
20 | 95.0396 | 3.0325 | 0.7799 | 0.1191 | 0.1162 | 0.001 | 0.0203 | 0.0157 | 0.0129 |  | 0.6525 | 0.2103 | 0.7063 | 8259.0524 | 34.579 | 9.6053 | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433 | 11950.8935 | 50.036 | 13.8989
21 | 95.0755 | 3.0065 | 0.7729 | 0.1179 | 0.1149 | 0.0009 | 0.02 | 0.0155 | 0.0126 |  | 0.6579 | 0.2054 | 0.706 | 8255.8757 | 34.5657 | 9.6016 | 9148.1562 | 38.3015 | 10.6393 | 11949.1976 | 50.0289 | 13.8969
22 | 94.9677 | 3.0845 | 0.7929 | 0.1204 | 0.1169 | 0.001 | 0.0202 | 0.0158 | 0.0126 |  | 0.6558 | 0.2122 | 0.7068 | 8263.8293 | 34.599 | 9.6108 | 9156.6592 | 38.3371 | 10.6492 | 11953.0908 | 50.0452 | 13.9014
23 | 95.0766 | 2.999 | 0.7746 | 0.1189 | 0.1156 | 0.0009 | 0.0201 | 0.0158 | 0.0128 |  | 0.6573 | 0.2084 | 0.706 | 8255.828 | 34.5655 | 9.6015 | 9148.1085 | 38.3013 | 10.6393 | 11948.72 | 50.0269 | 13.8964 | -12 | -9 | <0,0001 | <0,0002
24 | 95.0453 | 3.0212 | 0.7825 | 0.1206 | 0.1174 | 0.0009 | 0.0205 | 0.0159 | 0.0132 |  | 0.6543 | 0.2082 | 0.7063 | 8259.4106 | 34.5805 | 9.6057 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437 | 11951.2517 | 50.0375 | 13.8993 |  |  |  |  | відсутні
25 | 95.012 | 3.0583 | 0.7818 | 0.12 | 0.1166 | 0.001 | 0.0205 | 0.016 | 0.0132 |  | 0.6514 | 0.2092 | 0.7065 | 8261.5603 | 34.5895 | 9.6082 | 9154.2707 | 38.3271 | 10.6464 | 11952.6848 | 50.0435 | 13.901
26 | 95.0459 | 3.0359 | 0.7756 | 0.119 | 0.1153 | 0.0009 | 0.0203 | 0.0159 | 0.0131 |  | 0.6509 | 0.2072 | 0.7062 | 8259.0285 | 34.5789 | 9.6053 | 9151.5717 | 38.3158 | 10.6433 | 11951.5622 | 50.0388 | 13.8997
27 | 94.9722 | 3.088 | 0.7907 | 0.1215 | 0.1179 | 0.0009 | 0.0206 | 0.016 | 0.0133 |  | 0.6468 | 0.2121 | 0.7068 | 8265.2146 | 34.6048 | 9.6124 | 9158.1878 | 38.3435 | 10.651 | 11954.9061 | 50.0528 | 13.9036
28 | 94.9805 | 3.067 | 0.7976 | 0.1228 | 0.12 | 0.001 | 0.021 | 0.0164 | 0.0138 |  | 0.6482 | 0.2117 | 0.7069 | 8265.6923 | 34.6068 | 9.613 | 9158.6893 | 38.3456 | 10.6516 | 11955.0971 | 50.0536 | 13.9038
29 | 94.9869 | 3.0638 | 0.7962 | 0.1218 | 0.1191 | 0.0009 | 0.0208 | 0.0162 | 0.0137 |  | 0.652 | 0.2086 | 0.7068 | 8264.7847 | 34.603 | 9.6119 | 9157.7101 | 38.3415 | 10.6504 | 11954.6433 | 50.0517 | 13.9033 | -13.2 | -10 | <0,0001 | <0,0002
30 | 94.9592 | 3.0743 | 0.8039 | 0.1242 | 0.1221 | 0.0009 | 0.0216 | 0.0169 | 0.0142 |  | 0.653 | 0.2097 | 0.7071 | 8267.7703 | 34.6155 | 9.6154 | 9160.9106 | 38.3549 | 10.6541 | 11956.1481 | 50.058 | 13.905
31 | 95.0933 | 2.971 | 0.7824 | 0.1215 | 0.1192 | 0.001 | 0.0211 | 0.0165 | 0.014 |  | 0.653 | 0.207 | 0.7061 | 8257.5238 | 34.5726 | 9.6035 | 9149.9476 | 38.309 | 10.6414 | 11950.4158 | 50.034 | 13.8983
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8217.3021 | 34.4042 | 9.5567 | 9106.8598 | 38.1286 | 10.5913
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №620
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №620 |  | 9106.8598 | 38.1286 | 10.5913
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Завод | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Мiсто | 9131.7714 | 38.2329 | 10.6203
Дніпропетровська | ГРС м.П`ятихатки | 9124.8688 | 38.204 | 10.6122
Дніпропетровська | ГРС с.Савро | 9124.8688 | 38.204 | 10.6122
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Кривий Ріг, ПівнГЗК | 9102.6322 | 38.1109 | 10.5864
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Кривой Ріг, місто | 9101.6291 | 38.1067 | 10.5852
Кіровоградська | ГРС м.Жовті Води, с.Володимирiвка | 9126.0152 | 38.2088 | 10.6136
Кіровоградська | Петрове ДКК | 9123.4835 | 38.1982 | 10.6106
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата