## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №847 | [18 empty] | Маршрут №847
Філія "УМГ"Черкаситрансгаз | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ВАТ "Кіровоградгаз" , АГНКС Кропивницький 1, АГНКС Олександрія
Олександрівський п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу відводу "Кременчук-Кіровоград"
Свідоцтво № 41/18 чинне до 07.08.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8304.6242 | 34.7698 | 9.6583 | 9197.454 | 38.5079 | 10.6966 | 11650.0193 | 48.7763 | 13.549
2 | 90.4004 | 4.0619 | 1.3153 | 0.138 | 0.2672 | 0.057 | 0.1366 | 0.0651 | 0.1024 | 0.0063 | 0.6588 | 2.791 | 0.7596 | 8297.1961 | 34.7387 | 9.6496 | 9188.5928 | 38.4708 | 10.6863 | 11570.388 | 48.4429 | 13.4564 | -14
3 | [13 empty] | 8297.1961 | 34.7387 | 9.6496 | 9188.5928 | 38.4708 | 10.6863 | 11570.388 | 48.4429 | 13.4564
4 | [13 empty] | 8297.1961 | 34.7387 | 9.6496 | 9188.5928 | 38.4708 | 10.6863 | 11570.388 | 48.4429 | 13.4564
5 | [13 empty] | 8297.1961 | 34.7387 | 9.6496 | 9188.5928 | 38.4708 | 10.6863 | 11570.388 | 48.4429 | 13.4564
6 | 90.6481 | 4.0843 | 1.2895 | 0.1397 | 0.2599 | 0.0345 | 0.1273 | 0.0634 | 0.0505 | 0.006 | 0.8614 | 2.4354 | 0.7539 | 8282.1965 | 34.6759 | 9.6322 | 9172.9723 | 38.4054 | 10.6682 | 11594.5593 | 48.5441 | 13.4845 | -16.2
7 | [13 empty] | 8282.1965 | 34.6759 | 9.6322 | 9172.9723 | 38.4054 | 10.6682 | 11594.5593 | 48.5441 | 13.4845
8 | [13 empty] | 8282.1965 | 34.6759 | 9.6322 | 9172.9723 | 38.4054 | 10.6682 | 11594.5593 | 48.5441 | 13.4845
9 | [13 empty] | 8282.1965 | 34.6759 | 9.6322 | 9172.9723 | 38.4054 | 10.6682 | 11594.5593 | 48.5441 | 13.4845
10 | [13 empty] | 8282.1965 | 34.6759 | 9.6322 | 9172.9723 | 38.4054 | 10.6682 | 11594.5593 | 48.5441 | 13.4845
11 | [13 empty] | 8282.1965 | 34.6759 | 9.6322 | 9172.9723 | 38.4054 | 10.6682 | 11594.5593 | 48.5441 | 13.4845
12 | [13 empty] | 8282.1965 | 34.6759 | 9.6322 | 9172.9723 | 38.4054 | 10.6682 | 11594.5593 | 48.5441 | 13.4845
13 | 90.6504 | 4.0983 | 1.295 | 0.1457 | 0.2782 | 0.0015 | 0.1131 | 0.0511 | 0.0544 | 0.0059 | 0.8103 | 2.4961 | 0.7536 | 8274.0997 | 34.642 | 9.6228 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11585.507 | 48.5062 | 13.4739 | -12.4
14 | [13 empty] | 8274.0997 | 34.642 | 9.6228 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11585.507 | 48.5062 | 13.4739
15 | [13 empty] | 8274.0997 | 34.642 | 9.6228 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11585.507 | 48.5062 | 13.4739
16 | [13 empty] | 8274.0997 | 34.642 | 9.6228 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11585.507 | 48.5062 | 13.4739
17 | [13 empty] | 8274.0997 | 34.642 | 9.6228 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11585.507 | 48.5062 | 13.4739
18 | [13 empty] | 8274.0997 | 34.642 | 9.6228 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11585.507 | 48.5062 | 13.4739
19 | [13 empty] | 8274.0997 | 34.642 | 9.6228 | 9164.2783 | 38.369 | 10.6581 | 11585.507 | 48.5062 | 13.4739
20 | 90.5075 | 4.1299 | 1.3178 | 0.1516 | 0.2818 | 0.0291 | 0.1486 | 0.0755 | 0.0517 | 0.0062 | 0.8418 | 2.4585 | 0.7559 | 8301.8774 | 34.7583 | 9.6551 | 9194.0385 | 38.4936 | 10.6927 | 11605.3073 | 48.5891 | 13.497 | -15.4
21 | [13 empty] | 8301.8774 | 34.7583 | 9.6551 | 9194.0385 | 38.4936 | 10.6927 | 11605.3073 | 48.5891 | 13.497
22 | [13 empty] | 8301.8774 | 34.7583 | 9.6551 | 9194.0385 | 38.4936 | 10.6927 | 11605.3073 | 48.5891 | 13.497
23 | [13 empty] | 8301.8774 | 34.7583 | 9.6551 | 9194.0385 | 38.4936 | 10.6927 | 11605.3073 | 48.5891 | 13.497
24 | [13 empty] | 8301.8774 | 34.7583 | 9.6551 | 9194.0385 | 38.4936 | 10.6927 | 11605.3073 | 48.5891 | 13.497
25 | [13 empty] | 8301.8774 | 34.7583 | 9.6551 | 9194.0385 | 38.4936 | 10.6927 | 11605.3073 | 48.5891 | 13.497
26 | [13 empty] | 8301.8774 | 34.7583 | 9.6551 | 9194.0385 | 38.4936 | 10.6927 | 11605.3073 | 48.5891 | 13.497
27 | [13 empty] | 8301.8774 | 34.7583 | 9.6551 | 9194.0385 | 38.4936 | 10.6927 | 11605.3073 | 48.5891 | 13.497
28 | 90.4118 | 4.0752 | 1.3469 | 0.1403 | 0.2736 | 0.0091 | 0.1722 | 0.0783 | 0.0745 | 0.0057 | 0.6337 | 2.7787 | 0.7591 | 8298.2709 | 34.7432 | 9.6509 | 9189.8587 | 38.4761 | 10.6878 | 11575.571 | 48.4646 | 13.4624 | -15.6 |  | <0.001 | <0.001 | відсутні
29 | [13 empty] | 8298.2709 | 34.7432 | 9.6509 | 9189.8587 | 38.4761 | 10.6878 | 11575.571 | 48.4646 | 13.4624
30 | [13 empty] | 8298.2709 | 34.7432 | 9.6509 | 9189.8587 | 38.4761 | 10.6878 | 11575.571 | 48.4646 | 13.4624
31 | [13 empty] | 8298.2709 | 34.7432 | 9.6509 | 9189.8587 | 38.4761 | 10.6878 | 11575.571 | 48.4646 | 13.4624
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8290.2695 | 34.7097 | 9.6416 | 9181.5469 | 38.4413 | 10.6781
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А.. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Нечипоренко А.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер групи метрології | [8 empty] | Ульяненко Д.В. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №847
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №847 |  | 9181.5469 | 38.4413 | 10.6781
Кіровоградська | АГНКС Олександрія ( РВУ "Харківавтогаз" ) ДКК | 9180.8781 | 38.4385 | 10.6774
Кіровоградська | Богданівка ДКК | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778
Кіровоградська | В.Северинка ДКК | 9181.0453 | 38.4392 | 10.6776
Кіровоградська | Веселівка ДКК | 9181.4514 | 38.4409 | 10.678
Кіровоградська | Ворошилівка ДКК | 9181.5947 | 38.4415 | 10.6782
Кіровоградська | Григор`ївка ДКК | 9180.8065 | 38.4382 | 10.6773
Кіровоградська | Дмитровка ДКК | 9181.3797 | 38.4406 | 10.6779
Кіровоградська | Знам`янка ДКК | 9181.4036 | 38.4407 | 10.678
Кіровоградська | Казарня ДКК | 9181.2603 | 38.4401 | 10.6778
Кіровоградська | Константинівка ДКК | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-1, лінія на АНГКС, Обознівку | 9181.308 | 38.4403 | 10.6779
Кіровоградська | Озера ДКК | 9180.3049 | 38.4361 | 10.6767
Кіровоградська | Олександрія ДКК, місто | 9181.2603 | 38.4401 | 10.6778
Заступник начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Нечипоренко А.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Інженер групи метрології |  | Ульяненко Д.В. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата