## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8180.3049 | 34.2493 | 9.5137 | 9054.8153 | 37.9107 | 10.5308 | 11431.738 | 47.8624 | 13.2951
2 | [13 empty] | 8180.3049 | 34.2493 | 9.5137 | 9054.8153 | 37.9107 | 10.5308 | 11431.738 | 47.8624 | 13.2951
3 | [13 empty] | 8180.3049 | 34.2493 | 9.5137 | 9054.8153 | 37.9107 | 10.5308 | 11431.738 | 47.8624 | 13.2951
4 | [13 empty] | 8180.3049 | 34.2493 | 9.5137 | 9054.8153 | 37.9107 | 10.5308 | 11431.738 | 47.8624 | 13.2951
5 | [13 empty] | 8180.3049 | 34.2493 | 9.5137 | 9054.8153 | 37.9107 | 10.5308 | 11431.738 | 47.8624 | 13.2951
6 | [13 empty] | 8180.3049 | 34.2493 | 9.5137 | 9054.8153 | 37.9107 | 10.5308 | 11431.738 | 47.8624 | 13.2951
7 | 89.472 | 3.2373 | 1.5271 | 0.212 | 0.419 | 0.0028 | 0.1079 | 0.0879 | 0.0725 | 0.0063 | 3.7602 | 1.095 | 0.7545 | 8175.9101 | 34.2309 | 9.5086 | 9050.2294 | 37.8915 | 10.5254 | 11434.2937 | 47.8731 | 13.2981 | -8.2 | -3.5
8 | [13 empty] | 8175.9101 | 34.2309 | 9.5086 | 9050.2294 | 37.8915 | 10.5254 | 11434.2937 | 47.8731 | 13.2981
9 | [13 empty] | 8175.9101 | 34.2309 | 9.5086 | 9050.2294 | 37.8915 | 10.5254 | 11434.2937 | 47.8731 | 13.2981
10 | [13 empty] | 8175.9101 | 34.2309 | 9.5086 | 9050.2294 | 37.8915 | 10.5254 | 11434.2937 | 47.8731 | 13.2981
11 | [13 empty] | 8175.9101 | 34.2309 | 9.5086 | 9050.2294 | 37.8915 | 10.5254 | 11434.2937 | 47.8731 | 13.2981
12 | [13 empty] | 8175.9101 | 34.2309 | 9.5086 | 9050.2294 | 37.8915 | 10.5254 | 11434.2937 | 47.8731 | 13.2981
13 | [13 empty] | 8175.9101 | 34.2309 | 9.5086 | 9050.2294 | 37.8915 | 10.5254 | 11434.2937 | 47.8731 | 13.2981
14 | 90.3698 | 2.7139 | 1.1982 | 0.1648 | 0.3247 | 0.0058 | 0.0857 | 0.0631 | 0.0647 | 0.0106 | 4.2079 | 0.7908 | 0.7426 | 8050.8504 | 33.7073 | 9.3631 | 8915.8308 | 37.3288 | 10.3691 | 11355.1162 | 47.5416 | 13.206 | -8.4 | -3.2 | 0,0002 | 0,0002 | відсутні
15 | [13 empty] | 8050.8504 | 33.7073 | 9.3631 | 8915.8308 | 37.3288 | 10.3691 | 11355.1162 | 47.5416 | 13.206
16 | [13 empty] | 8050.8504 | 33.7073 | 9.3631 | 8915.8308 | 37.3288 | 10.3691 | 11355.1162 | 47.5416 | 13.206
17 | [13 empty] | 8050.8504 | 33.7073 | 9.3631 | 8915.8308 | 37.3288 | 10.3691 | 11355.1162 | 47.5416 | 13.206
18 | [13 empty] | 8050.8504 | 33.7073 | 9.3631 | 8915.8308 | 37.3288 | 10.3691 | 11355.1162 | 47.5416 | 13.206
19 | [13 empty] | 8050.8504 | 33.7073 | 9.3631 | 8915.8308 | 37.3288 | 10.3691 | 11355.1162 | 47.5416 | 13.206
20 | [13 empty] | 8050.8504 | 33.7073 | 9.3631 | 8915.8308 | 37.3288 | 10.3691 | 11355.1162 | 47.5416 | 13.206
21 | 89.576 | 3.1695 | 1.4252 | 0.1934 | 0.3921 | 0.0023 | 0.0988 | 0.0738 | 0.0698 | 0.0106 | 3.8957 | 1.0928 | 0.7522 | 8132.894 | 34.0508 | 9.4586 | 9003.75 | 37.6969 | 10.4714 | 11393.3794 | 47.7018 | 13.2505 | -8.2 | -5.1
22 | [13 empty] | 8132.894 | 34.0508 | 9.4586 | 9003.75 | 37.6969 | 10.4714 | 11393.3794 | 47.7018 | 13.2505
23 | [13 empty] | 8132.894 | 34.0508 | 9.4586 | 9003.75 | 37.6969 | 10.4714 | 11393.3794 | 47.7018 | 13.2505
24 | [13 empty] | 8132.894 | 34.0508 | 9.4586 | 9003.75 | 37.6969 | 10.4714 | 11393.3794 | 47.7018 | 13.2505
25 | [13 empty] | 8132.894 | 34.0508 | 9.4586 | 9003.75 | 37.6969 | 10.4714 | 11393.3794 | 47.7018 | 13.2505
26 | [13 empty] | 8132.894 | 34.0508 | 9.4586 | 9003.75 | 37.6969 | 10.4714 | 11393.3794 | 47.7018 | 13.2505
27 | 90.0921 | 2.8997 | 1.2978 | 0.1756 | 0.3665 | 0.0067 | 0.0852 | 0.0764 | 0.0903 | 0.0093 | 3.9529 | 0.9475 | 0.7474 | 8103.9458 | 33.9296 | 9.4249 | 8973.0105 | 37.5682 | 10.4356 | 11391.0387 | 47.692 | 13.2478 | -8.3 | -3.9
28 | [13 empty] | 8103.9458 | 33.9296 | 9.4249 | 8973.0105 | 37.5682 | 10.4356 | 11391.0387 | 47.692 | 13.2478
29 | [13 empty] | 8103.9458 | 33.9296 | 9.4249 | 8973.0105 | 37.5682 | 10.4356 | 11391.0387 | 47.692 | 13.2478
30 | [13 empty] | 8103.9458 | 33.9296 | 9.4249 | 8973.0105 | 37.5682 | 10.4356 | 11391.0387 | 47.692 | 13.2478
31 | [13 empty] | 8103.9458 | 33.9296 | 9.4249 | 8973.0105 | 37.5682 | 10.4356 | 11391.0387 | 47.692 | 13.2478
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8142.4239 | 34.0907 | 9.4696 | 9014.1876 | 37.7406 | 10.4835
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9014.1876 | 37.7406 | 10.4835
Луганська | Кремінне | 9014.1876 | 37.7406 | 10.4835
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата