## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №655 | [18 empty] | Маршрут №655
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8103.1338 | 33.9262 | 9.4239 | 8979.3638 | 37.5948 | 10.443 | 11668.5059 | 48.8537 | 13.5705
2 | [13 empty] | 8103.1338 | 33.9262 | 9.4239 | 8979.3638 | 37.5948 | 10.443 | 11668.5059 | 48.8537 | 13.5705
3 | [13 empty] | 8103.1338 | 33.9262 | 9.4239 | 8979.3638 | 37.5948 | 10.443 | 11668.5059 | 48.8537 | 13.5705
4 | [13 empty] | 8103.1338 | 33.9262 | 9.4239 | 8979.3638 | 37.5948 | 10.443 | 11668.5059 | 48.8537 | 13.5705
5 | [13 empty] | 8103.1338 | 33.9262 | 9.4239 | 8979.3638 | 37.5948 | 10.443 | 11668.5059 | 48.8537 | 13.5705
6 | [13 empty] | 8103.1338 | 33.9262 | 9.4239 | 8979.3638 | 37.5948 | 10.443 | 11668.5059 | 48.8537 | 13.5705
7 | 94.093 | 2.9418 | 0.7286 | 0.0839 | 0.1001 | 0.0006 | 0.0205 | 0.0151 | 0.0174 | 0.0083 | 1.586 | 0.4047 | 0.7113 | 8147.3441 | 34.1113 | 9.4754 | 9028.3989 | 37.8001 | 10.5 | 11748.5671 | 49.1889 | 13.6636 | -10.2 | -8.3
8 | [13 empty] | 8147.3441 | 34.1113 | 9.4754 | 9028.3989 | 37.8001 | 10.5 | 11748.5671 | 49.1889 | 13.6636
9 | [13 empty] | 8147.3441 | 34.1113 | 9.4754 | 9028.3989 | 37.8001 | 10.5 | 11748.5671 | 49.1889 | 13.6636
10 | [13 empty] | 8147.3441 | 34.1113 | 9.4754 | 9028.3989 | 37.8001 | 10.5 | 11748.5671 | 49.1889 | 13.6636
11 | [13 empty] | 8147.3441 | 34.1113 | 9.4754 | 9028.3989 | 37.8001 | 10.5 | 11748.5671 | 49.1889 | 13.6636
12 | [13 empty] | 8147.3441 | 34.1113 | 9.4754 | 9028.3989 | 37.8001 | 10.5 | 11748.5671 | 49.1889 | 13.6636
13 | [13 empty] | 8147.3441 | 34.1113 | 9.4754 | 9028.3989 | 37.8001 | 10.5 | 11748.5671 | 49.1889 | 13.6636
14 | 94.1773 | 2.9084 | 0.7106 | 0.0865 | 0.1042 | 0.003 | 0.0234 | 0.0159 | 0.0077 | 0.0108 | 1.5849 | 0.3673 | 0.7104 | 8145.5528 | 34.1038 | 9.4733 | 9026.6076 | 37.7926 | 10.4979 | 11753.3679 | 49.209 | 13.6692 | -10.4 | -6.2
15 | [13 empty] | 8145.5528 | 34.1038 | 9.4733 | 9026.6076 | 37.7926 | 10.4979 | 11753.3679 | 49.209 | 13.6692
16 | [13 empty] | 8145.5528 | 34.1038 | 9.4733 | 9026.6076 | 37.7926 | 10.4979 | 11753.3679 | 49.209 | 13.6692
17 | [13 empty] | 8145.5528 | 34.1038 | 9.4733 | 9026.6076 | 37.7926 | 10.4979 | 11753.3679 | 49.209 | 13.6692
18 | [13 empty] | 8145.5528 | 34.1038 | 9.4733 | 9026.6076 | 37.7926 | 10.4979 | 11753.3679 | 49.209 | 13.6692
19 | [13 empty] | 8145.5528 | 34.1038 | 9.4733 | 9026.6076 | 37.7926 | 10.4979 | 11753.3679 | 49.209 | 13.6692
20 | [13 empty] | 8145.5528 | 34.1038 | 9.4733 | 9026.6076 | 37.7926 | 10.4979 | 11753.3679 | 49.209 | 13.6692
21 | [13 empty] | 8145.5528 | 34.1038 | 9.4733 | 9026.6076 | 37.7926 | 10.4979 | 11753.3679 | 49.209 | 13.6692
22 | [13 empty] | 8145.5528 | 34.1038 | 9.4733 | 9026.6076 | 37.7926 | 10.4979 | 11753.3679 | 49.209 | 13.6692
23 | [13 empty] | 8145.5528 | 34.1038 | 9.4733 | 9026.6076 | 37.7926 | 10.4979 | 11753.3679 | 49.209 | 13.6692
24 | [13 empty] | 8145.5528 | 34.1038 | 9.4733 | 9026.6076 | 37.7926 | 10.4979 | 11753.3679 | 49.209 | 13.6692
25 | [13 empty] | 8145.5528 | 34.1038 | 9.4733 | 9026.6076 | 37.7926 | 10.4979 | 11753.3679 | 49.209 | 13.6692
26 | [13 empty] | 8145.5528 | 34.1038 | 9.4733 | 9026.6076 | 37.7926 | 10.4979 | 11753.3679 | 49.209 | 13.6692
27 | 94.1699 | 2.8463 | 0.7054 | 0.0822 | 0.0999 | 0.0019 | 0.0226 | 0.0155 | 0.011 | 0.011 | 1.7006 | 0.3337 | 0.7101 | 8133.3 | 34.0525 | 9.459 | 9013.2322 | 37.7366 | 10.4824 | 11738.8461 | 49.1482 | 13.6523 | -10.5 | -6.2 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
28 | [13 empty] | 8133.3 | 34.0525 | 9.459 | 9013.2322 | 37.7366 | 10.4824 | 11738.8461 | 49.1482 | 13.6523
29 | [13 empty] | 8133.3 | 34.0525 | 9.459 | 9013.2322 | 37.7366 | 10.4824 | 11738.8461 | 49.1482 | 13.6523
30 | [13 empty] | 8133.3 | 34.0525 | 9.459 | 9013.2322 | 37.7366 | 10.4824 | 11738.8461 | 49.1482 | 13.6523
31 | [13 empty] | 8133.3 | 34.0525 | 9.459 | 9013.2322 | 37.7366 | 10.4824 | 11738.8461 | 49.1482 | 13.6523
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8130.2667 | 34.0398 | 9.4555 | 9009.5778 | 37.7213 | 10.4781
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №655
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №655 |  | 9009.5778 | 37.7213 | 10.4781
Луганська | Михайлюки (к-п ім.Дзержинського) | 9001.9109 | 37.6892 | 10.4692
Луганська | Новоайдар | 9009.1957 | 37.7197 | 10.4777
Луганська | Розквіт | 9009.4345 | 37.7207 | 10.478
Луганська | Щастя (Луган.ТЕС) | 9010.796 | 37.7264 | 10.4796
Луганська | Щастя (місто) | 9009.4584 | 37.7208 | 10.478
Луганська | р-п ім.Артема | 9008.9568 | 37.7187 | 10.4774
Луганська | р-п ім.Калініна /Червоний Жовтень | 9009.7689 | 37.7221 | 10.4784
Луганська | р-п ім.Суворова | 9006.2579 | 37.7074 | 10.4743
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата