## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №658 | [18 empty] | Маршрут №658
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.6528 | 38.5506 | 10.7085 | 11874.5822 | 49.7165 | 13.8101
2 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.6528 | 38.5506 | 10.7085 | 11874.5822 | 49.7165 | 13.8101
3 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.6528 | 38.5506 | 10.7085 | 11874.5822 | 49.7165 | 13.8101
4 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.6528 | 38.5506 | 10.7085 | 11874.5822 | 49.7165 | 13.8101
5 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.6528 | 38.5506 | 10.7085 | 11874.5822 | 49.7165 | 13.8101
6 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9207.6528 | 38.5506 | 10.7085 | 11874.5822 | 49.7165 | 13.8101
7 | 88.4174 | 3.8381 | 1.8782 | 0.2644 | 0.5121 | 0.0028 | 0.117 | 0.0948 | 0.0748 | 0.0061 | 3.4328 | 1.3615 | 0.7667 | 8293.7567 | 34.7243 | 9.6456 | 9176.6506 | 38.4208 | 10.6724 | 11501.8154 | 48.1558 | 13.3766 | -8.7 | -5.3 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
8 | [13 empty] | 8293.7567 | 34.7243 | 9.6456 | 9176.6506 | 38.4208 | 10.6724 | 11501.8154 | 48.1558 | 13.3766
9 | [13 empty] | 8293.7567 | 34.7243 | 9.6456 | 9176.6506 | 38.4208 | 10.6724 | 11501.8154 | 48.1558 | 13.3766
10 | [13 empty] | 8293.7567 | 34.7243 | 9.6456 | 9176.6506 | 38.4208 | 10.6724 | 11501.8154 | 48.1558 | 13.3766
11 | [13 empty] | 8293.7567 | 34.7243 | 9.6456 | 9176.6506 | 38.4208 | 10.6724 | 11501.8154 | 48.1558 | 13.3766
12 | [13 empty] | 8293.7567 | 34.7243 | 9.6456 | 9176.6506 | 38.4208 | 10.6724 | 11501.8154 | 48.1558 | 13.3766
13 | [13 empty] | 8293.7567 | 34.7243 | 9.6456 | 9176.6506 | 38.4208 | 10.6724 | 11501.8154 | 48.1558 | 13.3766
14 | [13 empty] | 8293.7567 | 34.7243 | 9.6456 | 9176.6506 | 38.4208 | 10.6724 | 11501.8154 | 48.1558 | 13.3766
15 | 92.6857 | 3.8951 | 1.0257 | 0.1408 | 0.2334 | 0.0027 | 0.067 | 0.0495 | 0.087 | 0.0091 | 1.528 | 0.276 | 0.7259 | 8335.9369 | 34.9009 | 9.6947 | 9230.988 | 38.6483 | 10.7356 | 11890.3938 | 49.7827 | 13.8285 | -8.4 | -2.5
16 | [13 empty] | 8335.9369 | 34.9009 | 9.6947 | 9230.988 | 38.6483 | 10.7356 | 11890.3938 | 49.7827 | 13.8285
17 | [13 empty] | 8335.9369 | 34.9009 | 9.6947 | 9230.988 | 38.6483 | 10.7356 | 11890.3938 | 49.7827 | 13.8285
18 | [13 empty] | 8335.9369 | 34.9009 | 9.6947 | 9230.988 | 38.6483 | 10.7356 | 11890.3938 | 49.7827 | 13.8285
19 | [13 empty] | 8335.9369 | 34.9009 | 9.6947 | 9230.988 | 38.6483 | 10.7356 | 11890.3938 | 49.7827 | 13.8285
20 | [13 empty] | 8335.9369 | 34.9009 | 9.6947 | 9230.988 | 38.6483 | 10.7356 | 11890.3938 | 49.7827 | 13.8285
21 | [13 empty] | 8335.9369 | 34.9009 | 9.6947 | 9230.988 | 38.6483 | 10.7356 | 11890.3938 | 49.7827 | 13.8285
22 | 88.6191 | 3.7507 | 1.824 | 0.2554 | 0.5232 | 0.0078 | 0.1206 | 0.1083 | 0.1003 | 0.009 | 3.2922 | 1.3894 | 0.7665 | 8304.0987 | 34.7676 | 9.6577 | 9188.0674 | 38.4686 | 10.6857 | 11517.6031 | 48.2219 | 13.395 | -8.9 | -4.5
23 | [13 empty] | 8304.0987 | 34.7676 | 9.6577 | 9188.0674 | 38.4686 | 10.6857 | 11517.6031 | 48.2219 | 13.395
24 | [13 empty] | 8304.0987 | 34.7676 | 9.6577 | 9188.0674 | 38.4686 | 10.6857 | 11517.6031 | 48.2219 | 13.395
25 | [13 empty] | 8304.0987 | 34.7676 | 9.6577 | 9188.0674 | 38.4686 | 10.6857 | 11517.6031 | 48.2219 | 13.395
26 | [13 empty] | 8304.0987 | 34.7676 | 9.6577 | 9188.0674 | 38.4686 | 10.6857 | 11517.6031 | 48.2219 | 13.395
27 | [13 empty] | 8304.0987 | 34.7676 | 9.6577 | 9188.0674 | 38.4686 | 10.6857 | 11517.6031 | 48.2219 | 13.395
28 | [13 empty] | 8304.0987 | 34.7676 | 9.6577 | 9188.0674 | 38.4686 | 10.6857 | 11517.6031 | 48.2219 | 13.395
29 | 88.4186 | 3.7846 | 1.8389 | 0.2532 | 0.5132 | 0.0094 | 0.1194 | 0.1062 | 0.0919 | 0.009 | 3.3964 | 1.4592 | 0.7677 | 8288.8842 | 34.7039 | 9.64 | 9171.2288 | 38.3981 | 10.6661 | 11487.4846 | 48.0958 | 13.3599 | -8.7 | -4.2
30 | [13 empty] | 8288.8842 | 34.7039 | 9.64 | 9171.2288 | 38.3981 | 10.6661 | 11487.4846 | 48.0958 | 13.3599
31 | [13 empty] | 8288.8842 | 34.7039 | 9.64 | 9171.2288 | 38.3981 | 10.6661 | 11487.4846 | 48.0958 | 13.3599
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9198.3139 | 38.5115 | 10.6976
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №658
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №658 |  | 9198.3139 | 38.5115 | 10.6976
Луганська | к-п "Україна" | 9198.3139 | 38.5115 | 10.6976
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата