## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №229 | [18 empty] | Маршрут №229
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько-Львів"
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
2 | 94.4259 | 2.5036 | 0.6255 | 0.0812 | 0.1149 | 0.0018 | 0.0383 | 0.0271 | 0.0382 | 0.0066 | 1.1848 | 0.9521 | 0.7134 | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861 | 0.3 | 0.1 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
3 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
4 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
5 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
6 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
7 | 91.832 | 3.8619 | 0.9131 | 0.1029 | 0.1554 | 0.003 | 0.0444 | 0.0333 | 0.0391 | 0.0061 | 1.5214 | 1.4874 | 0.7341 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944 | -1.1 | -9.5
8 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
9 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
10 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
11 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
12 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
13 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
14 | 94.4482 | 2.5578 | 0.6021 | 0.0698 | 0.1005 | 0.002 | 0.0287 | 0.0208 | 0.0224 | 0.0062 | 1.2062 | 0.9353 | 0.7121 | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575 | -2 | -9.8
15 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
16 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
17 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
18 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
19 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
20 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
21 | 98.4053 | 0.4163 | 0.1889 | 0.0519 | 0.0601 | 0.0006 | 0.0337 | 0.0221 | 0.0292 | 0.0065 | 0.6641 | 0.1213 | 0.6818 | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417 | -2.6 | -7.8
22 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
23 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
24 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
25 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
26 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
27 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8887.4559 | 37.21 | 10.3361 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
28 | 94.7113 | 2.3806 | 0.5947 | 0.0726 | 0.1054 | 0.0019 | 0.0315 | 0.0229 | 0.0291 | 0.0054 | 1.1086 | 0.936 | 0.7109 | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889 | -1.3 | -6.4
29 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
30 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
31 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8102.7277 | 33.9245 | 9.4235 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №229
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №229 |  | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444
Львівська | Липники (АГНКС Львів-3) | 8976.5455 | 37.583 | 10.4397
Львівська | Липники (на Львів) | 8979.746 | 37.5964 | 10.4434
Львівська | Липники (на Пустомити) | 8986.1232 | 37.6231 | 10.4509
Львівська | Розвадів (Миколаївський ЦГК) | 8977.3814 | 37.5865 | 10.4407
Львівська | Розвадів (Пісочна) | 8984.499 | 37.6163 | 10.449
Львівська | Розвадів (м.Миколаїв) | 8982.5883 | 37.6083 | 10.4468
Львівська | ТОВ Гал-кат (привязка !) | 8979.961 | 37.5973 | 10.4437
Львівська | Холодновідка (АГНКС Львів-2) | 0 | 0 | 0
Львівська | Холодновідка (АГНКС Львів-4) | 8976.6649 | 37.5835 | 10.4399
Львівська | Холодновідка (на Городок) | 8987.3413 | 37.6282 | 10.4523
Львівська | Холодновідка (на Львів) | 0 | 0 | 0
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата