## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №246 | [18 empty] | Маршрут №246
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Сотеко"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8242.8109 | 34.511 | 9.5864 | 9125.6808 | 38.2074 | 10.6132 | 11560.8342 | 48.4029 | 13.4453
2 | [13 empty] | 8242.8109 | 34.511 | 9.5864 | 9125.6808 | 38.2074 | 10.6132 | 11560.8342 | 48.4029 | 13.4453
3 | [13 empty] | 8242.8109 | 34.511 | 9.5864 | 9125.6808 | 38.2074 | 10.6132 | 11560.8342 | 48.4029 | 13.4453
4 | [13 empty] | 8242.8109 | 34.511 | 9.5864 | 9125.6808 | 38.2074 | 10.6132 | 11560.8342 | 48.4029 | 13.4453
5 | [13 empty] | 8242.8109 | 34.511 | 9.5864 | 9125.6808 | 38.2074 | 10.6132 | 11560.8342 | 48.4029 | 13.4453
6 | [13 empty] | 8242.8109 | 34.511 | 9.5864 | 9125.6808 | 38.2074 | 10.6132 | 11560.8342 | 48.4029 | 13.4453
7 | 90.3835 | 4.662 | 1.1086 | 0.1261 | 0.1864 | 0.0032 | 0.0478 | 0.0378 | 0.0415 | 0.0056 | 1.6264 | 1.7711 | 0.7462 | 8234.6184 | 34.4767 | 9.5769 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719
8 | [13 empty] | 8234.6184 | 34.4767 | 9.5769 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719
9 | [13 empty] | 8234.6184 | 34.4767 | 9.5769 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719
10 | [13 empty] | 8234.6184 | 34.4767 | 9.5769 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719
11 | [13 empty] | 8234.6184 | 34.4767 | 9.5769 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719
12 | [13 empty] | 8234.6184 | 34.4767 | 9.5769 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719
13 | [13 empty] | 8234.6184 | 34.4767 | 9.5769 | 9117.5362 | 38.1733 | 10.6037 | 11583.7157 | 48.4987 | 13.4719
14 | 92.8317 | 3.5962 | 0.922 | 0.1167 | 0.1523 | 0.0024 | 0.0378 | 0.0297 | 0.0379 | 0.0045 | 1.1788 | 1.09 | 0.7262 | 8220.9803 | 34.4196 | 9.561 | 9106.4537 | 38.1269 | 10.5908 | 11727.5009 | 49.1007 | 13.6391 | -9.8 | -8.5
15 | [13 empty] | 8220.9803 | 34.4196 | 9.561 | 9106.4537 | 38.1269 | 10.5908 | 11727.5009 | 49.1007 | 13.6391
16 | [13 empty] | 8220.9803 | 34.4196 | 9.561 | 9106.4537 | 38.1269 | 10.5908 | 11727.5009 | 49.1007 | 13.6391
17 | [13 empty] | 8220.9803 | 34.4196 | 9.561 | 9106.4537 | 38.1269 | 10.5908 | 11727.5009 | 49.1007 | 13.6391
18 | [13 empty] | 8220.9803 | 34.4196 | 9.561 | 9106.4537 | 38.1269 | 10.5908 | 11727.5009 | 49.1007 | 13.6391
19 | [13 empty] | 8220.9803 | 34.4196 | 9.561 | 9106.4537 | 38.1269 | 10.5908 | 11727.5009 | 49.1007 | 13.6391
20 | [13 empty] | 8220.9803 | 34.4196 | 9.561 | 9106.4537 | 38.1269 | 10.5908 | 11727.5009 | 49.1007 | 13.6391
21 | 92.6908 | 3.643 | 0.9376 | 0.1186 | 0.1567 | 0.0025 | 0.0403 | 0.0322 | 0.0435 | 0.0054 | 1.2124 | 1.117 | 0.7276 | 8225.1124 | 34.4369 | 9.5658 | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957 | 11722.1268 | 49.0782 | 13.6328 | -12.9 | -11.6 | <0,0001 | <0,0002 | 0
22 | [13 empty] | 8225.1124 | 34.4369 | 9.5658 | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957 | 11722.1268 | 49.0782 | 13.6328
23 | [13 empty] | 8225.1124 | 34.4369 | 9.5658 | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957 | 11722.1268 | 49.0782 | 13.6328
24 | [13 empty] | 8225.1124 | 34.4369 | 9.5658 | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957 | 11722.1268 | 49.0782 | 13.6328
25 | [13 empty] | 8225.1124 | 34.4369 | 9.5658 | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957 | 11722.1268 | 49.0782 | 13.6328
26 | [13 empty] | 8225.1124 | 34.4369 | 9.5658 | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957 | 11722.1268 | 49.0782 | 13.6328
27 | [13 empty] | 8225.1124 | 34.4369 | 9.5658 | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957 | 11722.1268 | 49.0782 | 13.6328
28 | [13 empty] | 8225.1124 | 34.4369 | 9.5658 | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957 | 11722.1268 | 49.0782 | 13.6328
29 | 93.1106 | 3.4691 | 0.9031 | 0.1165 | 0.1495 | 0.0023 | 0.0373 | 0.0294 | 0.0404 | 0.0044 | 1.1285 | 1.0089 | 0.7241 | 8221.1953 | 34.4205 | 9.5613 | 9107.0747 | 38.1295 | 10.5915 | 11745.8204 | 49.1774 | 13.6604 | -8.9 | -8.6
30 | [13 empty] | 8221.1953 | 34.4205 | 9.5613 | 9107.0747 | 38.1295 | 10.5915 | 11745.8204 | 49.1774 | 13.6604
31 | [13 empty] | 8221.1953 | 34.4205 | 9.5613 | 9107.0747 | 38.1295 | 10.5915 | 11745.8204 | 49.1774 | 13.6604
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8231.1074 | 34.462 | 9.5728 | 9115.2672 | 38.1638 | 10.6011
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №246
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №246 |  | 9115.2672 | 38.1638 | 10.6011
Львівська | Волиця (с.Волиця) | 9115.4344 | 38.1645 | 10.6013
Львівська | Волиця (тепличн.к-т "Сокаль") | 0 | 0 | 0
Львівська | Перетоки | 9115.3627 | 38.1642 | 10.6012
Львівська | Тартаків | 9115.1477 | 38.1633 | 10.6009
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата