## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.6261 | 34.5186 | 9.5885 | 9129.574 | 38.2237 | 10.6177 | 11647.6547 | 48.7664 | 13.5462
2 | [13 empty] | 8244.6261 | 34.5186 | 9.5885 | 9129.574 | 38.2237 | 10.6177 | 11647.6547 | 48.7664 | 13.5462
3 | [13 empty] | 8244.6261 | 34.5186 | 9.5885 | 9129.574 | 38.2237 | 10.6177 | 11647.6547 | 48.7664 | 13.5462
4 | [13 empty] | 8244.6261 | 34.5186 | 9.5885 | 9129.574 | 38.2237 | 10.6177 | 11647.6547 | 48.7664 | 13.5462
5 | [13 empty] | 8244.6261 | 34.5186 | 9.5885 | 9129.574 | 38.2237 | 10.6177 | 11647.6547 | 48.7664 | 13.5462
6 | [13 empty] | 8244.6261 | 34.5186 | 9.5885 | 9129.574 | 38.2237 | 10.6177 | 11647.6547 | 48.7664 | 13.5462
7 | 96.0918 | 2.1518 | 0.6525 | 0.0998 | 0.0951 | 0.0012 | 0.0187 | 0.0126 | 0.01 | 0.004 | 0.6472 | 0.2153 | 0.6987 | 8177.797 | 34.2388 | 9.5108 | 9064.5602 | 37.9515 | 10.5421 | 11901.0941 | 49.8275 | 13.841 | -6.1 | -10.5
8 | [13 empty] | 8177.797 | 34.2388 | 9.5108 | 9064.5602 | 37.9515 | 10.5421 | 11901.0941 | 49.8275 | 13.841
9 | [13 empty] | 8177.797 | 34.2388 | 9.5108 | 9064.5602 | 37.9515 | 10.5421 | 11901.0941 | 49.8275 | 13.841
10 | [13 empty] | 8177.797 | 34.2388 | 9.5108 | 9064.5602 | 37.9515 | 10.5421 | 11901.0941 | 49.8275 | 13.841
11 | [13 empty] | 8177.797 | 34.2388 | 9.5108 | 9064.5602 | 37.9515 | 10.5421 | 11901.0941 | 49.8275 | 13.841
12 | [13 empty] | 8177.797 | 34.2388 | 9.5108 | 9064.5602 | 37.9515 | 10.5421 | 11901.0941 | 49.8275 | 13.841
13 | [13 empty] | 8177.797 | 34.2388 | 9.5108 | 9064.5602 | 37.9515 | 10.5421 | 11901.0941 | 49.8275 | 13.841
14 | [13 empty] | 8177.797 | 34.2388 | 9.5108 | 9064.5602 | 37.9515 | 10.5421 | 11901.0941 | 49.8275 | 13.841
15 | 95.9971 | 2.2118 | 0.681 | 0.1054 | 0.1014 | 0.0012 | 0.0199 | 0.0137 | 0.01 | 0.0052 | 0.6421 | 0.2112 | 0.6996 | 8188.4973 | 34.2836 | 9.5232 | 9076.0487 | 37.9996 | 10.5554 | 11908.6177 | 49.859 | 13.8497 | -8.4 | -10.6
16 | [13 empty] | 8188.4973 | 34.2836 | 9.5232 | 9076.0487 | 37.9996 | 10.5554 | 11908.6177 | 49.859 | 13.8497
17 | [13 empty] | 8188.4973 | 34.2836 | 9.5232 | 9076.0487 | 37.9996 | 10.5554 | 11908.6177 | 49.859 | 13.8497
18 | [13 empty] | 8188.4973 | 34.2836 | 9.5232 | 9076.0487 | 37.9996 | 10.5554 | 11908.6177 | 49.859 | 13.8497
19 | [13 empty] | 8188.4973 | 34.2836 | 9.5232 | 9076.0487 | 37.9996 | 10.5554 | 11908.6177 | 49.859 | 13.8497
20 | [13 empty] | 8188.4973 | 34.2836 | 9.5232 | 9076.0487 | 37.9996 | 10.5554 | 11908.6177 | 49.859 | 13.8497
21 | [13 empty] | 8188.4973 | 34.2836 | 9.5232 | 9076.0487 | 37.9996 | 10.5554 | 11908.6177 | 49.859 | 13.8497
22 | 95.472 | 2.4983 | 0.7385 | 0.1106 | 0.1099 | 0.0014 | 0.0215 | 0.015 | 0.0114 | 0.0046 | 0.697 | 0.3198 | 0.7039 | 8204.3328 | 34.3499 | 9.5416 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11894.1198 | 49.7983 | 13.8329 | -8 | -7.5 | <0,0001 | <0,0002 | 0
23 | [13 empty] | 8204.3328 | 34.3499 | 9.5416 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11894.1198 | 49.7983 | 13.8329
24 | [13 empty] | 8204.3328 | 34.3499 | 9.5416 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11894.1198 | 49.7983 | 13.8329
25 | [13 empty] | 8204.3328 | 34.3499 | 9.5416 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11894.1198 | 49.7983 | 13.8329
26 | [13 empty] | 8204.3328 | 34.3499 | 9.5416 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11894.1198 | 49.7983 | 13.8329
27 | [13 empty] | 8204.3328 | 34.3499 | 9.5416 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11894.1198 | 49.7983 | 13.8329
28 | [13 empty] | 8204.3328 | 34.3499 | 9.5416 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11894.1198 | 49.7983 | 13.8329
29 | 90.7473 | 4.4584 | 1.115 | 0.1301 | 0.1915 | 0.0031 | 0.051 | 0.0416 | 0.0468 | 0.005 | 1.5728 | 1.6374 | 0.7437 | 8242.6437 | 34.5103 | 9.5862 | 9126.7318 | 38.2118 | 10.6144 | 11614.694 | 48.6284 | 13.5079
30 | [13 empty] | 8242.6437 | 34.5103 | 9.5862 | 9126.7318 | 38.2118 | 10.6144 | 11614.694 | 48.6284 | 13.5079
31 | [13 empty] | 8242.6437 | 34.5103 | 9.5862 | 9126.7318 | 38.2118 | 10.6144 | 11614.694 | 48.6284 | 13.5079
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8206.6018 | 34.3594 | 9.5443 | 9093.15 | 38.0712 | 10.5753
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9093.15 | 38.0712 | 10.5753
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 0 | 0 | 0
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9093.1023 | 38.071 | 10.5753
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9093.2217 | 38.0715 | 10.5754
Львівська | Оглядів | 9092.3857 | 38.068 | 10.5744
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата