## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №251 | [18 empty] | Маршрут №251
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8223.536 | 34.4303 | 9.564 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11608.9617 | 48.6044 | 13.5012
2 | [13 empty] | 8223.536 | 34.4303 | 9.564 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11608.9617 | 48.6044 | 13.5012
3 | [13 empty] | 8223.536 | 34.4303 | 9.564 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11608.9617 | 48.6044 | 13.5012
4 | [13 empty] | 8223.536 | 34.4303 | 9.564 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11608.9617 | 48.6044 | 13.5012
5 | [13 empty] | 8223.536 | 34.4303 | 9.564 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11608.9617 | 48.6044 | 13.5012
6 | [13 empty] | 8223.536 | 34.4303 | 9.564 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11608.9617 | 48.6044 | 13.5012
7 | [13 empty] | 8223.536 | 34.4303 | 9.564 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11608.9617 | 48.6044 | 13.5012
8 | [13 empty] | 8223.536 | 34.4303 | 9.564 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11608.9617 | 48.6044 | 13.5012
9 | [13 empty] | 8223.536 | 34.4303 | 9.564 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11608.9617 | 48.6044 | 13.5012
10 | 90.4583 | 4.6707 | 1.1177 | 0.1259 | 0.1838 | 0.003 | 0.0472 | 0.0378 | 0.0431 | 0.0049 | 1.5494 | 1.7582 | 0.7458 | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148 | 11599.0018 | 48.5627 | 13.4896 | -8.2 | -4.2
11 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148 | 11599.0018 | 48.5627 | 13.4896
12 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148 | 11599.0018 | 48.5627 | 13.4896
13 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148 | 11599.0018 | 48.5627 | 13.4896
14 | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148 | 11599.0018 | 48.5627 | 13.4896
15 | 90.5192 | 4.6525 | 1.1023 | 0.1249 | 0.1805 | 0.0029 | 0.0466 | 0.0372 | 0.043 | 0.0053 | 1.5442 | 1.7414 | 0.7452 | 8240.8523 | 34.5028 | 9.5841 | 9124.5821 | 38.2028 | 10.6119 | 11600.5543 | 48.5692 | 13.4914 | -10.2 | -7.2 | <0,0001 | <0,0002 | 0
16 | [13 empty] | 8240.8523 | 34.5028 | 9.5841 | 9124.5821 | 38.2028 | 10.6119 | 11600.5543 | 48.5692 | 13.4914
17 | [13 empty] | 8240.8523 | 34.5028 | 9.5841 | 9124.5821 | 38.2028 | 10.6119 | 11600.5543 | 48.5692 | 13.4914
18 | [13 empty] | 8240.8523 | 34.5028 | 9.5841 | 9124.5821 | 38.2028 | 10.6119 | 11600.5543 | 48.5692 | 13.4914
19 | [13 empty] | 8240.8523 | 34.5028 | 9.5841 | 9124.5821 | 38.2028 | 10.6119 | 11600.5543 | 48.5692 | 13.4914
20 | [13 empty] | 8240.8523 | 34.5028 | 9.5841 | 9124.5821 | 38.2028 | 10.6119 | 11600.5543 | 48.5692 | 13.4914
21 | [13 empty] | 8240.8523 | 34.5028 | 9.5841 | 9124.5821 | 38.2028 | 10.6119 | 11600.5543 | 48.5692 | 13.4914
22 | 89.9682 | 4.871 | 1.1585 | 0.1271 | 0.1906 | 0.0033 | 0.0492 | 0.0393 | 0.0396 | 0.0059 | 1.7175 | 1.8298 | 0.7492 | 8243.0019 | 34.5118 | 9.5866 | 9126.063 | 38.209 | 10.6136 | 11570.8419 | 48.4448 | 13.4569 | -8.5 | -5.7
23 | [13 empty] | 8243.0019 | 34.5118 | 9.5866 | 9126.063 | 38.209 | 10.6136 | 11570.8419 | 48.4448 | 13.4569
24 | [13 empty] | 8243.0019 | 34.5118 | 9.5866 | 9126.063 | 38.209 | 10.6136 | 11570.8419 | 48.4448 | 13.4569
25 | [13 empty] | 8243.0019 | 34.5118 | 9.5866 | 9126.063 | 38.209 | 10.6136 | 11570.8419 | 48.4448 | 13.4569
26 | [13 empty] | 8243.0019 | 34.5118 | 9.5866 | 9126.063 | 38.209 | 10.6136 | 11570.8419 | 48.4448 | 13.4569
27 | [13 empty] | 8243.0019 | 34.5118 | 9.5866 | 9126.063 | 38.209 | 10.6136 | 11570.8419 | 48.4448 | 13.4569
28 | [13 empty] | 8243.0019 | 34.5118 | 9.5866 | 9126.063 | 38.209 | 10.6136 | 11570.8419 | 48.4448 | 13.4569
29 | 89.7625 | 4.8606 | 1.1827 | 0.1337 | 0.2073 | 0.0036 | 0.0581 | 0.0477 | 0.0598 | 0.0062 | 1.7944 | 1.8834 | 0.7519 | 8249.809 | 34.5403 | 9.5945 | 9132.9656 | 38.2379 | 10.6216 | 11559.1623 | 48.3959 | 13.4433
30 | [13 empty] | 8249.809 | 34.5403 | 9.5945 | 9132.9656 | 38.2379 | 10.6216 | 11559.1623 | 48.3959 | 13.4433
31 | [13 empty] | 8249.809 | 34.5403 | 9.5945 | 9132.9656 | 38.2379 | 10.6216 | 11559.1623 | 48.3959 | 13.4433
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8235.12 | 34.4788 | 9.5774 | 9118.3483 | 38.1767 | 10.6046
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №251
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №251 |  | 9118.3483 | 38.1767 | 10.6046
Львівська | Бузьк (м.Бузьк) | 9117.9183 | 38.1749 | 10.6041
Львівська | Звижень | 9118.9215 | 38.1791 | 10.6053
Львівська | Золочів (м.Золочів) | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049
Львівська | Новоселище | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049
Львівська | Підкамінь | 9118.9454 | 38.1792 | 10.6053
Львівська | Почапи (Білий камінь) | 9118.1333 | 38.1758 | 10.6044
Львівська | Ремезівці | 9118.8737 | 38.1789 | 10.6053
Львівська | Стрептів | 9119.7575 | 38.1826 | 10.6063
Львівська | к-п "Україна" (Бортків) | 9118.205 | 38.1761 | 10.6045
Тернопільська | Новоселище (Вовчківці) | 9120.1157 | 38.1841 | 10.6067
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата