## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №254 | [18 empty] | Маршрут №254
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.435 | 34.5178 | 9.5883 | 9129.2874 | 38.2225 | 10.6174 | 11642.3045 | 48.744 | 13.54
2 | [13 empty] | 8244.435 | 34.5178 | 9.5883 | 9129.2874 | 38.2225 | 10.6174 | 11642.3045 | 48.744 | 13.54
3 | 96.2231 | 2.0807 | 0.6416 | 0.1002 | 0.0951 | 0.0012 | 0.0185 | 0.0125 | 0.0097 | 0.0044 | 0.6296 | 0.1834 | 0.6977 | 8175.7907 | 34.2304 | 9.5084 | 9062.5539 | 37.9431 | 10.5398 | 11907.0891 | 49.8526 | 13.8479
4 | [13 empty] | 8175.7907 | 34.2304 | 9.5084 | 9062.5539 | 37.9431 | 10.5398 | 11907.0891 | 49.8526 | 13.8479
5 | [13 empty] | 8175.7907 | 34.2304 | 9.5084 | 9062.5539 | 37.9431 | 10.5398 | 11907.0891 | 49.8526 | 13.8479
6 | [13 empty] | 8175.7907 | 34.2304 | 9.5084 | 9062.5539 | 37.9431 | 10.5398 | 11907.0891 | 49.8526 | 13.8479
7 | [13 empty] | 8175.7907 | 34.2304 | 9.5084 | 9062.5539 | 37.9431 | 10.5398 | 11907.0891 | 49.8526 | 13.8479
8 | [13 empty] | 8175.7907 | 34.2304 | 9.5084 | 9062.5539 | 37.9431 | 10.5398 | 11907.0891 | 49.8526 | 13.8479
9 | [13 empty] | 8175.7907 | 34.2304 | 9.5084 | 9062.5539 | 37.9431 | 10.5398 | 11907.0891 | 49.8526 | 13.8479
10 | 96.1077 | 2.1718 | 0.6677 | 0.1036 | 0.0981 | 0.0012 | 0.0189 | 0.013 | 0.01 | 0.0037 | 0.6091 | 0.1952 | 0.6987 | 8187.0165 | 34.2774 | 9.5215 | 9074.5917 | 37.9935 | 10.5538 | 11914.2306 | 49.8825 | 13.8563 | -8.2 | -10.9
11 | [13 empty] | 8187.0165 | 34.2774 | 9.5215 | 9074.5917 | 37.9935 | 10.5538 | 11914.2306 | 49.8825 | 13.8563
12 | [13 empty] | 8187.0165 | 34.2774 | 9.5215 | 9074.5917 | 37.9935 | 10.5538 | 11914.2306 | 49.8825 | 13.8563
13 | [13 empty] | 8187.0165 | 34.2774 | 9.5215 | 9074.5917 | 37.9935 | 10.5538 | 11914.2306 | 49.8825 | 13.8563
14 | 96.056 | 2.1979 | 0.6781 | 0.1062 | 0.1012 | 0.0012 | 0.0197 | 0.0136 | 0.01 | 0.0039 | 0.6241 | 0.1881 | 0.6991 | 8190.6708 | 34.2927 | 9.5258 | 9078.5088 | 38.0099 | 10.5583 | 11915.9503 | 49.8897 | 13.8583 | -10.5 | -12.9
15 | [13 empty] | 8190.6708 | 34.2927 | 9.5258 | 9078.5088 | 38.0099 | 10.5583 | 11915.9503 | 49.8897 | 13.8583
16 | [13 empty] | 8190.6708 | 34.2927 | 9.5258 | 9078.5088 | 38.0099 | 10.5583 | 11915.9503 | 49.8897 | 13.8583
17 | [13 empty] | 8190.6708 | 34.2927 | 9.5258 | 9078.5088 | 38.0099 | 10.5583 | 11915.9503 | 49.8897 | 13.8583
18 | [13 empty] | 8190.6708 | 34.2927 | 9.5258 | 9078.5088 | 38.0099 | 10.5583 | 11915.9503 | 49.8897 | 13.8583
19 | [13 empty] | 8190.6708 | 34.2927 | 9.5258 | 9078.5088 | 38.0099 | 10.5583 | 11915.9503 | 49.8897 | 13.8583
20 | [13 empty] | 8190.6708 | 34.2927 | 9.5258 | 9078.5088 | 38.0099 | 10.5583 | 11915.9503 | 49.8897 | 13.8583
21 | 95.8764 | 2.3212 | 0.7152 | 0.1105 | 0.1056 | 0.0013 | 0.0201 | 0.0136 | 0.0101 | 0.0041 | 0.6254 | 0.1965 | 0.7006 | 8203.9506 | 34.3483 | 9.5412 | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748 | 11922.3753 | 49.9166 | 13.8657 | -10 | -12.8 | <0,0001 | <0,0002 | 0
22 | [13 empty] | 8203.9506 | 34.3483 | 9.5412 | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748 | 11922.3753 | 49.9166 | 13.8657
23 | [13 empty] | 8203.9506 | 34.3483 | 9.5412 | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748 | 11922.3753 | 49.9166 | 13.8657
24 | [13 empty] | 8203.9506 | 34.3483 | 9.5412 | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748 | 11922.3753 | 49.9166 | 13.8657
25 | [13 empty] | 8203.9506 | 34.3483 | 9.5412 | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748 | 11922.3753 | 49.9166 | 13.8657
26 | [13 empty] | 8203.9506 | 34.3483 | 9.5412 | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748 | 11922.3753 | 49.9166 | 13.8657
27 | [13 empty] | 8203.9506 | 34.3483 | 9.5412 | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748 | 11922.3753 | 49.9166 | 13.8657
28 | [13 empty] | 8203.9506 | 34.3483 | 9.5412 | 9092.6962 | 38.0693 | 10.5748 | 11922.3753 | 49.9166 | 13.8657
29 | 95.8343 | 2.3442 | 0.7182 | 0.1119 | 0.1066 | 0.0013 | 0.0206 | 0.0144 | 0.0104 | 0.0053 | 0.6332 | 0.1996 | 0.7009 | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9094.5114 | 38.0769 | 10.5769 | 11921.8737 | 49.9145 | 13.8651 | -13.5 | -15.2
30 | [13 empty] | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9094.5114 | 38.0769 | 10.5769 | 11921.8737 | 49.9145 | 13.8651
31 | [13 empty] | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9094.5114 | 38.0769 | 10.5769 | 11921.8737 | 49.9145 | 13.8651
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8192.3905 | 34.2999 | 9.5278 | 9079.8702 | 38.0156 | 10.5599
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №254
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №254 |  | 9079.8702 | 38.0156 | 10.5599
Львівська | Блищиводи (Жовква) | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599
Львівська | Воля Жовтанецька | 9079.6075 | 38.0145 | 10.5596
Львівська | Добросин (с.Добросин) | 9080.0613 | 38.0164 | 10.5601
Львівська | Колодне | 9079.7269 | 38.015 | 10.5597
Львівська | Новий Став | 9079.6791 | 38.0148 | 10.5597
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата