## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8205.6703 | 34.3555 | 9.5432 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11921.5154 | 49.913 | 13.8647
2 | [13 empty] | 8205.6703 | 34.3555 | 9.5432 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11921.5154 | 49.913 | 13.8647
3 | [13 empty] | 8205.6703 | 34.3555 | 9.5432 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11921.5154 | 49.913 | 13.8647
4 | [13 empty] | 8205.6703 | 34.3555 | 9.5432 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11921.5154 | 49.913 | 13.8647
5 | [13 empty] | 8205.6703 | 34.3555 | 9.5432 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11921.5154 | 49.913 | 13.8647
6 | [13 empty] | 8205.6703 | 34.3555 | 9.5432 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11921.5154 | 49.913 | 13.8647
7 | [13 empty] | 8205.6703 | 34.3555 | 9.5432 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11921.5154 | 49.913 | 13.8647
8 | [13 empty] | 8205.6703 | 34.3555 | 9.5432 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11921.5154 | 49.913 | 13.8647
9 | [13 empty] | 8205.6703 | 34.3555 | 9.5432 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11921.5154 | 49.913 | 13.8647
10 | 96.0112 | 2.2435 | 0.6856 | 0.1046 | 0.0994 | 0.0013 | 0.0181 | 0.0128 | 0.0085 | 0.0033 | 0.6235 | 0.1882 | 0.6993 | 8192.8921 | 34.302 | 9.5283 | 9080.8733 | 38.0198 | 10.5611 | 11917.4311 | 49.8959 | 13.86 | -14.5 | -8.3
11 | [13 empty] | 8192.8921 | 34.302 | 9.5283 | 9080.8733 | 38.0198 | 10.5611 | 11917.4311 | 49.8959 | 13.86
12 | [13 empty] | 8192.8921 | 34.302 | 9.5283 | 9080.8733 | 38.0198 | 10.5611 | 11917.4311 | 49.8959 | 13.86
13 | [13 empty] | 8192.8921 | 34.302 | 9.5283 | 9080.8733 | 38.0198 | 10.5611 | 11917.4311 | 49.8959 | 13.86
14 | [13 empty] | 8192.8921 | 34.302 | 9.5283 | 9080.8733 | 38.0198 | 10.5611 | 11917.4311 | 49.8959 | 13.86
15 | 95.9236 | 2.2917 | 0.7065 | 0.109 | 0.104 | 0.0013 | 0.0193 | 0.0135 | 0.009 | 0.0035 | 0.6303 | 0.1883 | 0.7001 | 8200.2246 | 34.3327 | 9.5369 | 9088.7075 | 38.0526 | 10.5702 | 11921.0138 | 49.9109 | 13.8641 | -20.6 | -16.6
16 | [13 empty] | 8200.2246 | 34.3327 | 9.5369 | 9088.7075 | 38.0526 | 10.5702 | 11921.0138 | 49.9109 | 13.8641
17 | [13 empty] | 8200.2246 | 34.3327 | 9.5369 | 9088.7075 | 38.0526 | 10.5702 | 11921.0138 | 49.9109 | 13.8641
18 | [13 empty] | 8200.2246 | 34.3327 | 9.5369 | 9088.7075 | 38.0526 | 10.5702 | 11921.0138 | 49.9109 | 13.8641
19 | [13 empty] | 8200.2246 | 34.3327 | 9.5369 | 9088.7075 | 38.0526 | 10.5702 | 11921.0138 | 49.9109 | 13.8641
20 | [13 empty] | 8200.2246 | 34.3327 | 9.5369 | 9088.7075 | 38.0526 | 10.5702 | 11921.0138 | 49.9109 | 13.8641
21 | 95.8279 | 2.3562 | 0.727 | 0.1116 | 0.1069 | 0.0013 | 0.0199 | 0.0136 | 0.0095 | 0.0037 | 0.6307 | 0.1917 | 0.7009 | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9096.8521 | 38.0867 | 10.5796 | 11924.9787 | 49.9275 | 13.8688 | -11.6 | -7.9 | <0,0001 | <0,0002 | 0
22 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9096.8521 | 38.0867 | 10.5796 | 11924.9787 | 49.9275 | 13.8688
23 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9096.8521 | 38.0867 | 10.5796 | 11924.9787 | 49.9275 | 13.8688
24 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9096.8521 | 38.0867 | 10.5796 | 11924.9787 | 49.9275 | 13.8688
25 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9096.8521 | 38.0867 | 10.5796 | 11924.9787 | 49.9275 | 13.8688
26 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9096.8521 | 38.0867 | 10.5796 | 11924.9787 | 49.9275 | 13.8688
27 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9096.8521 | 38.0867 | 10.5796 | 11924.9787 | 49.9275 | 13.8688
28 | [13 empty] | 8207.8438 | 34.3646 | 9.5457 | 9096.8521 | 38.0867 | 10.5796 | 11924.9787 | 49.9275 | 13.8688
29 | 95.6964 | 2.4462 | 0.755 | 0.1155 | 0.1099 | 0.0013 | 0.0199 | 0.0137 | 0.0091 | 0.0038 | 0.6287 | 0.2005 | 0.702 | 8217.5887 | 34.4054 | 9.5571 | 9107.2658 | 38.1303 | 10.5918 | 11929.5884 | 49.9468 | 13.8741 | -13.3 | -9.8
30 | [13 empty] | 8217.5887 | 34.4054 | 9.5571 | 9107.2658 | 38.1303 | 10.5918 | 11929.5884 | 49.9468 | 13.8741
31 | [13 empty] | 8217.5887 | 34.4054 | 9.5571 | 9107.2658 | 38.1303 | 10.5918 | 11929.5884 | 49.9468 | 13.8741
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8203.9984 | 34.3485 | 9.5413 | 9092.7201 | 38.0694 | 10.5748
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9092.7201 | 38.0694 | 10.5748
Львівська | Задвір`я | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745
Львівська | Новий Яричів | 9092.744 | 38.0695 | 10.5749
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата