## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №257 | [18 empty] | Маршрут №257
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
2 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
3 | 93.5873 | 3.2303 | 0.8154 | 0.1057 | 0.1326 | 0.0017 | 0.0313 | 0.0243 | 0.0391 | 0.0057 | 1.0429 | 0.9837 | 0.7201 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 | -2.2 | -7
4 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
5 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
6 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
7 | 91.5551 | 5.4849 | 0.0674 | 0.0095 | 0.0151 | 0.0023 | 0.0059 | 0.0065 | 0.1126 | 0.0083 | 0.7575 | 1.9749 | 0.7321 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861 | -1.6 | -7.9
8 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
9 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
10 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
11 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
12 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
13 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
14 | 91.9889 | 4.9345 | 0.2664 | 0.0389 | 0.0635 | 0.0021 | 0.0166 | 0.0134 | 0.0802 | 0.0066 | 0.7936 | 1.7953 | 0.7301 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194 | 2.4 | -3.2 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
15 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
16 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
17 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
18 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
19 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
20 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
21 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
22 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
23 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
24 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
25 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
26 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
27 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
28 | 90.2243 | 5.6198 | 0.9773 | 0.1262 | 0.2336 | 0.0005 | 0.0731 | 0.0665 | 0.2341 | 0.006 | 0.6233 | 1.8153 | 0.7535 | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278 | 11 | 7.8
29 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
30 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
31 | [13 empty] | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8195.1372 | 34.3114 | 9.5309 | 9078.7476 | 38.0109 | 10.5586
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №257
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №257 |  | 9078.7476 | 38.0109 | 10.5586
Львівська | Довге (лінія №1) | 9057.6098 | 37.9224 | 10.534
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата