## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №263 | [18 empty] | Маршрут №263
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - Пукеничі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 021/19 чинне до 24.03.2024 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
2 | 90.4014 | 4.5571 | 1.0526 | 0.1156 | 0.1776 | 0.0025 | 0.0469 | 0.0391 | 0.0434 | 0.0053 | 1.6775 | 1.881 | 0.7462 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | 20.2 | 3.1
3 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
4 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
5 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
6 | 90.4402 | 4.5687 | 1.0475 | 0.1154 | 0.1755 | 0.0023 | 0.0451 | 0.0365 | 0.0581 | 0.0056 | 1.6609 | 1.8442 | 0.7459 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | 12.9 | -3.3
7 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
13 | 97.8393 | 0.6701 | 0.3231 | 0.0719 | 0.095 | 0.003 | 0.0432 | 0.0317 | 0.0401 | 0.0054 | 0.7938 | 0.0834 | 0.6868 | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639 | 9.7 | -5.5
14 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
15 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
16 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
17 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
18 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
19 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
20 | 97.5441 | 0.7547 | 0.4034 | 0.0969 | 0.1296 | 0.0019 | 0.053 | 0.0391 | 0.061 | 0.0056 | 0.8252 | 0.0855 | 0.6905 | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833 | 33.4 | 12.8 | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
21 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
22 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
23 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
24 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
25 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
26 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
27 | 97.8757 | 0.6674 | 0.3282 | 0.0755 | 0.0985 | 0.0019 | 0.0367 | 0.0249 | 0.0284 | 0.0082 | 0.7667 | 0.0879 | 0.6862 | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639 | 15.7 | -0.7
28 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
29 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
30 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
31 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8109.296 | 33.952 | 9.4311 | 8988.8938 | 37.6347 | 10.4541
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №263
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №263 |  | 8988.8938 | 37.6347 | 10.4541
Львівська | Пукеничі (АГНКС Стрий) | 8988.8938 | 37.6347 | 10.4541
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата