## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №283 | [18 empty] | Маршрут №283
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8241.1389 | 34.504 | 9.5844 | 9124.5821 | 38.2028 | 10.6119 | 11590.69 | 48.5279 | 13.48
2 | 90.849 | 4.4576 | 1.0758 | 0.1202 | 0.1714 | 0.0001 | 0.0437 | 0.0337 | 0.0611 | 0 | 1.5767 | 1.6107 | 0.7426 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
3 | 90.7558 | 4.4876 | 1.0842 | 0.1209 | 0.1744 | 0.0001 | 0.0443 | 0.034 | 0.0616 | 0 | 1.5952 | 1.6419 | 0.7435 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
4 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
5 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
6 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
7 | 90.343 | 4.6876 | 1.129 | 0.1213 | 0.178 | 0.0001 | 0.0465 | 0.0361 | 0.0638 | 0 | 1.6286 | 1.766 | 0.747 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
8 | 94.6787 | 2.655 | 0.7096 | 0.0914 | 0.1104 | 0 | 0.028 | 0.0216 | 0.054 | 0 | 0.9309 | 0.7204 | 0.7117 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
9 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
10 | 96.0978 | 2.1459 | 0.6465 | 0.0975 | 0.0924 | 0 | 0.0184 | 0.0122 | 0.0199 | 0 | 0.6565 | 0.2129 | 0.6989 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
11 | 95.8975 | 2.2524 | 0.671 | 0.0996 | 0.0958 | 0 | 0.0192 | 0.0128 | 0.018 | 0 | 0.6761 | 0.2576 | 0.7005 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
12 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
13 | 95.9619 | 2.2354 | 0.6765 | 0.1018 | 0.0969 | 0 | 0.0192 | 0.0128 | 0.0172 | 0 | 0.6508 | 0.2275 | 0.7 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -9.8 | -8.5
14 | 95.9768 | 2.2389 | 0.6774 | 0.1024 | 0.0966 | 0 | 0.0191 | 0.0126 | 0.0167 | 0 | 0.644 | 0.2155 | 0.6998 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
15 | 95.972 | 2.2409 | 0.6806 | 0.1032 | 0.0976 | 0 | 0.0193 | 0.0128 | 0.0164 | 0 | 0.6442 | 0.213 | 0.6999 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
16 | 95.9894 | 2.2287 | 0.6775 | 0.103 | 0.0976 | 0 | 0.0193 | 0.0128 | 0.0164 | 0 | 0.6446 | 0.2107 | 0.6997 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
17 | 95.9965 | 2.224 | 0.6761 | 0.1027 | 0.0973 | 0 | 0.0193 | 0.0128 | 0.0163 | 0 | 0.6458 | 0.2092 | 0.6997 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
20 | 95.9852 | 2.219 | 0.6819 | 0.1034 | 0.0985 | 0 | 0.0196 | 0.0131 | 0.0165 | 0 | 0.6532 | 0.2096 | 0.6998 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
21 | 95.9904 | 2.2119 | 0.6804 | 0.1032 | 0.0986 | 0 | 0.0198 | 0.0132 | 0.0166 | 0 | 0.6556 | 0.2103 | 0.6998 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -12.9 | -11.6 | <0,0001 | <0,0002 | 0
22 | 96.0175 | 2.1974 | 0.6742 | 0.1025 | 0.0977 | 0 | 0.0197 | 0.0132 | 0.0167 | 0 | 0.652 | 0.2091 | 0.6995 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
23 | 96.0119 | 2.1995 | 0.6751 | 0.1025 | 0.0978 | 0 | 0.0197 | 0.0132 | 0.0167 | 0 | 0.6538 | 0.2098 | 0.6996 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
24 | 95.9978 | 2.211 | 0.6781 | 0.103 | 0.0982 | 0 | 0.0197 | 0.0131 | 0.0166 | 0 | 0.6532 | 0.2093 | 0.6997 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
25 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
26 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
27 | 95.9909 | 2.2155 | 0.6774 | 0.1033 | 0.0985 | 0 | 0.0198 | 0.0132 | 0.0171 | 0 | 0.6532 | 0.2111 | 0.6998 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
28 | 95.9123 | 2.2339 | 0.6862 | 0.1058 | 0.1014 | 0 | 0.0199 | 0.013 | 0.0193 | 0 | 0.6931 | 0.2151 | 0.7004 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -8.9 | -8.6
29 | 95.9134 | 2.2693 | 0.6929 | 0.1054 | 0.1007 | 0 | 0.0202 | 0.0135 | 0.017 | 0 | 0.65 | 0.2176 | 0.7004 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
30 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
31 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8202.4698 | 34.3421 | 9.5395 | 9088.4925 | 38.0517 | 10.5699
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №283
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №283 |  | 9088.4925 | 38.0517 | 10.5699
Львівська | АГНКС Червоноград | 9086.8206 | 38.0447 | 10.568
Львівська | ВАТ"Червоноградський Завод Металоконструкцій" (ЧЗМК) | 9084.5516 | 38.0352 | 10.5653
Львівська | Сокаль (м.Сокаль) | 9088.6597 | 38.0524 | 10.5701
Львівська | Червоноград, звірогосподарство | 9088.4925 | 38.0517 | 10.5699
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата