## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №54 | [18 empty] | Маршрут №54
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз", ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Кременчукгаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Полтава-Київ", "Єлець-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.2165 | 5.517 | 1.256 | 0.147 | 0.22 | 0.0051 | 0.062 | 0.048 | 0.055 | 0.0034 | 1.147 | 3.323 | 0.7706 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694 | -11.1 | -10.1
2 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
3 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
4 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
5 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
6 | 88.1244 | 5.601 | 1.28 | 0.143 | 0.214 | 0.005 | 0.063 | 0.05 | 0.058 | 0.0026 | 1.17 | 3.289 | 0.7711 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806 | -7.1 | -8.1 |  |  | відсутні
7 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806 |  |  | 0,0026 | <0,0002
8 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
9 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
10 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
11 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
12 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806
13 | 87.9824 | 5.534 | 1.399 | 0.161 | 0.247 | 0.0052 | 0.067 | 0.052 | 0.061 | 0.0044 | 1.147 | 3.34 | 0.7737 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889 | -8 | -9.9
14 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
15 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
16 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
17 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
18 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
19 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
20 | 87.8055 | 5.697 | 1.298 | 0.145 | 0.22 | 0.005 | 0.065 | 0.052 | 0.065 | 0.0045 | 1.141 | 3.502 | 0.7747 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11390.561 | 47.69 | 13.2472 | -7.1 | -6.6
21 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11390.561 | 47.69 | 13.2472
22 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11390.561 | 47.69 | 13.2472
23 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11390.561 | 47.69 | 13.2472
24 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11390.561 | 47.69 | 13.2472
25 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11390.561 | 47.69 | 13.2472
26 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11390.561 | 47.69 | 13.2472
27 | 88.5833 | 5.349 | 1.294 | 0.149 | 0.224 | 0.0049 | 0.064 | 0.051 | 0.062 | 0.0048 | 1.325 | 2.889 | 0.7663 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -6.2 | -7.8
28 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
29 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
30 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
31 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8253.9411 | 34.5576 | 9.5993 | 9138.3874 | 38.2606 | 10.6279
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Дорошенко С.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №54
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №54 |  | 9138.3874 | 38.2606 | 10.6279
Полтавська | Войниха | 9139.2951 | 38.2644 | 10.629
Полтавська | Клепачі (Вергуни) | 9138.5307 | 38.2612 | 10.6281
Полтавська | Новачиха | 9133.8971 | 38.2418 | 10.6227
Полтавська | Оріхівка | 9137.0499 | 38.255 | 10.6264
Полтавська | Петракіївка | 9137.1216 | 38.2553 | 10.6265
Полтавська | Ромодан | 9136.6439 | 38.2533 | 10.6259
Полтавська | Семенівка | 9137.3365 | 38.2562 | 10.6267
Полтавська | Стайки | 9137.7426 | 38.2579 | 10.6272
Полтавська | Хорол | 9138.7696 | 38.2622 | 10.6284
Начальник Лубенського ЛВУМГ |  | Дорошенко С.В. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата