## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №63 | [18 empty] | Маршрут №63
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.3982 | 2.499 | 0.763 | 0.113 | 0.114 | 0.0016 | 0.024 | 0.0176 | 0.0212 | 0.0054 | 0.765 | 0.278 | 0.7045 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -14.6 | -12
2 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 |  |  |  |  | відсутні
3 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
4 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
5 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
6 | 95.365 | 2.53 | 0.766 | 0.112 | 0.112 | 0.0018 | 0.0226 | 0.0158 | 0.0137 | 0.0041 | 0.772 | 0.285 | 0.7045 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -14 | -10
7 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
8 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
9 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
10 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
11 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
12 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
13 | 94.7895 | 2.773 | 0.812 | 0.118 | 0.126 | 0.0021 | 0.0272 | 0.0204 | 0.0207 | 0.0041 | 0.929 | 0.378 | 0.7091 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | -13.1 | -8.7 | <0,0001 | 0,0009
14 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
15 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
16 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
17 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
18 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
19 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
20 | 90.8132 | 4.463 | 1.163 | 0.145 | 0.23 | 0.005 | 0.0614 | 0.0504 | 0.0827 | 0.0043 | 1.954 | 1.028 | 0.7416 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083 | -12.6 | -8.5
21 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
22 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
23 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
24 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
25 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
26 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
27 | 90.7726 | 4.505 | 1.17 | 0.147 | 0.232 | 0.0051 | 0.0607 | 0.0497 | 0.0756 | 0.0043 | 1.954 | 1.024 | 0.7417 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11703.4491 | 49 | 13.6111 | -9 | -5.2
28 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
29 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
30 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
31 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8212.5491 | 34.3843 | 9.5512 | 9100.5065 | 38.102 | 10.5839
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Дорошенко С.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №63
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №63 |  | 9100.5065 | 38.102 | 10.5839
Полтавська | Ісківці | 9100.2438 | 38.1009 | 10.5836
Полтавська | Безсали | 9100.2915 | 38.1011 | 10.5836
Полтавська | Каплинці | 9100.2676 | 38.101 | 10.5836
Полтавська | Кейбалівка | 9100.2199 | 38.1008 | 10.5836
Полтавська | Лука | 9129.0008 | 38.2213 | 10.617
Полтавська | Яцини | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837
Начальник Лубенського ЛВУМГ |  | Дорошенко С.В. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата