## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8271.5918 | 34.6315 | 9.6199 | 9162.3915 | 38.3611 | 10.6559 | 11688.0913 | 48.9357 | 13.5933
2 | 91.0505 | 4.4069 | 1.112 | 0.1289 | 0.2096 | 0.0035 | 0.0458 | 0.0366 | 0.0826 | 0.0014 | 1.9606 | 0.9617 | 0.7385 | 8274.3863 | 34.6432 | 9.6231 | 9165.7114 | 38.375 | 10.6597 | 11705.3121 | 49.0078 | 13.6133 | -9.7 | -7.2
3 | [13 empty] | 8274.3863 | 34.6432 | 9.6231 | 9165.7114 | 38.375 | 10.6597 | 11705.3121 | 49.0078 | 13.6133
4 | [13 empty] | 8274.3863 | 34.6432 | 9.6231 | 9165.7114 | 38.375 | 10.6597 | 11705.3121 | 49.0078 | 13.6133
5 | [13 empty] | 8274.3863 | 34.6432 | 9.6231 | 9165.7114 | 38.375 | 10.6597 | 11705.3121 | 49.0078 | 13.6133
6 | [13 empty] | 8274.3863 | 34.6432 | 9.6231 | 9165.7114 | 38.375 | 10.6597 | 11705.3121 | 49.0078 | 13.6133
7 | [13 empty] | 8274.3863 | 34.6432 | 9.6231 | 9165.7114 | 38.375 | 10.6597 | 11705.3121 | 49.0078 | 13.6133
8 | 91.1081 | 4.3082 | 1.1043 | 0.1346 | 0.2081 | 0.0045 | 0.0586 | 0.0479 | 0.0876 | 0.002 | 2.0486 | 0.8874 | 0.7382 | 8274.6012 | 34.6441 | 9.6234 | 9165.9025 | 38.3758 | 10.6599 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162 | -6.3 | -5.9
9 | [13 empty] | 8274.6012 | 34.6441 | 9.6234 | 9165.9025 | 38.3758 | 10.6599 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
10 | [13 empty] | 8274.6012 | 34.6441 | 9.6234 | 9165.9025 | 38.3758 | 10.6599 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
11 | [13 empty] | 8274.6012 | 34.6441 | 9.6234 | 9165.9025 | 38.3758 | 10.6599 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
12 | [13 empty] | 8274.6012 | 34.6441 | 9.6234 | 9165.9025 | 38.3758 | 10.6599 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
13 | [13 empty] | 8274.6012 | 34.6441 | 9.6234 | 9165.9025 | 38.3758 | 10.6599 | 11707.7961 | 49.0182 | 13.6162
14 | 90.7788 | 4.4196 | 1.1828 | 0.1403 | 0.2179 | 0.0043 | 0.0587 | 0.0476 | 0.0888 | 0.0063 | 2.0369 | 1.0179 | 0.7416 | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11694.4207 | 48.9622 | 13.6006 | -8.1 | -6.3 | 0.00014 | 0.00011
15 | [13 empty] | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11694.4207 | 48.9622 | 13.6006
16 | [13 empty] | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11694.4207 | 48.9622 | 13.6006
17 | [13 empty] | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11694.4207 | 48.9622 | 13.6006 |  |  |  |  | відсутні
18 | [13 empty] | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11694.4207 | 48.9622 | 13.6006
19 | [13 empty] | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11694.4207 | 48.9622 | 13.6006
20 | [13 empty] | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11694.4207 | 48.9622 | 13.6006
21 | [13 empty] | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11694.4207 | 48.9622 | 13.6006
22 | [13 empty] | 8284.6567 | 34.6862 | 9.6351 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11694.4207 | 48.9622 | 13.6006
23 | 90.0411 | 4.5955 | 1.2619 | 0.1515 | 0.2409 | 0.0039 | 0.0698 | 0.0477 | 0.0684 | 0.0037 | 2.2783 | 1.2371 | 0.7476 | 8271.6634 | 34.6318 | 9.6199 | 9160.9584 | 38.3551 | 10.6542 | 11628.1888 | 48.6849 | 13.5236 | -4.4 | -5.1
24 | [13 empty] | 8271.6634 | 34.6318 | 9.6199 | 9160.9584 | 38.3551 | 10.6542 | 11628.1888 | 48.6849 | 13.5236
25 | [13 empty] | 8271.6634 | 34.6318 | 9.6199 | 9160.9584 | 38.3551 | 10.6542 | 11628.1888 | 48.6849 | 13.5236
26 | [13 empty] | 8271.6634 | 34.6318 | 9.6199 | 9160.9584 | 38.3551 | 10.6542 | 11628.1888 | 48.6849 | 13.5236
27 | [13 empty] | 8271.6634 | 34.6318 | 9.6199 | 9160.9584 | 38.3551 | 10.6542 | 11628.1888 | 48.6849 | 13.5236
28 | [13 empty] | 8271.6634 | 34.6318 | 9.6199 | 9160.9584 | 38.3551 | 10.6542 | 11628.1888 | 48.6849 | 13.5236
29 | 90.0047 | 4.5989 | 1.3093 | 0.1606 | 0.2548 | 0.0035 | 0.0715 | 0.0535 | 0.0631 | 0.0031 | 2.2532 | 1.2238 | 0.7483 | 8285.2299 | 34.6886 | 9.6357 | 9175.5996 | 38.4164 | 10.6712 | 11641.3014 | 48.7398 | 13.5388 | -1 | -2.5
30 | [13 empty] | 8285.2299 | 34.6886 | 9.6357 | 9175.5996 | 38.4164 | 10.6712 | 11641.3014 | 48.7398 | 13.5388
31 | [13 empty] | 8285.2299 | 34.6886 | 9.6357 | 9175.5996 | 38.4164 | 10.6712 | 11641.3014 | 48.7398 | 13.5388
[14 empty] | 8276.0343 | 34.6501 | 9.625 | 9167.0489 | 38.3806 | 10.6613
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9167.0489 | 38.3806 | 10.6613
Полтавська | ГРС Орданівка | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611
Полтавська | ГРС Пришиб | 9167.3117 | 38.3817 | 10.6616
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-06-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-06-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-06-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата