## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №96 | [18 empty] | Маршрут №96
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8301.9969 | 34.7588 | 9.6552 | 9257.3805 | 38.7588 | 10.7663 | 11813.4376 | 49.4605 | 13.739
2 | 91.2461 | 4.5566 | 1.2604 | 0.157 | 0.2267 | 0.0004 | 0.0644 | 0.0495 | 0.075 | 0.0037 | 1.4224 | 0.9378 | 0.7394 | 8360.0603 | 35.0019 | 9.7228 | 9259.2435 | 38.7666 | 10.7685 | 11817.3308 | 49.4768 | 13.7436 | -4.2 | -4.8
3 | [13 empty] | 8360.0603 | 35.0019 | 9.7228 | 9259.2435 | 38.7666 | 10.7685 | 11817.3308 | 49.4768 | 13.7436
4 | [13 empty] | 8360.0603 | 35.0019 | 9.7228 | 9259.2435 | 38.7666 | 10.7685 | 11817.3308 | 49.4768 | 13.7436
5 | [13 empty] | 8360.0603 | 35.0019 | 9.7228 | 9259.2435 | 38.7666 | 10.7685 | 11817.3308 | 49.4768 | 13.7436
6 | [13 empty] | 8360.0603 | 35.0019 | 9.7228 | 9259.2435 | 38.7666 | 10.7685 | 11817.3308 | 49.4768 | 13.7436
7 | 91.0675 | 4.652 | 1.3183 | 0.1692 | 0.2479 | 0.0052 | 0.067 | 0.0515 | 0.0881 | 0.0011 | 1.3736 | 0.9585 | 0.7419 | 8388.2441 | 35.1199 | 9.7555 | 9289.553 | 38.8935 | 10.8038 | 11836.6773 | 49.5578 | 13.7661 | -3.3 | -4.5
8 | [13 empty] | 8388.2441 | 35.1199 | 9.7555 | 9289.553 | 38.8935 | 10.8038 | 11836.6773 | 49.5578 | 13.7661
9 | [13 empty] | 8388.2441 | 35.1199 | 9.7555 | 9289.553 | 38.8935 | 10.8038 | 11836.6773 | 49.5578 | 13.7661
10 | [13 empty] | 8388.2441 | 35.1199 | 9.7555 | 9289.553 | 38.8935 | 10.8038 | 11836.6773 | 49.5578 | 13.7661
11 | [13 empty] | 8388.2441 | 35.1199 | 9.7555 | 9289.553 | 38.8935 | 10.8038 | 11836.6773 | 49.5578 | 13.7661
12 | [13 empty] | 8388.2441 | 35.1199 | 9.7555 | 9289.553 | 38.8935 | 10.8038 | 11836.6773 | 49.5578 | 13.7661
13 | [13 empty] | 8388.2441 | 35.1199 | 9.7555 | 9289.553 | 38.8935 | 10.8038 | 11836.6773 | 49.5578 | 13.7661
14 | 91.1666 | 4.579 | 1.2823 | 0.1664 | 0.2448 | 0.0051 | 0.067 | 0.0519 | 0.0887 | 0.002 | 1.3851 | 0.9611 | 0.741 | 8377.1617 | 35.0735 | 9.7426 | 9277.6346 | 38.8436 | 10.7899 | 11828.1744 | 49.5222 | 13.7562 | -0.1 | -2.5 | 0,00014 | 0,00011
15 | [13 empty] | 8377.1617 | 35.0735 | 9.7426 | 9277.6346 | 38.8436 | 10.7899 | 11828.1744 | 49.5222 | 13.7562
16 | [13 empty] | 8377.1617 | 35.0735 | 9.7426 | 9277.6346 | 38.8436 | 10.7899 | 11828.1744 | 49.5222 | 13.7562
17 | [13 empty] | 8377.1617 | 35.0735 | 9.7426 | 9277.6346 | 38.8436 | 10.7899 | 11828.1744 | 49.5222 | 13.7562 |  |  |  |  | відсутні
18 | [13 empty] | 8377.1617 | 35.0735 | 9.7426 | 9277.6346 | 38.8436 | 10.7899 | 11828.1744 | 49.5222 | 13.7562
19 | [13 empty] | 8377.1617 | 35.0735 | 9.7426 | 9277.6346 | 38.8436 | 10.7899 | 11828.1744 | 49.5222 | 13.7562
20 | [13 empty] | 8377.1617 | 35.0735 | 9.7426 | 9277.6346 | 38.8436 | 10.7899 | 11828.1744 | 49.5222 | 13.7562
21 | [13 empty] | 8377.1617 | 35.0735 | 9.7426 | 9277.6346 | 38.8436 | 10.7899 | 11828.1744 | 49.5222 | 13.7562
22 | [13 empty] | 8377.1617 | 35.0735 | 9.7426 | 9277.6346 | 38.8436 | 10.7899 | 11828.1744 | 49.5222 | 13.7562
23 | 90.2645 | 4.8213 | 1.4155 | 0.1848 | 0.2738 | 0.0046 | 0.0762 | 0.0555 | 0.0608 | 0.003 | 1.5428 | 1.2971 | 0.749 | 8372.5758 | 35.0543 | 9.7373 | 9271.1858 | 38.8166 | 10.7824 | 11756.6401 | 49.2227 | 13.673 | -0.3 | -3
24 | [13 empty] | 8372.5758 | 35.0543 | 9.7373 | 9271.1858 | 38.8166 | 10.7824 | 11756.6401 | 49.2227 | 13.673
25 | [13 empty] | 8372.5758 | 35.0543 | 9.7373 | 9271.1858 | 38.8166 | 10.7824 | 11756.6401 | 49.2227 | 13.673
26 | [13 empty] | 8372.5758 | 35.0543 | 9.7373 | 9271.1858 | 38.8166 | 10.7824 | 11756.6401 | 49.2227 | 13.673
27 | [13 empty] | 8372.5758 | 35.0543 | 9.7373 | 9271.1858 | 38.8166 | 10.7824 | 11756.6401 | 49.2227 | 13.673
28 | [13 empty] | 8372.5758 | 35.0543 | 9.7373 | 9271.1858 | 38.8166 | 10.7824 | 11756.6401 | 49.2227 | 13.673
29 | [13 empty] | 8372.5758 | 35.0543 | 9.7373 | 9271.1858 | 38.8166 | 10.7824 | 11756.6401 | 49.2227 | 13.673
30 | 90.4557 | 4.7443 | 1.4048 | 0.1866 | 0.279 | 0.0041 | 0.0811 | 0.0578 | 0.0647 | 0.0031 | 1.5674 | 1.1513 | 0.7473 | 8380.2428 | 35.0864 | 9.7462 | 9279.7603 | 38.8525 | 10.7924 | 11781.3606 | 49.3262 | 13.7017 | -0.7 | -0.4
31 | [13 empty] | 8380.2428 | 35.0864 | 9.7462 | 9279.7603 | 38.8525 | 10.7924 | 11781.3606 | 49.3262 | 13.7017
[14 empty] | 8366.6286 | 35.0294 | 9.7304 | 9272.7621 | 38.8232 | 10.7842
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №96
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №96 |  | 9272.7621 | 38.8232 | 10.7842
Полтавська | ГРС Скороходове | 9272.7621 | 38.8232 | 10.7842
Полтавська | ГРС Чутове | 0 | 0 | 0
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-06-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-06-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-06-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата