## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №203 | [18 empty] | Маршрут №203
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Рівнеазот", АГНКС ТОВ "Ролшип"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
2 | 90.7204 | 4.5283 | 1.0844 | 0.1236 | 0.1767 | 0.0007 | 0.0461 | 0.0361 | 0.0584 | 0 | 1.5774 | 1.6479 | 0.7438 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
3 | 90.688 | 4.5381 | 1.0878 | 0.1241 | 0.1773 | 0.0008 | 0.0467 | 0.0368 | 0.0607 | 0 | 1.5799 | 1.6598 | 0.7442 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
4 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
5 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
6 | 90.4512 | 4.6536 | 1.114 | 0.1249 | 0.1803 | 0.0007 | 0.0478 | 0.0376 | 0.0605 | 0 | 1.587 | 1.7424 | 0.7462 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
7 | 92.4677 | 3.7022 | 0.9226 | 0.1102 | 0.1474 | 0.0003 | 0.0389 | 0.0306 | 0.056 | 0 | 1.2827 | 1.2414 | 0.7297 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
8 | 93.7897 | 3.1206 | 0.8122 | 0.106 | 0.1274 | 0 | 0.0317 | 0.0238 | 0.0388 | 0 | 1.0723 | 0.8775 | 0.7183 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
9 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
10 | 94.8054 | 2.7029 | 0.7544 | 0.1045 | 0.1143 | 0 | 0.0269 | 0.02 | 0.0326 | 0 | 0.8626 | 0.5764 | 0.71 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
11 | 96.0527 | 2.1358 | 0.6386 | 0.0966 | 0.0931 | 0 | 0.0197 | 0.0132 | 0.0231 | 0 | 0.664 | 0.2632 | 0.6995 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -9.6 | -13.4 | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
12 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
13 | 96.0063 | 2.2052 | 0.6719 | 0.1031 | 0.0973 | 0 | 0.0199 | 0.0132 | 0.0167 | 0 | 0.6444 | 0.222 | 0.6997 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
14 | 95.9824 | 2.2261 | 0.6791 | 0.1043 | 0.0983 | 0 | 0.0201 | 0.0132 | 0.0161 | 0 | 0.6417 | 0.2187 | 0.6999 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
15 | 95.944 | 2.2442 | 0.6832 | 0.1049 | 0.0994 | 0 | 0.0204 | 0.0135 | 0.0164 | 0 | 0.6459 | 0.2281 | 0.7002 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
16 | 95.9842 | 2.2272 | 0.6789 | 0.1043 | 0.0982 | 0 | 0.0198 | 0.0132 | 0.0154 | 0 | 0.6411 | 0.2177 | 0.6998 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
17 | 96.0151 | 2.2096 | 0.6761 | 0.1044 | 0.0982 | 0 | 0.0198 | 0.0132 | 0.0151 | 0 | 0.6381 | 0.2104 | 0.6996 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -13.7 | -12.4
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
20 | 96.0093 | 2.2072 | 0.6788 | 0.1049 | 0.099 | 0 | 0.0204 | 0.0136 | 0.0152 | 0 | 0.6418 | 0.2098 | 0.6997 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
21 | 95.9854 | 2.2217 | 0.6813 | 0.1057 | 0.0997 | 0 | 0.0205 | 0.0139 | 0.0152 | 0 | 0.6441 | 0.2125 | 0.6998 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
22 | 95.9695 | 2.2291 | 0.6834 | 0.1062 | 0.1004 | 0 | 0.0206 | 0.014 | 0.0156 | 0 | 0.6469 | 0.2143 | 0.7 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
23 | 95.9037 | 2.2775 | 0.6993 | 0.1081 | 0.1021 | 0 | 0.0209 | 0.0141 | 0.0156 | 0 | 0.6418 | 0.2169 | 0.7005 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
24 | 95.7796 | 2.3244 | 0.7073 | 0.1076 | 0.1033 | 0 | 0.0213 | 0.0146 | 0.0159 | 0 | 0.6705 | 0.2555 | 0.7015 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
25 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
26 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
27 | 95.5956 | 2.4288 | 0.7254 | 0.1093 | 0.106 | 0 | 0.0221 | 0.0153 | 0.0176 | 0 | 0.6849 | 0.295 | 0.7031 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
28 | 95.5407 | 2.4568 | 0.7342 | 0.1102 | 0.1072 | 0 | 0.0223 | 0.0154 | 0.0179 | 0 | 0.6926 | 0.3027 | 0.7035 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
29 | 95.3078 | 2.554 | 0.7488 | 0.1102 | 0.1098 | 0 | 0.0233 | 0.0162 | 0.0183 | 0 | 0.7435 | 0.3681 | 0.7054 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
30 | 94.5968 | 2.8698 | 0.8085 | 0.1129 | 0.12 | 0 | 0.0264 | 0.0188 | 0.0219 | 0 | 0.8685 | 0.5564 | 0.7112 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
31 | 92.3743 | 3.8261 | 0.9755 | 0.1189 | 0.1533 | 0.0001 | 0.0394 | 0.0306 | 0.0399 | 0 | 1.2918 | 1.1501 | 0.7297 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8205.121 | 34.3532 | 9.5426 | 9091.7647 | 38.0654 | 10.5737
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №203
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №203 |  | 9091.7647 | 38.0654 | 10.5737
Рівненська | Азот (АГНКС ТОВ "Ролшип") | 9091.0243 | 38.0623 | 10.5729
Рівненська | Азот (ПАТ "Рівнеазот")/ ВО "Азот" (ВАТ "Рівнеазот") | 9091.6931 | 38.0651 | 10.5736
Рівненська | Азот (с.Зоря)/ ВО "Азот" (Зоря) | 9095.6818 | 38.0818 | 10.5783
Рівненська | Азот (с.Оржів)/ ВО "Азот" (Оржівський ДОК) | 9092.0991 | 38.0668 | 10.5741
Рівненська | ГРС Азот, лінія ПАТ "Рівнеазот" БПГ | 0 | 0 | 0
Рівненська | Деражне | 9094.7742 | 38.078 | 10.5772
Рівненська | Тинне (м.Рівне) /Рівне-2 | 0 | 0 | 0
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата