## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8355.2117 | 34.9816 | 9.7171 | 9249.8807 | 38.7274 | 10.7576 | 11552.809 | 48.3693 | 13.4359
2 | 89.3222 | 4.6065 | 1.3891 | 0.1871 | 0.3236 | 0.0005 | 0.103 | 0.0959 | 0.2008 | 0.0029 | 0.4464 | 3.322 | 0.7722 | 8350.9364 | 34.9637 | 9.7121 | 9245.1754 | 38.7077 | 10.7521 | 11546.6468 | 48.3435 | 13.4288 | 8.3 | 5.8
3 | [13 empty] | 8350.9364 | 34.9637 | 9.7121 | 9245.1754 | 38.7077 | 10.7521 | 11546.6468 | 48.3435 | 13.4288
4 | [13 empty] | 8350.9364 | 34.9637 | 9.7121 | 9245.1754 | 38.7077 | 10.7521 | 11546.6468 | 48.3435 | 13.4288
5 | [13 empty] | 8350.9364 | 34.9637 | 9.7121 | 9245.1754 | 38.7077 | 10.7521 | 11546.6468 | 48.3435 | 13.4288
6 | [13 empty] | 8350.9364 | 34.9637 | 9.7121 | 9245.1754 | 38.7077 | 10.7521 | 11546.6468 | 48.3435 | 13.4288
7 | [13 empty] | 8350.9364 | 34.9637 | 9.7121 | 9245.1754 | 38.7077 | 10.7521 | 11546.6468 | 48.3435 | 13.4288
8 | [13 empty] | 8350.9364 | 34.9637 | 9.7121 | 9245.1754 | 38.7077 | 10.7521 | 11546.6468 | 48.3435 | 13.4288
9 | [13 empty] | 8350.9364 | 34.9637 | 9.7121 | 9245.1754 | 38.7077 | 10.7521 | 11546.6468 | 48.3435 | 13.4288
10 | 89.078 | 4.7471 | 1.4132 | 0.1938 | 0.334 | 0.0047 | 0.1055 | 0.0961 | 0.2035 | 0.0023 | 0.4129 | 3.409 | 0.7747 | 8364.2162 | 35.0193 | 9.7276 | 9259.2435 | 38.7666 | 10.7685 | 11545.572 | 48.339 | 13.4275 | 12 | 11.3
11 | [13 empty] | 8364.2162 | 35.0193 | 9.7276 | 9259.2435 | 38.7666 | 10.7685 | 11545.572 | 48.339 | 13.4275
12 | [13 empty] | 8364.2162 | 35.0193 | 9.7276 | 9259.2435 | 38.7666 | 10.7685 | 11545.572 | 48.339 | 13.4275
13 | [13 empty] | 8364.2162 | 35.0193 | 9.7276 | 9259.2435 | 38.7666 | 10.7685 | 11545.572 | 48.339 | 13.4275
14 | [13 empty] | 8364.2162 | 35.0193 | 9.7276 | 9259.2435 | 38.7666 | 10.7685 | 11545.572 | 48.339 | 13.4275 |  |  | 0,00014 | 0.00011
15 | [13 empty] | 8364.2162 | 35.0193 | 9.7276 | 9259.2435 | 38.7666 | 10.7685 | 11545.572 | 48.339 | 13.4275
16 | 89.3719 | 4.5858 | 1.3728 | 0.1904 | 0.3293 | 0.0035 | 0.1024 | 0.0956 | 0.2028 | 0.0065 | 0.4046 | 3.3345 | 0.7721 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9246.8712 | 38.7148 | 10.7541 | 11549.4174 | 48.3551 | 13.432 | 13.8 | 12.9
17 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9246.8712 | 38.7148 | 10.7541 | 11549.4174 | 48.3551 | 13.432 |  |  |  |  | відсутні
18 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9246.8712 | 38.7148 | 10.7541 | 11549.4174 | 48.3551 | 13.432
19 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9246.8712 | 38.7148 | 10.7541 | 11549.4174 | 48.3551 | 13.432
20 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9246.8712 | 38.7148 | 10.7541 | 11549.4174 | 48.3551 | 13.432
21 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9246.8712 | 38.7148 | 10.7541 | 11549.4174 | 48.3551 | 13.432
22 | 89.2289 | 4.6965 | 1.4121 | 0.1963 | 0.34 | 0.0022 | 0.1029 | 0.0955 | 0.2288 | 0.0007 | 0.3663 | 3.3299 | 0.7739 | 8379.0724 | 35.0815 | 9.7449 | 9275.5566 | 38.8349 | 10.7875 | 11571.2479 | 48.4465 | 13.4574 | 14.6 | 13.8
23 | [13 empty] | 8379.0724 | 35.0815 | 9.7449 | 9275.5566 | 38.8349 | 10.7875 | 11571.2479 | 48.4465 | 13.4574
24 | [13 empty] | 8379.0724 | 35.0815 | 9.7449 | 9275.5566 | 38.8349 | 10.7875 | 11571.2479 | 48.4465 | 13.4574
25 | [13 empty] | 8379.0724 | 35.0815 | 9.7449 | 9275.5566 | 38.8349 | 10.7875 | 11571.2479 | 48.4465 | 13.4574
26 | [13 empty] | 8379.0724 | 35.0815 | 9.7449 | 9275.5566 | 38.8349 | 10.7875 | 11571.2479 | 48.4465 | 13.4574
27 | 89.4977 | 4.5505 | 1.3337 | 0.1852 | 0.3161 | 0.0031 | 0.0999 | 0.0928 | 0.2114 | 0.001 | 0.3801 | 3.3284 | 0.771 | 8346.1356 | 34.9436 | 9.7066 | 9240.2552 | 38.6871 | 10.7464 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319 | 19 | 18.1
28 | [13 empty] | 8346.1356 | 34.9436 | 9.7066 | 9240.2552 | 38.6871 | 10.7464 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
29 | [13 empty] | 8346.1356 | 34.9436 | 9.7066 | 9240.2552 | 38.6871 | 10.7464 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
30 | [13 empty] | 8346.1356 | 34.9436 | 9.7066 | 9240.2552 | 38.6871 | 10.7464 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
31 | [13 empty] | 8346.1356 | 34.9436 | 9.7066 | 9240.2552 | 38.6871 | 10.7464 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
[14 empty] | 8356.597 | 34.9874 | 9.7187 | 9251.2899 | 38.7333 | 10.7593
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-06-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9251.2899 | 38.7333 | 10.7593
Харківська | ГРС Олексіївка - Дублянка | 9251.2899 | 38.7333 | 10.7593
Харківська | ГРС Олексіївка - Новоіванівка | 9251.266 | 38.7332 | 10.7592
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-06-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-06-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-06-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата