## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
2 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
3 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
4 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
5 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
6 | [13 empty] | 8696.3792 | 36.41 | 10.1139 | 9613.5475 | 40.25 | 11.1806 | 11978.1219 | 50.15 | 13.9306
7 | 88.7554 | 5.1077 | 2.4426 | 0.3058 | 0.6339 | 0.0063 | 0.1275 | 0.1075 | 0.1186 | 0.0026 | 0.9492 | 1.4428 | 0.7742 | 8686.8254 | 36.37 | 10.1028 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333 | -9.1 | -1.2
8 | [13 empty] | 8686.8254 | 36.37 | 10.1028 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333
9 | [13 empty] | 8686.8254 | 36.37 | 10.1028 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333
10 | [13 empty] | 8686.8254 | 36.37 | 10.1028 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333
11 | [13 empty] | 8686.8254 | 36.37 | 10.1028 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333
12 | [13 empty] | 8686.8254 | 36.37 | 10.1028 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333
13 | [13 empty] | 8686.8254 | 36.37 | 10.1028 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333
14 | [13 empty] | 8686.8254 | 36.37 | 10.1028 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11980.5103 | 50.16 | 13.9333
15 | 88.5908 | 5.1593 | 2.4772 | 0.32 | 0.6332 | 0.0063 | 0.1799 | 0.1324 | 0.1324 | 0.0021 | 1.0107 | 1.3556 | 0.7766 | 8722.6523 | 36.52 | 10.1444 | 9642.209 | 40.37 | 11.2139 | 12009.1719 | 50.28 | 13.9667 | -10.5 | -0.8
16 | [13 empty] | 8722.6523 | 36.52 | 10.1444 | 9642.209 | 40.37 | 11.2139 | 12009.1719 | 50.28 | 13.9667
17 | [13 empty] | 8722.6523 | 36.52 | 10.1444 | 9642.209 | 40.37 | 11.2139 | 12009.1719 | 50.28 | 13.9667
18 | [13 empty] | 8722.6523 | 36.52 | 10.1444 | 9642.209 | 40.37 | 11.2139 | 12009.1719 | 50.28 | 13.9667
19 | [13 empty] | 8722.6523 | 36.52 | 10.1444 | 9642.209 | 40.37 | 11.2139 | 12009.1719 | 50.28 | 13.9667
20 | [13 empty] | 8722.6523 | 36.52 | 10.1444 | 9642.209 | 40.37 | 11.2139 | 12009.1719 | 50.28 | 13.9667
21 | [13 empty] | 8722.6523 | 36.52 | 10.1444 | 9642.209 | 40.37 | 11.2139 | 12009.1719 | 50.28 | 13.9667
22 | 88.6378 | 5.0954 | 2.4493 | 0.3205 | 0.6504 | 0.0064 | 0.204 | 0.1389 | 0.1359 | 0.0022 | 1.0157 | 1.3436 | 0.777 | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9649.3744 | 40.4 | 11.2222 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722 | -11.1 | -0.4
23 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9649.3744 | 40.4 | 11.2222 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
24 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9649.3744 | 40.4 | 11.2222 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
25 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9649.3744 | 40.4 | 11.2222 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
26 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9649.3744 | 40.4 | 11.2222 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
27 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9649.3744 | 40.4 | 11.2222 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
28 | [13 empty] | 8727.4292 | 36.54 | 10.15 | 9649.3744 | 40.4 | 11.2222 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
29 | 88.6515 | 5.0845 | 2.48 | 0.3193 | 0.652 | 0.0064 | 0.155 | 0.1447 | 0.1737 | 0.0024 | 1.0373 | 1.2932 | 0.7769 | 8734.5946 | 36.57 | 10.1583 | 9654.1513 | 40.42 | 11.2278 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806 | -11.6 | -1.2
30 | [13 empty] | 8734.5946 | 36.57 | 10.1583 | 9654.1513 | 40.42 | 11.2278 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806
31 | [13 empty] | 8734.5946 | 36.57 | 10.1583 | 9654.1513 | 40.42 | 11.2278 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8707.0317 | 36.4546 | 10.1263 | 9625.7047 | 40.3009 | 11.1947
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби газовимірювань та метрології | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9625.7047 | 40.3009 | 11.1947
Харківська | ГРС с.Бугаївка (Ізюмський р-н) | 9625.7047 | 40.3009 | 11.1947
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології |  | Щербак С.Ю. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата