## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №664 | [18 empty] | Маршрут №664
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8320.0058 | 34.8342 | 9.6762 | 9213.3373 | 38.5744 | 10.7151 | 11852.9189 | 49.6258 | 13.7849
2 | [13 empty] | 8320.0058 | 34.8342 | 9.6762 | 9213.3373 | 38.5744 | 10.7151 | 11852.9189 | 49.6258 | 13.7849
3 | [13 empty] | 8320.0058 | 34.8342 | 9.6762 | 9213.3373 | 38.5744 | 10.7151 | 11852.9189 | 49.6258 | 13.7849
4 | [13 empty] | 8320.0058 | 34.8342 | 9.6762 | 9213.3373 | 38.5744 | 10.7151 | 11852.9189 | 49.6258 | 13.7849
5 | [13 empty] | 8320.0058 | 34.8342 | 9.6762 | 9213.3373 | 38.5744 | 10.7151 | 11852.9189 | 49.6258 | 13.7849
6 | [13 empty] | 8320.0058 | 34.8342 | 9.6762 | 9213.3373 | 38.5744 | 10.7151 | 11852.9189 | 49.6258 | 13.7849
7 | 91.1832 | 3.9983 | 1.0443 | 0.1393 | 0.2378 | 0.0091 | 0.0802 | 0.071 | 0.2036 | 0.0091 | 2.0864 | 0.9377 | 0.7417 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083 | -11.3 | -2.5
8 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
9 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
10 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
11 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
12 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
13 | 90.4524 | 3.8993 | 1.0451 | 0.1363 | 0.2254 | 0.0075 | 0.0655 | 0.0559 | 0.1603 | 0.0135 | 2.634 | 1.3048 | 0.7459 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -10.6 | -3.1
14 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
15 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
16 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
17 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
20 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
21 | 90.407 | 3.8634 | 1.0211 | 0.1331 | 0.2221 | 0.0074 | 0.0674 | 0.0596 | 0.202 | 0.0122 | 2.6807 | 1.324 | 0.7471 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -11.8 | -2
22 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
23 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
24 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
25 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
26 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
27 | 89.1888 | 3.8692 | 1.1136 | 0.1462 | 0.2415 | 0.006 | 0.0686 | 0.0583 | 0.1843 | 0.0194 | 3.3352 | 1.7689 | 0.7567 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861 | -10.1 | -3.2 | 0,0004 | 0,0002 | відсутні
28 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
29 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
30 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
31 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8247.2056 | 34.5294 | 9.5915 | 9131.4131 | 38.2314 | 10.6198
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Євтушенко С.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №664
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №664 |  | 9131.4131 | 38.2314 | 10.6198
Харківська | ГРС м. Дергачi | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217
Харківська | ГРС с. Золочiв | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244
Харківська | ГРС с. Слатiне | 9126.3974 | 38.2104 | 10.614
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв (Берiзка) | 9134.3271 | 38.2436 | 10.6232
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Євтушенко С.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата