## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №668 | [18 empty] | Маршрут №668
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
2 | 91.1632 | 4.1755 | 1.1098 | 0.1361 | 0.2437 | 0.0065 | 0.0634 | 0.0544 | 0.1272 | 0.0368 | 2.1041 | 0.7793 | 0.7389 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278 | -2.5 | -0.7
3 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
4 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
5 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
6 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
7 | 88.558 | 4.3309 | 1.3683 | 0.159 | 0.2852 | 0.0037 | 0.0685 | 0.0577 | 0.1022 | 0.0907 | 3.3776 | 1.5982 | 0.7596 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361 | -2 | 1.9 | 0,0005 | 0,0002 | відсутні
8 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
9 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
10 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
11 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
12 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
13 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
14 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
15 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
16 | 88.065 | 4.4571 | 1.4485 | 0.1637 | 0.3007 | 0.003 | 0.0698 | 0.0594 | 0.0897 | 0.1099 | 3.5773 | 1.6559 | 0.7631 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11349.9572 | 47.52 | 13.2 | 0.16 | 2.4
17 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11349.9572 | 47.52 | 13.2
18 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11349.9572 | 47.52 | 13.2
19 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11349.9572 | 47.52 | 13.2
20 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11349.9572 | 47.52 | 13.2
21 | 88.1358 | 4.5106 | 1.4687 | 0.1621 | 0.2945 | 0.0028 | 0.0644 | 0.052 | 0.068 | 0.1261 | 3.5151 | 1.5999 | 0.7617 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167 | -1.04 | 2.8
22 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
23 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
24 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
25 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
26 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
27 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
28 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
29 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
30 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
31 | 88.114 | 4.4909 | 1.4576 | 0.1621 | 0.2929 | 0.0028 | 0.0644 | 0.0526 | 0.0629 | 0.1246 | 3.565 | 1.6102 | 0.7617 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028 | -1.7 | -2.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8190.1692 | 34.2906 | 9.5252 | 9065.42 | 37.9551 | 10.5431
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Євтушенко С.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №668
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №668 |  | 9065.42 | 37.9551 | 10.5431
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв (Бабаї) | 9081.0644 | 38.0206 | 10.5613
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв місто | 9065.3006 | 37.9546 | 10.5429
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Євтушенко С.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата