## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №673 | [18 empty] | Маршрут №673
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
2 | 88.4121 | 4.6968 | 1.5246 | 0.1508 | 0.2907 | 0.0025 | 0.0547 | 0.0454 | 0.0425 | 0.17 | 3.4062 | 1.2037 | 0.7572 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -8.7 | -4.1
3 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
4 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
5 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222
6 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11455.0494 | 47.96 | 13.3222 | -14.1 | -9.2
7 | 88.41 | 4.7148 | 1.5197 | 0.1498 | 0.2879 | 0.0026 | 0.0535 | 0.044 | 0.0394 | 0.1721 | 3.3828 | 1.2234 | 0.7572 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
8 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
9 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
10 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
11 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
12 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
13 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
14 | 88.5936 | 4.6365 | 1.4766 | 0.144 | 0.277 | 0.0025 | 0.0524 | 0.0437 | 0.0379 | 0.193 | 3.3457 | 1.1971 | 0.7555 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167 | -12.3 | -7.3 | 0,0007 | 0,0002 | відсутні
15 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
16 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
17 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
18 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
19 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
20 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
21 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
22 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
23 | 88.7818 | 4.6633 | 1.4886 | 0.1461 | 0.2821 | 0.0027 | 0.0541 | 0.0458 | 0.0442 | 0.1387 | 3.1498 | 1.2028 | 0.7549 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -11.9 | -5.6
24 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
25 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
26 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
27 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
28 | 88.6292 | 4.6386 | 1.4754 | 0.144 | 0.2759 | 0.0025 | 0.0517 | 0.0428 | 0.0396 | 0.145 | 3.3567 | 1.1986 | 0.7552 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 | -12.1 | -6.1
29 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
30 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
31 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8204.2611 | 34.3496 | 9.5416 | 9081.0405 | 38.0205 | 10.5613
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Євтушенко С.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №673
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №673 |  | 9081.0405 | 38.0205 | 10.5613
Харківська | ГРС Борки | 9081.6615 | 38.0231 | 10.562
Харківська | ГРС м. Змiїв | 9080.7778 | 38.0194 | 10.5609
Харківська | ГРС с. Н.Бiшкiн | 9081.3988 | 38.022 | 10.5617
Харківська | ГРС с. Соколове | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Євтушенко С.О. |  |  | 2019-05-31
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2019-05-31
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата