## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №309 | [18 empty] | Маршрут №309
Філія "Оператор газосховищ України" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ УМГ "Харківтрасгаз" та прийнятого Пролетарським ВУ ПЗГ філії "ОГУ"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № ПЧ 06-2/351-2019 чинно до 25.10.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11629.6218 | 48.6909 | 13.5253
2 | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11629.6218 | 48.6909 | 13.5253
3 | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11629.6218 | 48.6909 | 13.5253
4 | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11629.6218 | 48.6909 | 13.5253
5 | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11629.6218 | 48.6909 | 13.5253
6 | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11629.6218 | 48.6909 | 13.5253
7 | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11629.6218 | 48.6909 | 13.5253
8 | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11629.6218 | 48.6909 | 13.5253
9 | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11629.6218 | 48.6909 | 13.5253
10 | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11629.6218 | 48.6909 | 13.5253
11 | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11629.6218 | 48.6909 | 13.5253
12 | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11629.6218 | 48.6909 | 13.5253
13 | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11629.6218 | 48.6909 | 13.5253
14 | 88.6217 | 3.6486 | 1.7447 | 0.245 | 0.4866 | 0.002 | 0.1249 | 0.0881 | 0.0664 | 0.0111 | 3.6209 | 1.3401 | 0.7637 | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191 | -8.2 | -2.7 | <0,0001 | <0,0002 | відсутні
15 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
16 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
17 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
18 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
19 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
20 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
21 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
22 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
23 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
24 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
25 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
26 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
27 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
28 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
29 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
30 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
31 | [13 empty] | 8240.7568 | 34.5024 | 9.584 | 9119.3514 | 38.1809 | 10.6058 | 11452.3743 | 47.9488 | 13.3191
[14 empty] | 8210.4472 | 34.3755 | 9.5488 | 9091.2393 | 38.0632 | 10.5731
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології І кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [10 empty] | 2019-06-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №309
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №309 | Сєвєродонецьке ЛВУМГ УМГ "Харківтрансгаз" | 9091.2393 | 38.0632 | 10.5731
Луганська
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2019-06-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології І кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2019-06-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата