## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №319 | [18 empty] | Маршрут №319
Філія "Оператор ГСУ | [5 empty] | переданого УМГ "Прикарпаттрансгаз" АТ "Укртрансгаз" та прийнятого Стрийським ВУ ПЗГ філії "ОГУ"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - Долина Ду 1400"
Свідоцтво № РЛ 182/18 чинне до 30.01.2023 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2019р. по 31.05.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
2 | 96.0553 | 2.2041 | 0.6754 | 0.1059 | 0.0996 | 0.0022 | 0.0178 | 0.013 | 0.006 | 0.0037 | 0.636 | 0.181 | 0.6989 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -7.6 | -1.8
3 | 96.0518 | 2.2196 | 0.6728 | 0.1015 | 0.0952 | 0.0121 | 0.0166 | 0.0118 | 0.0008 | 0.0044 | 0.6415 | 0.1719 | 0.6988 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -9.5 | -3.6
4 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
5 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
6 | 95.9446 | 2.2991 | 0.6964 | 0.1049 | 0.1006 | 0.0015 | 0.0179 | 0.0125 | 0.0037 | 0.0058 | 0.6208 | 0.1922 | 0.6997 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -4.7 | -1
7 | 95.8865 | 2.3454 | 0.7048 | 0.1049 | 0.0993 | 0.0017 | 0.0176 | 0.012 | 0.0051 | 0.006 | 0.6221 | 0.1946 | 0.7001 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -5.5 | -1.2
8 | 95.9089 | 2.3275 | 0.7014 | 0.1059 | 0.1007 | 0.0017 | 0.0176 | 0.0121 | 0.0032 | 0.0062 | 0.6265 | 0.1883 | 0.6999 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -5.1 | -2.1
9 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
10 | 95.9955 | 2.2688 | 0.6888 | 0.1044 | 0.0995 | 0.002 | 0.0178 | 0.0122 | 0.0031 | 0.0065 | 0.6253 | 0.1761 | 0.6992 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -6 | -1.3
11 | 95.9088 | 2.317 | 0.709 | 0.1083 | 0.1043 | 0.0015 | 0.0189 | 0.0131 | 0.0051 | 0.0057 | 0.6235 | 0.1848 | 0.7001 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -5.6 | 0.9
12 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
13 | 95.8589 | 2.3487 | 0.7123 | 0.1085 | 0.1047 | 0.002 | 0.0186 | 0.0129 | 0.0047 | 0.0061 | 0.6339 | 0.1887 | 0.7004 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -5.1 | -3.3
14 | 95.8836 | 2.3377 | 0.7103 | 0.1091 | 0.1044 | 0.0019 | 0.0186 | 0.0127 | 0.0046 | 0.0059 | 0.63 | 0.1812 | 0.7002 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -17.9 | -4.2
15 | 95.8436 | 2.3867 | 0.7224 | 0.1092 | 0.1048 | 0.0018 | 0.0183 | 0.0125 | 0.0028 | 0.0059 | 0.6198 | 0.1722 | 0.7004 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -16.4 | -8.1
16 | 95.8499 | 2.3489 | 0.7227 | 0.1075 | 0.1055 | 0.003 | 0.0177 | 0.0129 | 0.007 | 0.0041 | 0.6378 | 0.183 | 0.7005 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -15.1 | -0.8
17 | 96.0138 | 2.264 | 0.6788 | 0.1004 | 0.0971 | 0.0016 | 0.0172 | 0.0117 | 0.0038 | 0.006 | 0.6363 | 0.1693 | 0.6989 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.5 | -10.3
18 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
19 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
20 | 95.8113 | 2.409 | 0.7253 | 0.1078 | 0.1033 | 0.0016 | 0.0182 | 0.0124 | 0.004 | 0.006 | 0.621 | 0.1801 | 0.7007 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -21.7 | -14.5
21 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
23 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
24 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
25 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
26 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
27 | 95.7337 | 2.4507 | 0.7371 | 0.1107 | 0.1069 | 0.0016 | 0.019 | 0.0132 | 0.0046 | 0.0058 | 0.6206 | 0.1961 | 0.7014 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 |  |  | <0.0001 | <0.0002 | не виявл.
28 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
29 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
30 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
31 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8199.0304 | 34.3277 | 9.5355 | 9087.2983 | 38.0467 | 10.5685
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Дурда А.Я. | [10 empty] | 2019-05-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №319
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №319 |  | 9087.2983 | 38.0467 | 10.5685
Нет данных
Начальник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .06.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .06.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Дурда А.Я. |  |  | .06.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата