## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №806 | [18 empty] | Маршрут №806
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ПУ-0069/18 чинне до 12.09.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
2 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
3 | 95.6431 | 2.446 | 0.7625 | 0.1209 | 0.1047 | 0.0014 | 0.02 | 0.0135 | 0.0103 | 0.0108 | 0.6647 | 0.2021 | 0.7023 | 8215.3197 | 34.3959 | 9.5544 | 9104.7102 | 38.1196 | 10.5888 | 11923.1157 | 49.9197 | 13.8666 | -21.3
4 | 95.6098 | 2.478 | 0.7673 | 0.1224 | 0.1061 | 0.0014 | 0.0206 | 0.0141 | 0.0106 | 0.0107 | 0.6577 | 0.2012 | 0.7026 | 8219.4995 | 34.4134 | 9.5593 | 9109.2244 | 38.1385 | 10.594 | 11926.5551 | 49.9341 | 13.8706 | -21.2 |  | <0,001 | <0,001 | відсутн.
5 | 95.6604 | 2.4394 | 0.7622 | 0.1211 | 0.1049 | 0.0014 | 0.0199 | 0.0141 | 0.0105 | 0.0083 | 0.6581 | 0.1997 | 0.7022 | 8216.0362 | 34.3989 | 9.5553 | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897 | 11924.9548 | 49.9274 | 13.8687 | -19.8
6 | 95.7264 | 2.3865 | 0.7449 | 0.119 | 0.1031 | 0.0014 | 0.02 | 0.0138 | 0.0104 | 0.0119 | 0.663 | 0.1995 | 0.7017 | 8209.1575 | 34.3701 | 9.5473 | 9098.0941 | 38.0919 | 10.5811 | 11919.8674 | 49.9061 | 13.8628 | -20
7 | 95.6016 | 2.4627 | 0.7816 | 0.1253 | 0.1084 | 0.0015 | 0.0208 | 0.0144 | 0.0109 | 0.0099 | 0.6581 | 0.2049 | 0.7028 | 8221.2431 | 34.4207 | 9.5613 | 9111.0635 | 38.1462 | 10.5962 | 11927.0089 | 49.936 | 13.8711 | -19.4
8 | [13 empty] | 8221.2431 | 34.4207 | 9.5613 | 9111.0635 | 38.1462 | 10.5962 | 11927.0089 | 49.936 | 13.8711
9 | [13 empty] | 8221.2431 | 34.4207 | 9.5613 | 9111.0635 | 38.1462 | 10.5962 | 11927.0089 | 49.936 | 13.8711
10 | 95.5428 | 2.4911 | 0.7928 | 0.1282 | 0.1103 | 0.0014 | 0.0219 | 0.0151 | 0.0116 | 0.0115 | 0.6642 | 0.209 | 0.7034 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -21.8
11 | 95.4071 | 2.5891 | 0.8299 | 0.1343 | 0.1152 | 0.0015 | 0.0225 | 0.0156 | 0.0122 | 0.0095 | 0.6463 | 0.2167 | 0.7046 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -21.7
12 | 95.3589 | 2.6192 | 0.8474 | 0.1371 | 0.1176 | 0.0016 | 0.0234 | 0.016 | 0.0125 | 0.0087 | 0.6367 | 0.221 | 0.7051 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -21
13 | 95.3307 | 2.6209 | 0.846 | 0.1358 | 0.1161 | 0.0015 | 0.023 | 0.0162 | 0.0125 | 0.0105 | 0.6625 | 0.2242 | 0.7052 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -20.8
14 | 95.2278 | 2.7135 | 0.8697 | 0.1369 | 0.1184 | 0.0015 | 0.0226 | 0.0158 | 0.012 | 0.0112 | 0.6408 | 0.2298 | 0.7061 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -21
15 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11942.295 | 50 | 13.8889
16 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11942.295 | 50 | 13.8889
17 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11942.295 | 50 | 13.8889
18 | 95.4606 | 2.5574 | 0.8216 | 0.1298 | 0.1119 | 0.0014 | 0.0212 | 0.0154 | 0.0114 | 0.0081 | 0.6475 | 0.2136 | 0.7041 | 8234.4035 | 34.4758 | 9.5766 | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126 | 11934.8908 | 49.969 | 13.8803 | -20
19 | [13 empty] | 8234.4035 | 34.4758 | 9.5766 | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126 | 11934.8908 | 49.969 | 13.8803
20 | [13 empty] | 8234.4035 | 34.4758 | 9.5766 | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126 | 11934.8908 | 49.969 | 13.8803
21 | 95.5073 | 2.5191 | 0.8137 | 0.1279 | 0.1108 | 0.0014 | 0.021 | 0.0144 | 0.0102 | 0.0103 | 0.6514 | 0.2124 | 0.7037 | 8229.4116 | 34.4549 | 9.5708 | 9119.8052 | 38.1828 | 10.6063 | 11931.3797 | 49.9543 | 13.8762 | -21.1
22 | [13 empty] | 8229.4116 | 34.4549 | 9.5708 | 9119.8052 | 38.1828 | 10.6063 | 11931.3797 | 49.9543 | 13.8762
23 | [13 empty] | 8229.4116 | 34.4549 | 9.5708 | 9119.8052 | 38.1828 | 10.6063 | 11931.3797 | 49.9543 | 13.8762
24 | 95.4618 | 2.5433 | 0.823 | 0.1339 | 0.1143 | 0.0015 | 0.0223 | 0.0161 | 0.012 | 0.0082 | 0.6535 | 0.2102 | 0.7042 | 8235.3111 | 34.4796 | 9.5777 | 9126.1346 | 38.2093 | 10.6137 | 11935.3207 | 49.9708 | 13.8808 | -19.9
25 | 95.4406 | 2.56 | 0.8293 | 0.1336 | 0.1144 | 0.0015 | 0.0227 | 0.016 | 0.0119 | 0.0099 | 0.6485 | 0.2116 | 0.7044 | 8237.3413 | 34.4881 | 9.58 | 9128.3081 | 38.2184 | 10.6162 | 11936.6344 | 49.9763 | 13.8823 | -20.4
26 | 95.4084 | 2.5954 | 0.8327 | 0.1318 | 0.1168 | 0.0015 | 0.0218 | 0.015 | 0.0112 | 0.009 | 0.6411 | 0.2152 | 0.7046 | 8239.7775 | 34.4983 | 9.5829 | 9130.9354 | 38.2294 | 10.6193 | 11938.4496 | 49.9839 | 13.8844 | -20
27 | 95.4722 | 2.5566 | 0.8158 | 0.1284 | 0.1111 | 0.0013 | 0.0213 | 0.0146 | 0.0109 | 0.0088 | 0.6486 | 0.2105 | 0.7039 | 8232.9704 | 34.4698 | 9.5749 | 9123.6268 | 38.1988 | 10.6108 | 11934.3414 | 49.9667 | 13.8796 | -20.2
28 | [13 empty] | 8232.9704 | 34.4698 | 9.5749 | 9123.6268 | 38.1988 | 10.6108 | 11934.3414 | 49.9667 | 13.8796
29 | [13 empty] | 8232.9704 | 34.4698 | 9.5749 | 9123.6268 | 38.1988 | 10.6108 | 11934.3414 | 49.9667 | 13.8796
30 | [13 empty] | 8232.9704 | 34.4698 | 9.5749 | 9123.6268 | 38.1988 | 10.6108 | 11934.3414 | 49.9667 | 13.8796
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8231.8001 | 34.4649 | 9.5736 | 9122.5042 | 38.1941 | 10.6095
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер САВ і ТМ | [8 empty] | Черній С.П | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №806
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №806 |  | 9122.5042 | 38.1941 | 10.6095
Вінницька | ГРП Митки (КС Бар МГ П) | 9122.4087 | 38.1937 | 10.6094
Вінницька | Літин УПУ | 9122.7669 | 38.1952 | 10.6098
Вінницька | Мартинівка УПУ | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096
Вінницька | Мурафа УПУ | 9122.7192 | 38.195 | 10.6097
Вінницька | Пасинки УПУ | 9122.7192 | 38.195 | 10.6097
Вінницька | Сьомаки (Браїлів) ДПМон. | 9118.0617 | 38.1755 | 10.6043
Вінницька | Тиврів УПУ | 9122.7908 | 38.1953 | 10.6098
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер САВ і ТМ |  | Черній С.П |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата