## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №808 | [18 empty] | Маршрут №808
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0069/18 чинне до 12.09.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
2 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
3 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
4 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
5 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
6 | 95.8156 | 2.3149 | 0.7091 | 0.1127 | 0.0972 | 0.0013 | 0.0189 | 0.013 | 0.0095 | 0.0111 | 0.7105 | 0.1863 | 0.7006 | 8194.4923 | 34.3087 | 9.5302 | 9082.3064 | 38.0258 | 10.5627 | 11908.1162 | 49.8569 | 13.8491 | -21.3
7 | [13 empty] | 8194.4923 | 34.3087 | 9.5302 | 9082.3064 | 38.0258 | 10.5627 | 11908.1162 | 49.8569 | 13.8491
8 | [13 empty] | 8194.4923 | 34.3087 | 9.5302 | 9082.3064 | 38.0258 | 10.5627 | 11908.1162 | 49.8569 | 13.8491
9 | [13 empty] | 8194.4923 | 34.3087 | 9.5302 | 9082.3064 | 38.0258 | 10.5627 | 11908.1162 | 49.8569 | 13.8491
10 | [13 empty] | 8194.4923 | 34.3087 | 9.5302 | 9082.3064 | 38.0258 | 10.5627 | 11908.1162 | 49.8569 | 13.8491
11 | [13 empty] | 8194.4923 | 34.3087 | 9.5302 | 9082.3064 | 38.0258 | 10.5627 | 11908.1162 | 49.8569 | 13.8491
12 | [13 empty] | 8194.4923 | 34.3087 | 9.5302 | 9082.3064 | 38.0258 | 10.5627 | 11908.1162 | 49.8569 | 13.8491
13 | 95.7174 | 2.3483 | 0.738 | 0.1181 | 0.1011 | 0.0014 | 0.0202 | 0.014 | 0.0108 | 0.0126 | 0.7217 | 0.1964 | 0.7016 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -21.7
14 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
15 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
16 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
17 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
18 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
19 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
20 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
21 | 95.6297 | 2.4146 | 0.7676 | 0.1218 | 0.1046 | 0.0014 | 0.0205 | 0.0143 | 0.0104 | 0.0123 | 0.7017 | 0.2013 | 0.7024 | 8211.4504 | 34.3797 | 9.5499 | 9100.4348 | 38.1017 | 10.5838 | 11916.643 | 49.8926 | 13.8591 | -21.2
22 | [13 empty] | 8211.4504 | 34.3797 | 9.5499 | 9100.4348 | 38.1017 | 10.5838 | 11916.643 | 49.8926 | 13.8591
23 | [13 empty] | 8211.4504 | 34.3797 | 9.5499 | 9100.4348 | 38.1017 | 10.5838 | 11916.643 | 49.8926 | 13.8591
24 | [13 empty] | 8211.4504 | 34.3797 | 9.5499 | 9100.4348 | 38.1017 | 10.5838 | 11916.643 | 49.8926 | 13.8591
25 | 95.7982 | 2.3135 | 0.7294 | 0.1173 | 0.1001 | 0.0014 | 0.0208 | 0.0142 | 0.0107 | 0.0092 | 0.6972 | 0.1882 | 0.7011 | 8200.4874 | 34.3338 | 9.5372 | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703 | 11913.0841 | 49.8777 | 13.8549 | -21.6 |  | <0,001 | <0,001 | відсутн
26 | [13 empty] | 8200.4874 | 34.3338 | 9.5372 | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703 | 11913.0841 | 49.8777 | 13.8549
27 | [13 empty] | 8200.4874 | 34.3338 | 9.5372 | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703 | 11913.0841 | 49.8777 | 13.8549
28 | [13 empty] | 8200.4874 | 34.3338 | 9.5372 | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703 | 11913.0841 | 49.8777 | 13.8549
29 | [13 empty] | 8200.4874 | 34.3338 | 9.5372 | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703 | 11913.0841 | 49.8777 | 13.8549
30 | [13 empty] | 8200.4874 | 34.3338 | 9.5372 | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703 | 11913.0841 | 49.8777 | 13.8549
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8201.2517 | 34.337 | 9.5381 | 9088.9463 | 38.0536 | 10.5704
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер САВ і ТМ | [8 empty] | Черній С.П. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №808
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №808 |  | 9088.9463 | 38.0536 | 10.5704
Вінницька | Бар" СОЮЗ" | 9088.6358 | 38.0523 | 10.5701
Вінницька | Дашкiвцi" СОЮЗ" (Ялтушківці) | 9087.991 | 38.0496 | 10.5693
Вінницька | Жмеринка" СОЮЗ" | 9089.424 | 38.0556 | 10.571
Вінницька | Красне "СОЮЗ" | 9088.9225 | 38.0535 | 10.5704
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер САВ і ТМ |  | Черній С.П. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата