## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №811 | [18 empty] | Маршрут №811
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (АЧБ)
Свідоцтво № ПУ-0069/18 чинне до 12.09.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8200.1769 | 34.3325 | 9.5368 | 9088.5403 | 38.0519 | 10.57 | 11915.9264 | 49.8896 | 13.8582
2 | [13 empty] | 8200.1769 | 34.3325 | 9.5368 | 9088.5403 | 38.0519 | 10.57 | 11915.9264 | 49.8896 | 13.8582
3 | [13 empty] | 8200.1769 | 34.3325 | 9.5368 | 9088.5403 | 38.0519 | 10.57 | 11915.9264 | 49.8896 | 13.8582
4 | 95.8462 | 2.3202 | 0.7137 | 0.1113 | 0.0975 | 0.0013 | 0.0183 | 0.0126 | 0.0089 | 0.0107 | 0.6698 | 0.1896 | 0.7005 | 8197.7884 | 34.3225 | 9.534 | 9085.9369 | 38.041 | 10.5669 | 11914.0873 | 49.8819 | 13.8561 | -10.9
5 | [13 empty] | 8197.7884 | 34.3225 | 9.534 | 9085.9369 | 38.041 | 10.5669 | 11914.0873 | 49.8819 | 13.8561
6 | [13 empty] | 8197.7884 | 34.3225 | 9.534 | 9085.9369 | 38.041 | 10.5669 | 11914.0873 | 49.8819 | 13.8561
7 | [13 empty] | 8197.7884 | 34.3225 | 9.534 | 9085.9369 | 38.041 | 10.5669 | 11914.0873 | 49.8819 | 13.8561
8 | [13 empty] | 8197.7884 | 34.3225 | 9.534 | 9085.9369 | 38.041 | 10.5669 | 11914.0873 | 49.8819 | 13.8561
9 | [13 empty] | 8197.7884 | 34.3225 | 9.534 | 9085.9369 | 38.041 | 10.5669 | 11914.0873 | 49.8819 | 13.8561
10 | [13 empty] | 8197.7884 | 34.3225 | 9.534 | 9085.9369 | 38.041 | 10.5669 | 11914.0873 | 49.8819 | 13.8561
11 | [13 empty] | 8197.7884 | 34.3225 | 9.534 | 9085.9369 | 38.041 | 10.5669 | 11914.0873 | 49.8819 | 13.8561
12 | 95.8134 | 2.349 | 0.7237 | 0.1129 | 0.0989 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0124 | 0.0089 | 0.0086 | 0.6597 | 0.1925 | 0.7008 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -8.8
13 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
14 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
15 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
16 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
17 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
18 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
19 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
20 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
21 | 95.8334 | 2.3322 | 0.7204 | 0.1121 | 0.0985 | 0.0014 | 0.018 | 0.0121 | 0.0082 | 0.0095 | 0.6631 | 0.191 | 0.7006 | 8199.8425 | 34.3311 | 9.5364 | 9088.803 | 38.053 | 10.5703 | 11915.9742 | 49.8898 | 13.8583 | -8.9
22 | [13 empty] | 8199.8425 | 34.3311 | 9.5364 | 9088.803 | 38.053 | 10.5703 | 11915.9742 | 49.8898 | 13.8583
23 | [13 empty] | 8199.8425 | 34.3311 | 9.5364 | 9088.803 | 38.053 | 10.5703 | 11915.9742 | 49.8898 | 13.8583
24 | [13 empty] | 8199.8425 | 34.3311 | 9.5364 | 9088.803 | 38.053 | 10.5703 | 11915.9742 | 49.8898 | 13.8583
25 | [13 empty] | 8199.8425 | 34.3311 | 9.5364 | 9088.803 | 38.053 | 10.5703 | 11915.9742 | 49.8898 | 13.8583
26 | 95.8387 | 2.3339 | 0.7175 | 0.1121 | 0.0983 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0125 | 0.0087 | 0.0091 | 0.6594 | 0.1901 | 0.7006 | 8200.2724 | 34.3329 | 9.5369 | 9088.6597 | 38.0524 | 10.5701 | 11916.8579 | 49.8935 | 13.8593 | -8.4 |  | <0,001 | <0,001 | відсутн.
27 | [13 empty] | 8200.2724 | 34.3329 | 9.5369 | 9088.6597 | 38.0524 | 10.5701 | 11916.8579 | 49.8935 | 13.8593
28 | [13 empty] | 8200.2724 | 34.3329 | 9.5369 | 9088.6597 | 38.0524 | 10.5701 | 11916.8579 | 49.8935 | 13.8593
29 | [13 empty] | 8200.2724 | 34.3329 | 9.5369 | 9088.6597 | 38.0524 | 10.5701 | 11916.8579 | 49.8935 | 13.8593
30 | [13 empty] | 8200.2724 | 34.3329 | 9.5369 | 9088.6597 | 38.0524 | 10.5701 | 11916.8579 | 49.8935 | 13.8593
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8200.0097 | 34.3318 | 9.5366 | 9088.4686 | 38.0516 | 10.5699
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер САВ І ТМ | [8 empty] | Черній С.П. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №811
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №811 |  | 9088.4686 | 38.0516 | 10.5699
Вінницька | Могилів-Подільський | 9088.4686 | 38.0516 | 10.5699
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер САВ і ТМ |  | Черній С.П |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата