## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз", АТ "Вінницягаз", ТОВ "ЕКО-МЕТАН"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8269.3705 | 34.6222 | 9.6173 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11561.1925 | 48.4044 | 13.4457
2 | [13 empty] | 8269.3705 | 34.6222 | 9.6173 | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457 | 11561.1925 | 48.4044 | 13.4457
3 | 89.36 | 5.0785 | 1.2661 | 0.1377 | 0.2174 | 0.0038 | 0.0565 | 0.046 | 0.1001 | 0.0117 | 1.8482 | 1.8741 | 0.7557 | 8284.1073 | 34.6839 | 9.6344 | 9169.5568 | 38.3911 | 10.6642 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463 | -12.4 | -9.6
4 | [13 empty] | 8284.1073 | 34.6839 | 9.6344 | 9169.5568 | 38.3911 | 10.6642 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
5 | [13 empty] | 8284.1073 | 34.6839 | 9.6344 | 9169.5568 | 38.3911 | 10.6642 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
6 | [13 empty] | 8284.1073 | 34.6839 | 9.6344 | 9169.5568 | 38.3911 | 10.6642 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
7 | [13 empty] | 8284.1073 | 34.6839 | 9.6344 | 9169.5568 | 38.3911 | 10.6642 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
8 | [13 empty] | 8284.1073 | 34.6839 | 9.6344 | 9169.5568 | 38.3911 | 10.6642 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
9 | [13 empty] | 8284.1073 | 34.6839 | 9.6344 | 9169.5568 | 38.3911 | 10.6642 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
10 | 89.2864 | 5.1387 | 1.2689 | 0.1367 | 0.2093 | 0.0036 | 0.0542 | 0.04353 | 0.0857 | 0.0126 | 1.8063 | 1.9542 | 0.7561 | 8277.754 | 34.6573 | 9.627 | 9162.6064 | 38.362 | 10.6561 | 11564.1781 | 48.4169 | 13.4491 | -9.8 | -7.8
11 | [13 empty] | 8277.754 | 34.6573 | 9.627 | 9162.6064 | 38.362 | 10.6561 | 11564.1781 | 48.4169 | 13.4491 |  |  | 0,00014 | 0,00015
12 | [13 empty] | 8277.754 | 34.6573 | 9.627 | 9162.6064 | 38.362 | 10.6561 | 11564.1781 | 48.4169 | 13.4491
13 | [13 empty] | 8277.754 | 34.6573 | 9.627 | 9162.6064 | 38.362 | 10.6561 | 11564.1781 | 48.4169 | 13.4491
14 | [13 empty] | 8277.754 | 34.6573 | 9.627 | 9162.6064 | 38.362 | 10.6561 | 11564.1781 | 48.4169 | 13.4491
15 | [13 empty] | 8277.754 | 34.6573 | 9.627 | 9162.6064 | 38.362 | 10.6561 | 11564.1781 | 48.4169 | 13.4491
16 | [13 empty] | 8277.754 | 34.6573 | 9.627 | 9162.6064 | 38.362 | 10.6561 | 11564.1781 | 48.4169 | 13.4491
17 | [13 empty] | 8277.754 | 34.6573 | 9.627 | 9162.6064 | 38.362 | 10.6561 | 11564.1781 | 48.4169 | 13.4491
18 | 89.2792 | 5.1415 | 1.2612 | 0.1381 | 0.2177 | 0.0038 | 0.0574 | 0.0459 | 0.0985 | 0.0079 | 1.8159 | 1.9329 | 0.7565 | 8285.4687 | 34.6896 | 9.636 | 9170.9183 | 38.3968 | 10.6658 | 11571.7495 | 48.4486 | 13.4579 | -7.3 | -5.8
19 | [13 empty] | 8285.4687 | 34.6896 | 9.636 | 9170.9183 | 38.3968 | 10.6658 | 11571.7495 | 48.4486 | 13.4579
20 | [13 empty] | 8285.4687 | 34.6896 | 9.636 | 9170.9183 | 38.3968 | 10.6658 | 11571.7495 | 48.4486 | 13.4579
21 | [13 empty] | 8285.4687 | 34.6896 | 9.636 | 9170.9183 | 38.3968 | 10.6658 | 11571.7495 | 48.4486 | 13.4579
22 | [13 empty] | 8285.4687 | 34.6896 | 9.636 | 9170.9183 | 38.3968 | 10.6658 | 11571.7495 | 48.4486 | 13.4579
23 | [13 empty] | 8285.4687 | 34.6896 | 9.636 | 9170.9183 | 38.3968 | 10.6658 | 11571.7495 | 48.4486 | 13.4579
24 | 89.1193 | 5.1814 | 1.3019 | 0.138 | 0.2198 | 0.0037 | 0.0552 | 0.0465 | 0.0964 | 0.0098 | 1.7477 | 2.0803 | 0.7586 | 8285.9225 | 34.6915 | 9.6365 | 9171.1332 | 38.3977 | 10.666 | 11556.4633 | 48.3846 | 13.4402 | -6.1 | -4.1
25 | [13 empty] | 8285.9225 | 34.6915 | 9.6365 | 9171.1332 | 38.3977 | 10.666 | 11556.4633 | 48.3846 | 13.4402
26 | [13 empty] | 8285.9225 | 34.6915 | 9.6365 | 9171.1332 | 38.3977 | 10.666 | 11556.4633 | 48.3846 | 13.4402
27 | [13 empty] | 8285.9225 | 34.6915 | 9.6365 | 9171.1332 | 38.3977 | 10.666 | 11556.4633 | 48.3846 | 13.4402
28 | [13 empty] | 8285.9225 | 34.6915 | 9.6365 | 9171.1332 | 38.3977 | 10.666 | 11556.4633 | 48.3846 | 13.4402
29 | [13 empty] | 8285.9225 | 34.6915 | 9.6365 | 9171.1332 | 38.3977 | 10.666 | 11556.4633 | 48.3846 | 13.4402
30 | [13 empty] | 8285.9225 | 34.6915 | 9.6365 | 9171.1332 | 38.3977 | 10.666 | 11556.4633 | 48.3846 | 13.4402
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8282.2443 | 34.6761 | 9.6323 | 9167.4072 | 38.3821 | 10.6617
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Лохман В.В. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | .07.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | .07.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9167.4072 | 38.3821 | 10.6617
Вінницька | Лип`ятин (ГРС Краснопіль) | 9167.6461 | 38.3831 | 10.662
Вінницька | Тернівка (ГРС Райгородок) | 9166.1652 | 38.3769 | 10.6603
Житомирська | АГНКС ТОВ "ЕКО-МЕТАН" (КЗУ-1 км. 174) | 9167.24 | 38.3814 | 10.6615
Житомирська | Безпечна (ГРС Краснопіль) | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627
Житомирська | Березівка (ГРС Березівка) | 9167.5505 | 38.3827 | 10.6619
Житомирська | Маркуші (ГРС Маркуші) | 9167.2639 | 38.3815 | 10.6615
Житомирська | Райгородок (ГРС Райгородок) | 9167.0728 | 38.3807 | 10.6613
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  |  | .07.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  |  | .07.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  |  | .07.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата