## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №406 | [18 empty] | Маршрут №406
ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9470.2399 | 39.65 | 11.0139 | 12061.718 | 50.5 | 14.0278
2 | 92.2357 | 3.6379 | 1.5334 | 0.2734 | 0.4991 | 0 | 0.1699 | 0.1519 | 0.1723 |  | 0.7918 | 0.5346 | 0.744 | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9484.5707 | 39.71 | 11.0306 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361
3 | 92.47 | 3.6295 | 1.477 | 0.249 | 0.4386 | 0 | 0.1331 | 0.1177 | 0.1652 | 0.0023 | 0.7857 | 0.532 | 0.7398 | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 12044.9987 | 50.43 | 14.0083 | 20.4 | 13.9
4 | 92.0948 | 3.6603 | 1.5748 | 0.2815 | 0.5218 | 0 | 0.1714 | 0.1462 | 0.1695 |  | 0.8116 | 0.5681 | 0.7454 | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9491.7361 | 39.74 | 11.0389 | 12066.4949 | 50.52 | 14.0333
5 | 91.9849 | 3.6049 | 1.5352 | 0.2895 | 0.5483 | 0 | 0.2277 | 0.2103 | 0.187 |  | 0.7726 | 0.6395 | 0.7492 | 8608.0062 | 36.04 | 10.0111 | 9525.1745 | 39.88 | 11.0778 | 12076.0487 | 50.56 | 14.0444
6 | 91.952 | 3.6432 | 1.5781 | 0.2957 | 0.5598 | 0 | 0.2035 | 0.1827 | 0.1975 |  | 0.7603 | 0.6272 | 0.7492 | 8612.7832 | 36.06 | 10.0167 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
7 | [13 empty] | 8612.7832 | 36.06 | 10.0167 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
8 | [13 empty] | 8612.7832 | 36.06 | 10.0167 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12080.8256 | 50.58 | 14.05
9 | 92.6317 | 3.5079 | 1.4301 | 0.244 | 0.4282 | 0 | 0.1369 | 0.1193 | 0.1842 |  | 0.7592 | 0.5585 | 0.7391 | 8519.6333 | 35.67 | 9.9083 | 9429.6361 | 39.48 | 10.9667 | 12037.8334 | 50.4 | 14
10 | 92.6461 | 3.5581 | 1.4265 | 0.2391 | 0.4141 | 0 | 0.1246 | 0.1092 | 0.1689 |  | 0.7718 | 0.5416 | 0.738 | 8510.0794 | 35.63 | 9.8972 | 9420.0823 | 39.44 | 10.9556 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944 | 20 | 10.7 | 0,00007 | 0,0002 | 0,000
11 | 92.7676 | 3.4801 | 1.3824 | 0.239 | 0.4204 | 0 | 0.1308 | 0.113 | 0.1657 |  | 0.7638 | 0.5373 | 0.7371 | 8502.914 | 35.6 | 9.8889 | 9412.9169 | 39.41 | 10.9472 | 12030.668 | 50.37 | 13.9917
12 | 92.9223 | 3.4368 | 1.3299 | 0.2308 | 0.4076 | 0 | 0.1306 | 0.1152 | 0.1644 |  | 0.7293 | 0.5331 | 0.7357 | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9400.9746 | 39.36 | 10.9333 | 12028.2795 | 50.36 | 13.9889
13 | 92.8526 | 3.4614 | 1.3623 | 0.2326 | 0.4084 | 0 | 0.1306 | 0.1152 | 0.1655 |  | 0.7431 | 0.5283 | 0.7363 | 8498.1371 | 35.58 | 9.8833 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
14 | [13 empty] | 8498.1371 | 35.58 | 9.8833 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
15 | [13 empty] | 8498.1371 | 35.58 | 9.8833 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
16 | [13 empty] | 8498.1371 | 35.58 | 9.8833 | 9408.14 | 39.39 | 10.9417 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
17 | 92.7435 | 3.4335 | 1.3657 | 0.2327 | 0.406 | 0 | 0.1245 | 0.1092 | 0.1583 |  | 0.8524 | 0.5743 | 0.7367 | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
18 | 92.8844 | 3.4076 | 1.3573 | 0.2361 | 0.4137 | 0 | 0.1286 | 0.1114 | 0.1565 |  | 0.7454 | 0.5589 | 0.7361 | 8488.5833 | 35.54 | 9.8722 | 9398.5862 | 39.35 | 10.9306 | 12021.1141 | 50.33 | 13.9806 | 23.2 | 16.3
19 | 92.5322 | 3.5139 | 1.4636 | 0.2667 | 0.4859 | 0 | 0.1674 | 0.1448 | 0.2194 |  | 0.6347 | 0.5715 | 0.7429 | 8574.5678 | 35.9 | 9.9722 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12128.5948 | 50.78 | 14.1056
20 | 92.3497 | 3.619 | 1.5225 | 0.2709 | 0.4959 | 0 | 0.1756 | 0.1559 | 0.2559 |  | 0.5733 | 0.5822 | 0.7458 | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
21 | [13 empty] | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
22 | [13 empty] | 8610.3947 | 36.05 | 10.0139 | 9527.563 | 39.89 | 11.0806 | 12107.0987 | 50.69 | 14.0806
23 | 92.2215 | 3.8168 | 1.5637 | 0.2561 | 0.4504 | 0 | 0.1351 | 0.1186 | 0.2676 |  | 0.5705 | 0.5997 | 0.7451 | 8600.8409 | 36.01 | 10.0028 | 9515.6207 | 39.84 | 11.0667 | 12099.9333 | 50.66 | 14.0722
24 | 92.6001 | 3.6963 | 1.432 | 0.2337 | 0.4082 | 0 | 0.1208 | 0.1061 | 0.2589 |  | 0.5651 | 0.5788 | 0.7405 | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9470.2399 | 39.65 | 11.0139 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472 | 19.3 | 14.7
25 | 92.4474 | 3.6857 | 1.4932 | 0.25 | 0.4522 | 0 | 0.139 | 0.1214 | 0.2566 |  | 0.5427 | 0.6117 | 0.7432 | 8581.7332 | 35.93 | 9.9806 | 9496.513 | 39.76 | 11.0444 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
26 | 92.4072 | 3.7513 | 1.488 | 0.2454 | 0.4309 | 0 | 0.1395 | 0.1241 | 0.2799 |  | 0.5435 | 0.5904 | 0.7436 | 8588.8986 | 35.96 | 9.9889 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
27 | [13 empty] | 8588.8986 | 35.96 | 9.9889 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
28 | [13 empty] | 8588.8986 | 35.96 | 9.9889 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
29 | [13 empty] | 8588.8986 | 35.96 | 9.9889 | 9506.0668 | 39.8 | 11.0556 | 12097.5448 | 50.65 | 14.0694
30 | 92.3387 | 3.6659 | 1.4742 | 0.2484 | 0.4446 | 0 | 0.1332 | 0.1158 | 0.2496 |  | 0.6318 | 0.6979 | 0.7437 | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9470.2399 | 39.65 | 11.0139 | 12052.1641 | 50.46 | 14.0167
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8560.9536 | 35.843 | 9.9564 | 9474.2287 | 39.6667 | 11.0185
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер КСОГ І категорії служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2019-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №406
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №406 |  | 9474.2287 | 39.6667 | 11.0185
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Ів.-Фр) | 9475.2557 | 39.671 | 11.0197
Івано-Франківська | ГРС Угринів (Барва) | 9471.0042 | 39.6532 | 11.0148
Івано-Франківська | ГРС Угринів (ЦШК) | 9465.1764 | 39.6288 | 11.008
Івано-Франківська | ГРС с.Побережжя | 9476.02 | 39.6742 | 11.0206
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер КСОГ І категорії служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2019-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата