## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №163 | [18 empty] | Маршрут №163
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернігівгаз", АТ "Київоблгаз"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
2 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11452.6609 | 47.95 | 13.3194
3 | 89.2312 | 5.0204 | 1.1642 | 0.1269 | 0.1959 | 0.0043 | 0.0534 | 0.0449 | 0.0736 | 0.0041 | 1.6718 | 2.4093 | 0.7581 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -8.2 | -7.8 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
5 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
6 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
7 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
8 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
9 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
10 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
11 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
12 | 89.0267 | 5.09 | 1.2067 | 0.128 | 0.1963 | 0.0043 | 0.0526 | 0.0437 | 0.0699 | 0.0079 | 1.6528 | 2.5211 | 0.7601 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -8.2 | -7.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
13 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
14 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
15 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
16 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
17 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
18 | 88.9833 | 5.1297 | 1.201 | 0.1271 | 0.196 | 0.0042 | 0.0531 | 0.0443 | 0.0735 | 0.0038 | 1.6477 | 2.5363 | 0.7605 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361 | -8.1 | -7 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
19 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
20 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
21 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
22 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
23 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
24 | 88.89 | 5.1878 | 1.1743 | 0.1252 | 0.193 | 0.0042 | 0.0518 | 0.0424 | 0.0665 | 0.0062 | 1.6383 | 2.6203 | 0.7611 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167 | -8.2 | -6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
25 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
26 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
27 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
28 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
29 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8224.0376 | 34.4324 | 9.5646 | 9107.6002 | 38.1317 | 10.5921
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №163
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №163 |  | 9107.6002 | 38.1317 | 10.5921
Київська | В.Дубечня | 9107.6241 | 38.1318 | 10.5922
Київська | Жукін | 9107.5286 | 38.1314 | 10.5921
Чернігівська | Бобровиця | 9107.6002 | 38.1317 | 10.5921
Чернігівська | Булахів | 9107.4091 | 38.1309 | 10.5919
Чернігівська | Десна | 9107.5524 | 38.1315 | 10.5921
Чернігівська | Козелець | 9107.6719 | 38.132 | 10.5922
Чернігівська | Мостище/ Петрівське-1 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921
Чернігівська | Остер | 9107.5524 | 38.1315 | 10.5921
Чернігівська | Чемер | 9107.5047 | 38.1313 | 10.592
Заступник начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата