## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.5305 | 34.5182 | 9.5884 | 9128.7381 | 38.2202 | 10.6167 | 11615.8643 | 48.6333 | 13.5093
2 | [13 empty] | 8244.5305 | 34.5182 | 9.5884 | 9128.7381 | 38.2202 | 10.6167 | 11615.8643 | 48.6333 | 13.5093
3 | [13 empty] | 8244.5305 | 34.5182 | 9.5884 | 9128.7381 | 38.2202 | 10.6167 | 11615.8643 | 48.6333 | 13.5093
4 | [13 empty] | 8244.5305 | 34.5182 | 9.5884 | 9128.7381 | 38.2202 | 10.6167 | 11615.8643 | 48.6333 | 13.5093
5 | [13 empty] | 8244.5305 | 34.5182 | 9.5884 | 9128.7381 | 38.2202 | 10.6167 | 11615.8643 | 48.6333 | 13.5093
6 | 95.8316 | 2.3225 | 0.7159 | 0.1107 | 0.1069 | 0.0012 | 0.02 | 0.0141 | 0.0095 | 0.0055 | 0.6737 | 0.1884 | 0.7008 | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9089.4001 | 38.0555 | 10.571 | 11916.428 | 49.8917 | 13.8588
7 | [13 empty] | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9089.4001 | 38.0555 | 10.571 | 11916.428 | 49.8917 | 13.8588
8 | [13 empty] | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9089.4001 | 38.0555 | 10.571 | 11916.428 | 49.8917 | 13.8588
9 | [13 empty] | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9089.4001 | 38.0555 | 10.571 | 11916.428 | 49.8917 | 13.8588
10 | [13 empty] | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9089.4001 | 38.0555 | 10.571 | 11916.428 | 49.8917 | 13.8588
11 | [13 empty] | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9089.4001 | 38.0555 | 10.571 | 11916.428 | 49.8917 | 13.8588
12 | [13 empty] | 8200.9889 | 34.3359 | 9.5378 | 9089.4001 | 38.0555 | 10.571 | 11916.428 | 49.8917 | 13.8588
13 | 95.7881 | 2.3415 | 0.7358 | 0.1135 | 0.1101 | 0.0013 | 0.021 | 0.0147 | 0.0103 | 0.0046 | 0.6655 | 0.1936 | 0.7013 | 8206.7212 | 34.3599 | 9.5444 | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781 | 11920.0107 | 49.9067 | 13.863 | -8.7 | -2.3
14 | [13 empty] | 8206.7212 | 34.3599 | 9.5444 | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781 | 11920.0107 | 49.9067 | 13.863
15 | [13 empty] | 8206.7212 | 34.3599 | 9.5444 | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781 | 11920.0107 | 49.9067 | 13.863
16 | [13 empty] | 8206.7212 | 34.3599 | 9.5444 | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781 | 11920.0107 | 49.9067 | 13.863
17 | [13 empty] | 8206.7212 | 34.3599 | 9.5444 | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781 | 11920.0107 | 49.9067 | 13.863
18 | [13 empty] | 8206.7212 | 34.3599 | 9.5444 | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781 | 11920.0107 | 49.9067 | 13.863
19 | [13 empty] | 8206.7212 | 34.3599 | 9.5444 | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781 | 11920.0107 | 49.9067 | 13.863
20 | 95.3008 | 2.6658 | 0.8745 | 0.1321 | 0.1284 | 0.0015 | 0.0237 | 0.0164 | 0.0121 | 0.0037 | 0.6156 | 0.2254 | 0.7057 | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11948.9349 | 50.0278 | 13.8966 | -9.2 | -2.2
21 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11948.9349 | 50.0278 | 13.8966
22 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11948.9349 | 50.0278 | 13.8966
23 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11948.9349 | 50.0278 | 13.8966
24 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11948.9349 | 50.0278 | 13.8966
25 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11948.9349 | 50.0278 | 13.8966
26 | [13 empty] | 8254.2993 | 34.5591 | 9.5998 | 9146.556 | 38.2948 | 10.6374 | 11948.9349 | 50.0278 | 13.8966
27 | 95.6384 | 2.448 | 0.7831 | 0.1202 | 0.1166 | 0.0014 | 0.0221 | 0.0154 | 0.0108 | 0.0036 | 0.6366 | 0.2038 | 0.7027 | 8223.8943 | 34.4318 | 9.5644 | 9114.0013 | 38.1585 | 10.5996 | 11931.9769 | 49.9568 | 13.8769 | -8.5 | -1.4 | <0,0001 | <0,0002 | 0
28 | [13 empty] | 8223.8943 | 34.4318 | 9.5644 | 9114.0013 | 38.1585 | 10.5996 | 11931.9769 | 49.9568 | 13.8769
29 | [13 empty] | 8223.8943 | 34.4318 | 9.5644 | 9114.0013 | 38.1585 | 10.5996 | 11931.9769 | 49.9568 | 13.8769
30 | [13 empty] | 8223.8943 | 34.4318 | 9.5644 | 9114.0013 | 38.1585 | 10.5996 | 11931.9769 | 49.9568 | 13.8769
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8224.8735 | 34.4359 | 9.5655 | 9113.6908 | 38.1572 | 10.5992
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9113.6908 | 38.1572 | 10.5992
Львівська | Броди - м.Броди | 9113.7863 | 38.1576 | 10.5993
Львівська | Броди - села | 9113.7385 | 38.1574 | 10.5993
Львівська | Завидче | 9112.5682 | 38.1525 | 10.5979
Львівська | Корсів | 9114.1446 | 38.1591 | 10.5998
Львівська | Лопатин | 9114.0252 | 38.1586 | 10.5996
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата