## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №252 | [18 empty] | Маршрут №252
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз", ПАТ "ДТЕК Західенерго", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8242.2615 | 34.5087 | 9.5858 | 9125.7525 | 38.2077 | 10.6133 | 11592.0514 | 48.5336 | 13.4816
2 | [13 empty] | 8242.2615 | 34.5087 | 9.5858 | 9125.7525 | 38.2077 | 10.6133 | 11592.0514 | 48.5336 | 13.4816
3 | [13 empty] | 8242.2615 | 34.5087 | 9.5858 | 9125.7525 | 38.2077 | 10.6133 | 11592.0514 | 48.5336 | 13.4816
4 | [13 empty] | 8242.2615 | 34.5087 | 9.5858 | 9125.7525 | 38.2077 | 10.6133 | 11592.0514 | 48.5336 | 13.4816
5 | [13 empty] | 8242.2615 | 34.5087 | 9.5858 | 9125.7525 | 38.2077 | 10.6133 | 11592.0514 | 48.5336 | 13.4816
6 | 95.7316 | 2.3852 | 0.74 | 0.1145 | 0.1112 | 0.0013 | 0.0208 | 0.0148 | 0.0143 | 0.0046 | 0.6636 | 0.1981 | 0.7018 | 8211.3548 | 34.3793 | 9.5498 | 9100.4826 | 38.1019 | 10.5839 | 11922.2558 | 49.9161 | 13.8656
7 | [13 empty] | 8211.3548 | 34.3793 | 9.5498 | 9100.4826 | 38.1019 | 10.5839 | 11922.2558 | 49.9161 | 13.8656
8 | [13 empty] | 8211.3548 | 34.3793 | 9.5498 | 9100.4826 | 38.1019 | 10.5839 | 11922.2558 | 49.9161 | 13.8656
9 | [13 empty] | 8211.3548 | 34.3793 | 9.5498 | 9100.4826 | 38.1019 | 10.5839 | 11922.2558 | 49.9161 | 13.8656
10 | [13 empty] | 8211.3548 | 34.3793 | 9.5498 | 9100.4826 | 38.1019 | 10.5839 | 11922.2558 | 49.9161 | 13.8656
11 | [13 empty] | 8211.3548 | 34.3793 | 9.5498 | 9100.4826 | 38.1019 | 10.5839 | 11922.2558 | 49.9161 | 13.8656
12 | [13 empty] | 8211.3548 | 34.3793 | 9.5498 | 9100.4826 | 38.1019 | 10.5839 | 11922.2558 | 49.9161 | 13.8656
13 | 95.8175 | 2.3406 | 0.7263 | 0.1119 | 0.1078 | 0.0012 | 0.0199 | 0.0139 | 0.01 | 0.0043 | 0.6569 | 0.1897 | 0.701 | 8205.2165 | 34.3536 | 9.5427 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11920.7511 | 49.9098 | 13.8638 | -8.1 | -1.6
14 | [13 empty] | 8205.2165 | 34.3536 | 9.5427 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11920.7511 | 49.9098 | 13.8638
15 | [13 empty] | 8205.2165 | 34.3536 | 9.5427 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11920.7511 | 49.9098 | 13.8638
16 | [13 empty] | 8205.2165 | 34.3536 | 9.5427 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11920.7511 | 49.9098 | 13.8638
17 | [13 empty] | 8205.2165 | 34.3536 | 9.5427 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11920.7511 | 49.9098 | 13.8638
18 | [13 empty] | 8205.2165 | 34.3536 | 9.5427 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11920.7511 | 49.9098 | 13.8638
19 | [13 empty] | 8205.2165 | 34.3536 | 9.5427 | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763 | 11920.7511 | 49.9098 | 13.8638
20 | 95.6086 | 2.4542 | 0.7853 | 0.122 | 0.1195 | 0.0014 | 0.0229 | 0.0162 | 0.0117 | 0.0038 | 0.6508 | 0.2036 | 0.703 | 8225.0168 | 34.4365 | 9.5657 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009 | 11931.0692 | 49.953 | 13.8758 | -8.4 | -2.8
21 | [13 empty] | 8225.0168 | 34.4365 | 9.5657 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009 | 11931.0692 | 49.953 | 13.8758
22 | [13 empty] | 8225.0168 | 34.4365 | 9.5657 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009 | 11931.0692 | 49.953 | 13.8758
23 | [13 empty] | 8225.0168 | 34.4365 | 9.5657 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009 | 11931.0692 | 49.953 | 13.8758
24 | [13 empty] | 8225.0168 | 34.4365 | 9.5657 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009 | 11931.0692 | 49.953 | 13.8758
25 | [13 empty] | 8225.0168 | 34.4365 | 9.5657 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009 | 11931.0692 | 49.953 | 13.8758
26 | [13 empty] | 8225.0168 | 34.4365 | 9.5657 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009 | 11931.0692 | 49.953 | 13.8758
27 | 95.4698 | 2.5586 | 0.8219 | 0.1257 | 0.1219 | 0.0014 | 0.0227 | 0.016 | 0.0115 | 0.0048 | 0.6334 | 0.2123 | 0.7042 | 8237.6279 | 34.4893 | 9.5804 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11938.9989 | 49.9862 | 13.8851 | -8.1 | -3.5 | <0,0001 | <0,0002 | 0
28 | [13 empty] | 8237.6279 | 34.4893 | 9.5804 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11938.9989 | 49.9862 | 13.8851
29 | [13 empty] | 8237.6279 | 34.4893 | 9.5804 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11938.9989 | 49.9862 | 13.8851
30 | [13 empty] | 8237.6279 | 34.4893 | 9.5804 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11938.9989 | 49.9862 | 13.8851
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8225.1124 | 34.4369 | 9.5658 | 9113.5236 | 38.1565 | 10.599
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №252
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №252 |  | 9113.5236 | 38.1565 | 10.599
Львівська | Добротвір (на Добротвірську ТЕС) | 9113.858 | 38.1579 | 10.5994
Львівська | Добротвір (на с. Старий Добротвір) | 9111.0396 | 38.1461 | 10.5961
Львівська | Корчин | 9110.538 | 38.144 | 10.5956
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата