## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №254 | [18 empty] | Маршрут №254
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9094.5114 | 38.0769 | 10.5769 | 11921.8737 | 49.9145 | 13.8651
2 | [13 empty] | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9094.5114 | 38.0769 | 10.5769 | 11921.8737 | 49.9145 | 13.8651
3 | [13 empty] | 8205.6942 | 34.3556 | 9.5432 | 9094.5114 | 38.0769 | 10.5769 | 11921.8737 | 49.9145 | 13.8651
4 | 95.8068 | 2.3484 | 0.7273 | 0.1121 | 0.1082 | 0.0012 | 0.0202 | 0.0144 | 0.0097 | 0.0037 | 0.6596 | 0.1884 | 0.701 | 8205.9569 | 34.3567 | 9.5435 | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772 | 11921.181 | 49.9116 | 13.8643
5 | [13 empty] | 8205.9569 | 34.3567 | 9.5435 | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772 | 11921.181 | 49.9116 | 13.8643
6 | [13 empty] | 8205.9569 | 34.3567 | 9.5435 | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772 | 11921.181 | 49.9116 | 13.8643
7 | [13 empty] | 8205.9569 | 34.3567 | 9.5435 | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772 | 11921.181 | 49.9116 | 13.8643
8 | [13 empty] | 8205.9569 | 34.3567 | 9.5435 | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772 | 11921.181 | 49.9116 | 13.8643
9 | [13 empty] | 8205.9569 | 34.3567 | 9.5435 | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772 | 11921.181 | 49.9116 | 13.8643
10 | [13 empty] | 8205.9569 | 34.3567 | 9.5435 | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772 | 11921.181 | 49.9116 | 13.8643
11 | [13 empty] | 8205.9569 | 34.3567 | 9.5435 | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772 | 11921.181 | 49.9116 | 13.8643
12 | [13 empty] | 8205.9569 | 34.3567 | 9.5435 | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772 | 11921.181 | 49.9116 | 13.8643
13 | 95.7702 | 2.3415 | 0.74 | 0.1144 | 0.1116 | 0.0013 | 0.021 | 0.0148 | 0.011 | 0.0045 | 0.6758 | 0.1939 | 0.7014 | 8207.0795 | 34.3614 | 9.5448 | 9095.8968 | 38.0827 | 10.5785 | 11919.0314 | 49.9026 | 13.8618 | -10 | -4.2
14 | [13 empty] | 8207.0795 | 34.3614 | 9.5448 | 9095.8968 | 38.0827 | 10.5785 | 11919.0314 | 49.9026 | 13.8618
15 | [13 empty] | 8207.0795 | 34.3614 | 9.5448 | 9095.8968 | 38.0827 | 10.5785 | 11919.0314 | 49.9026 | 13.8618
16 | [13 empty] | 8207.0795 | 34.3614 | 9.5448 | 9095.8968 | 38.0827 | 10.5785 | 11919.0314 | 49.9026 | 13.8618
17 | [13 empty] | 8207.0795 | 34.3614 | 9.5448 | 9095.8968 | 38.0827 | 10.5785 | 11919.0314 | 49.9026 | 13.8618
18 | [13 empty] | 8207.0795 | 34.3614 | 9.5448 | 9095.8968 | 38.0827 | 10.5785 | 11919.0314 | 49.9026 | 13.8618
19 | [13 empty] | 8207.0795 | 34.3614 | 9.5448 | 9095.8968 | 38.0827 | 10.5785 | 11919.0314 | 49.9026 | 13.8618
20 | 95.4402 | 2.5848 | 0.8366 | 0.1276 | 0.1234 | 0.0013 | 0.023 | 0.0159 | 0.0114 | 0.0034 | 0.6184 | 0.214 | 0.7045 | 8242.9303 | 34.5115 | 9.5865 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11943.7281 | 50.006 | 13.8906 | -9.8 | -3.5
21 | [13 empty] | 8242.9303 | 34.5115 | 9.5865 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11943.7281 | 50.006 | 13.8906
22 | [13 empty] | 8242.9303 | 34.5115 | 9.5865 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11943.7281 | 50.006 | 13.8906
23 | [13 empty] | 8242.9303 | 34.5115 | 9.5865 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11943.7281 | 50.006 | 13.8906
24 | [13 empty] | 8242.9303 | 34.5115 | 9.5865 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11943.7281 | 50.006 | 13.8906
25 | [13 empty] | 8242.9303 | 34.5115 | 9.5865 | 9134.4226 | 38.244 | 10.6233 | 11943.7281 | 50.006 | 13.8906
26 | 95.6343 | 2.4503 | 0.7889 | 0.1223 | 0.119 | 0.0013 | 0.0223 | 0.0159 | 0.0112 | 0.0042 | 0.6295 | 0.2008 | 0.7028 | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9116.963 | 38.1709 | 10.603 | 11934.7952 | 49.9686 | 13.8802 | -10.8 | -6.3 | <0,0001 | <0,0002 | 0
27 | [13 empty] | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9116.963 | 38.1709 | 10.603 | 11934.7952 | 49.9686 | 13.8802
28 | [13 empty] | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9116.963 | 38.1709 | 10.603 | 11934.7952 | 49.9686 | 13.8802
29 | [13 empty] | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9116.963 | 38.1709 | 10.603 | 11934.7952 | 49.9686 | 13.8802
30 | [13 empty] | 8226.641 | 34.4433 | 9.5676 | 9116.963 | 38.1709 | 10.603 | 11934.7952 | 49.9686 | 13.8802
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8216.9677 | 34.4028 | 9.5563 | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №254
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №254 |  | 9106.5732 | 38.1274 | 10.5909
Львівська | Блищиводи (Жовква) | 9106.5254 | 38.1272 | 10.5909
Львівська | Воля Жовтанецька | 9106.812 | 38.1284 | 10.5912
Львівська | Добросин (с.Добросин) | 9106.5971 | 38.1275 | 10.591
Львівська | Колодне | 9106.5971 | 38.1275 | 10.591
Львівська | Новий Став | 9106.6448 | 38.1277 | 10.591
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата