## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8217.5887 | 34.4054 | 9.5571 | 9107.2658 | 38.1303 | 10.5918 | 11929.5884 | 49.9468 | 13.8741
2 | [13 empty] | 8217.5887 | 34.4054 | 9.5571 | 9107.2658 | 38.1303 | 10.5918 | 11929.5884 | 49.9468 | 13.8741
3 | [13 empty] | 8217.5887 | 34.4054 | 9.5571 | 9107.2658 | 38.1303 | 10.5918 | 11929.5884 | 49.9468 | 13.8741
4 | 95.7905 | 2.3623 | 0.7264 | 0.1112 | 0.1068 | 0.0012 | 0.0198 | 0.0136 | 0.0087 | 0.0049 | 0.6635 | 0.1911 | 0.7011 | 8205.121 | 34.3532 | 9.5426 | 9093.8188 | 38.074 | 10.5761 | 11919.6763 | 49.9053 | 13.8626
5 | [13 empty] | 8205.121 | 34.3532 | 9.5426 | 9093.8188 | 38.074 | 10.5761 | 11919.6763 | 49.9053 | 13.8626
6 | [13 empty] | 8205.121 | 34.3532 | 9.5426 | 9093.8188 | 38.074 | 10.5761 | 11919.6763 | 49.9053 | 13.8626
7 | [13 empty] | 8205.121 | 34.3532 | 9.5426 | 9093.8188 | 38.074 | 10.5761 | 11919.6763 | 49.9053 | 13.8626
8 | [13 empty] | 8205.121 | 34.3532 | 9.5426 | 9093.8188 | 38.074 | 10.5761 | 11919.6763 | 49.9053 | 13.8626
9 | [13 empty] | 8205.121 | 34.3532 | 9.5426 | 9093.8188 | 38.074 | 10.5761 | 11919.6763 | 49.9053 | 13.8626
10 | [13 empty] | 8205.121 | 34.3532 | 9.5426 | 9093.8188 | 38.074 | 10.5761 | 11919.6763 | 49.9053 | 13.8626
11 | [13 empty] | 8205.121 | 34.3532 | 9.5426 | 9093.8188 | 38.074 | 10.5761 | 11919.6763 | 49.9053 | 13.8626
12 | [13 empty] | 8205.121 | 34.3532 | 9.5426 | 9093.8188 | 38.074 | 10.5761 | 11919.6763 | 49.9053 | 13.8626
13 | 95.7848 | 2.3374 | 0.7373 | 0.1135 | 0.1104 | 0.0012 | 0.0206 | 0.0148 | 0.0102 | 0.0049 | 0.6726 | 0.1923 | 0.7013 | 8206.1002 | 34.3573 | 9.5437 | 9094.8697 | 38.0784 | 10.5773 | 11919.0314 | 49.9026 | 13.8618 | -12.9 | -6
14 | [13 empty] | 8206.1002 | 34.3573 | 9.5437 | 9094.8697 | 38.0784 | 10.5773 | 11919.0314 | 49.9026 | 13.8618
15 | [13 empty] | 8206.1002 | 34.3573 | 9.5437 | 9094.8697 | 38.0784 | 10.5773 | 11919.0314 | 49.9026 | 13.8618
16 | [13 empty] | 8206.1002 | 34.3573 | 9.5437 | 9094.8697 | 38.0784 | 10.5773 | 11919.0314 | 49.9026 | 13.8618
17 | [13 empty] | 8206.1002 | 34.3573 | 9.5437 | 9094.8697 | 38.0784 | 10.5773 | 11919.0314 | 49.9026 | 13.8618
18 | [13 empty] | 8206.1002 | 34.3573 | 9.5437 | 9094.8697 | 38.0784 | 10.5773 | 11919.0314 | 49.9026 | 13.8618
19 | [13 empty] | 8206.1002 | 34.3573 | 9.5437 | 9094.8697 | 38.0784 | 10.5773 | 11919.0314 | 49.9026 | 13.8618
20 | 95.4886 | 2.5525 | 0.8244 | 0.1261 | 0.1213 | 0.0014 | 0.0227 | 0.0159 | 0.0112 | 0.0037 | 0.6203 | 0.2119 | 0.7041 | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9129.7412 | 38.2244 | 10.6179 | 11941.2202 | 49.9955 | 13.8876 | -16.7 | -1.8
21 | [13 empty] | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9129.7412 | 38.2244 | 10.6179 | 11941.2202 | 49.9955 | 13.8876
22 | [13 empty] | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9129.7412 | 38.2244 | 10.6179 | 11941.2202 | 49.9955 | 13.8876
23 | [13 empty] | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9129.7412 | 38.2244 | 10.6179 | 11941.2202 | 49.9955 | 13.8876
24 | [13 empty] | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9129.7412 | 38.2244 | 10.6179 | 11941.2202 | 49.9955 | 13.8876
25 | [13 empty] | 8238.5833 | 34.4933 | 9.5815 | 9129.7412 | 38.2244 | 10.6179 | 11941.2202 | 49.9955 | 13.8876
26 | 95.5895 | 2.4826 | 0.7979 | 0.123 | 0.1194 | 0.0014 | 0.0222 | 0.0155 | 0.01 | 0.0051 | 0.6299 | 0.2035 | 0.7032 | 8229.1966 | 34.454 | 9.5706 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11935.7267 | 49.9725 | 13.8813 | -14.8 | -2.4 | <0,0001 | <0,0002 | 0
27 | [13 empty] | 8229.1966 | 34.454 | 9.5706 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11935.7267 | 49.9725 | 13.8813
28 | [13 empty] | 8229.1966 | 34.454 | 9.5706 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11935.7267 | 49.9725 | 13.8813
29 | [13 empty] | 8229.1966 | 34.454 | 9.5706 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11935.7267 | 49.9725 | 13.8813
30 | [13 empty] | 8229.1966 | 34.454 | 9.5706 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11935.7267 | 49.9725 | 13.8813
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8216.9677 | 34.4028 | 9.5563 | 9106.5254 | 38.1272 | 10.5909
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-07-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9106.5254 | 38.1272 | 10.5909
Львівська | Задвір`я | 9107.3852 | 38.1308 | 10.5919
Львівська | Новий Яричів | 9106.4776 | 38.127 | 10.5908
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-07-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-07-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата